质量记录清单

| 序号 名称 | 编号 | 保存期（年) |
| --- | --- | --- |
| 1、 文件发放、回收记录 2、 受控文件清单 3、 《文件更改申请》 4、 文件销毁申请 5、 质量记录清单 6、 质量策划实施情况检查表 7、 管理评审计划 8、 管理评审通知单 9、 管理评审报告 10、 年度培训计划 11、 培训记录 12、 设备验收单 13、 设备台帐 14、 生产设备清单 15、 设备检修计划 16、 设备检修单 14、 设施报废单 15、 产品风险分析、评价记录 16、 产品风险管理报告 17、 合格供方评定报告 18、 合格供方目录 19、 供方业绩评定表 20、 月采购计划 21、 临时采购要求单 22、 购进验收记录 23、 原材料验证报告 24、 生产工序流程记录 25、 消毒记录 26、 加工检验记录 27、 成品检验记录 28、 原材料出入库记录 29 产品检测报告、 30、 产品发送记录 31、 测量监控装置一览表 32、 测量监控设备履历卡 33、 计量校准计划 34、 内校准记录 35、 顾客反馈登记表 36、 顾客满意程度调查表 37、 年度内审计划 38、 审核实施计划 39、 内审检查表 40、 不符合报告 41、 内部质量管理体系审核报告 42、 不合格项分布表 43、 不合格品报告 44、 纠正和预防措施处理单 45、 改进、纠正和预防措施实施情况一览表 | XX-4.1—01 XX—4.1—02 XX—4。1-03 xx-4。1—04 XX—4。2—01 XX—5。2—01 XX—5.4-01 XX-5.4—02 XX—5.4—03 XX—6。1—01 XX—6。1—02 XX—6.2—01 XX—6.2-02 XX—6.2-03 XX—6.2—04 XX—6.2—05 XX—6.2-06 XX—7。1。1-01 XX—7.1。1—02 XX—7.4—01 XX—7.4—02 XX—7.4—03 XX—7.4—04 XX—7.4—05 XX—7.4—06 XX-7。4—07 XX—7。5—01 XX-7。5-02 XX—7。5—03 XX-7。5-04 XX—7.5—05 XX—7。5—06 XX-7.5.5-01 XX—7.6—01 XX—7.6—02 XX—7.6—03 XX—7。6-04 XX—8.2.1—01 XX—8。2。1-02 XX—8。2.2—01 XX—8.2.2-02 XX-8。2。2-03 XX—8.2。2-04 XX—8。2。2-05 XX—8.2.2—06 XX—8.3-01 XX—8.5—01 XX—8。5—02 |  |

文件发放 / 回收记录

编号：XX—4.1—01

| 文 件 名 称 | 发/回部门 | 收/交部门 | 日期 | 收/交签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

编制：                       审核：

受控文件清单

编号：XX—4.1-02

| 序号 | 编号 | 文件名称 | 版次 | 实施日期 | 修订状态/日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

编制：                                               审核：

文件更改申请

编号:XX—4。1—03

| 文件名称 |  | 编号 |  | 版本 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 更改位置及原因: |  |  |  |  |  |
| 更改后内容： 受此影响引起的其它更改文件： 申请人： 日期: |  |  |  |  |  |
| 所在部门意见： 签名： 日期： |  |  |  |  |  |
| 审批部门意见： 签名： 日期： |  |  |  |  |  |

编制：                                               审核:

文件销毁申请

编号：XX—4.1—04                                      序号：

| 文件名称 |  | 编号 | 版本 | 份数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 销毁原因： 申请人： 日期： |  |  |  |  |
| 所在部门意见： 签名： 日期： |  |  |  |  |
| 文件保管部门意见： 签名： 日期： |  |  |  |  |
| 管理者代表意见： 签名： 日期: |  |  |  |  |

编制：                                               审核:

质量记录清单

编号XX—4.2—01

| 序号 | 记 录 名 称 | 编 号 | 保存期（年） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

编制:                                               审核：

质量策划实施情况检查表

编号XX—5.2—01

质量策划项目名称：

执行部门：

执行情况：

检查结论(成果及改进的要求、建议、措施)： 检查人: 日期： 批准人： 日期：

对改进的要求、建议、措施落实的验证情况： 验证人： 日期:

编制：                                               审核:

管理评审计划

编号:XX—5.4-01

评审目的：

评审参加部门、人员：

评审内容：

各部门评审准备工作要求：

计划的评审时间：

编制： 审核： 批准： 日期：

管理评审通知单

XX—5。4-02

评审会议时间：

评审会议地点：

参加人员：

评审内容要点：

编制： 审核： 批准： 日期：

管理评审通知单

XX-5。4-02

评审会议时间：

评审会议地点：

参加人员：

评审内容要点:

编制: 审核: 批准： 日期：

管理评审报告

编号：XX-5.4-03                                                     序号：

| 评审会议时间 |  |  | 地点 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审目的: |  |  |  |  |  |
| 参加评审人员： |  |  |  |  |  |
| 评审内容摘要： |  |  |  |  |  |
| 评审结论： |  |  |  |  |  |
| 改进、纠正和预防措施摘要及责任部门： |  |  |  |  |  |
| 编制/日期: |  | 审核/日期： |  | 批准/日期： |  |

年度培训计划

编号：XX—6。1—01

| 序号 | 培训内容 | 计划培训时间 | 地 点 | 讲师 | 培训方式 | 培训对象 | 考核方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

编制：                                                                          审核:

培训记录表

编号:XX—6.1—02

| 时间： | 培训题目： | 培训教师 |
| --- | --- | --- |
| 地点： |  | 培训方式: |
| 参加培训人员名单（共 人）： |  |  |
| 培训内容摘要： |  |  |
| 考核方式及成绩 |  |  |
| 考核合格率: |  |  |
| 备注 |  |  |

编制：                                     审核:

设备验收单

编号：XX—6.2-01

| 设备名称 |  | 出厂编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号（规格) |  | 价 格 |  |
| 生产厂家 |  | 进厂日期 |  |
| 主要技术参数： |  |  |  |
| 随机附件及数量： |  |  |  |
| 随机资料： |  |  |  |
| 设备安装调试情况: |  |  |  |
| 设备验收结论: |  |  |  |
| 参加验收人员 |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |
| 使用部门签名： 日期： 产部签名： 日期： |  |  |  |

设  备  台  帐

编号： XX—6。2—02                                                                                                       年   月    日

| 设备编号 |  |  |  |  |  | 制造厂 |  |  |  | 原值（元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  | 复杂系数 |  |  | 机 电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规格型号 |  |  |  |  |  | 出厂年月 |  |  |  | 电动机 |  |  | 台 KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备重量(kg） |  |  |  |  |  | 耐用年限 |  |  |  | 安装地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 安装年月 |  |  |  | 始用年月 |  |  |  |  |  | 类别 |  |  |  |  |  |  |  |
| 修理记录（包括大、项修理及安装） |  |  |  |  |  |  |  |  | 封 存 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 | 开始 |  |  | 完工 |  |  | 主要项目 |  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 月 | 日 |  | 月 | 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事 故 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  | 移 动 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 | 月 | 日 |  | 事 故 情 况 |  |  |  |  | 年 | 月 | 日 | 移 动 地 点 |  |  |  |  |  |  | 移 动 原 因 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增 置 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 | 月 | 日 | 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额（元) |  |

生产设施一览表

编号：XX—6.2-03

| 序号 | 本厂编号 | 设施名称 | 价格 | 起用日期 | 使用部门 | 放置地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

编制:                                                        日期:

设施检修计划

编号:XX-6.2-04

| 序号 | 设施编号 | 设施名称 | 检修内容 | 检修时间 | 检修人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

编制:              日期：                 批准：                 日期:

设施检修单

编号：XX—6.2-05

| 设施名称 |  | 设施编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  | 检修申请人 |  |
| 故障发生时间和现象： |  |  |  |
| 检修记录： 验收人： 时间： |  |  |  |
| 验收记录： 验收人： 时间: |  |  |  |
| 备注; |  |  |  |

设施报废单

编号:SC-6。2—08

| 设施名称 |  | 设施编号 |  | 起用时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格化 |  | 原价格 |  | 报废申请人 |  |
| 报废原因： |  |  |  |  |  |
| 审批意见： 批准人: 时间: |  |  |  |  |  |
| 备注: |  |  |  |  |  |

合格供方评定报表

编号：XX7.4-01                                         填表日期：

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  | 类别 | 医疗器械生产企业□ 医疗器械经营企业□ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟供品种 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  |  | E-mail |  |  |  |  | 传真 |  |
| 联系人 |  |  |  | 身份证号 |  |  |  |  | 联系电话 |  |
| 许 可 证 | 许可证名称 |  |  |  |  |  |  | 许可证号 |  |  |
|  | 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  | 负责人 |  |
|  | 许可范围 |  |  |  |  |  |  |  | 有效期至 | 年 月 |
|  | 企业地址 |  |  |  |  |  |  | 发证机关 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 发证日期 | 年 月 日 |  |
| 营 业 执 照 | 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  | 注册号 |  |
|  | 法人代表人 |  |  |  |  | 经济性质 |  |  | 注册资金 |  |
|  | 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  | 经营方式 |  |
|  | 企业地址 |  |  |  |  |  |  | 发照机关 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 发照日期 | 年 月 日 |  |
|  | 质量认证证书与编号 |  |  |  |  |  |  |  | 有效期限 |  |
| 采购员 意见 | 采购员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量信誉 | 实地考察结论 考察人: 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核意见 | 质量管理员: 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审批意见 | □同意作为合格供货方 □不同意作为合格供货方 经理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

合格供方目录

编号：XX—7.4-02

| 序号 | 合格供方名称 | 医疗器械经营(生产）许可证 | 联系人 | 联系电话 | 法人名称 | 供货范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

批准人/日期：                                                审核人/日期:

供方业绩评定表

编号：XX-7。4-0。3

供方名称： 地址：

电话、传真： 联系人：

供应产品及类别：

进货物资质量控制方式（在（）内标注√）: 进货检验（）： 进货外观验证（)： 本公司到供方现场验证（)： 顾客到供方现场验证()： 顾客到本公司现场验证（).

质量得分（占60%)：（合格批次/到货总批次）×60 质量评分：

按期交货得分（占20%)：(按时到货批次/到货总批次）×20 交期评分:

其他情况（占20％），如包装质量、售后服务、配合度。 交期评分：

总评分及处理建议： 供应部经理签名: 日期:

管理者代表意见（部分100分，低于60扫或质量得分低于48分量填此栏)： 签名: 日期：

月采购计划

编号：XX—7。4—0.4

| 序号 | 采购物品名称 | 型号规格 | 采购数量 | 到货日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

编制：        日期：        审核：        日期：         批准：        日期：

临时采购要求单

编号：XX—7.4-0.5

| 物品名称 | 型号规格 | 单价 | 计划数量 | 实购数量 | 计划到货日期 | 实际到货日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 临时采购原因: 申请人： 日期： 部门负责人： 日期： 批准： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |

采购产品购进验收记录

编号：XX-7.4-06

| 购货日期 | 产品名称 | 供货企业 | 生产企业 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 产品注册证号 |  | 生产批号 | 有效期至 | 质量状况 | 验收结论 | 验收员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：购进验收记录保存至产品有效期满后二年。

采购物资台帐

编号:XX—7.4-06                                                                   供方名称：

| 序号 | 时间 | 物资名称 | 规格型号 | 数量 | 批号 | 质量状况 | 验收员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

原材验证报告单

编号:XX—7.4—07

| 材料名称 |  | 生产厂家 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 批号 |  | 经营单位 |  |
| 注册证号 |  | 数量 |  |
| 工艺性能情况： 操作者／日期： |  |  |  |
| 验证情况： 验证员／日期: |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

原材验证报告单

编号：XX—7.4—07

| 材料名称 |  | 生产厂家 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 批号 |  | 经营单位 |  |
| 注册证号 |  | 数量 |  |
| 工艺性能情况： 结论： 操作者／日期： |  |  |  |
| 验证情况： 结论： 验证员／日期： |  |  |  |
| 备注: |  |  |  |

生产工序流程记录自制

接收消毒记录

编号:XX—7。5-02—01

| 日期 | 时：分-时:分 | 患者姓名 | 产品编号 | 操作人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

紫外线强度指示卡:                                              紫外线灯管使用累计时间:

成品消毒记录

编号：XX-7。5-02-02

| 日期 | 时：分—时：分 | 患者姓名 | 产品编号 | 操作人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（石膏、雕蜡、铸造、上瓷等）加工检验记录自制

编号：XX-7．5—03

成品检验记录

| 日期 | 产品编号 | 产品类别 | 数量 | 检验项目 |  |  |  |  |  |  | 检验人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 设计 | 表面 | 邻接咬合 | 全口4-7牙位 | 急冷急热 | 耐腐蚀 | 卫生指标 |  |

编号：XX-7.5—04

注：按照检验规程的方法和规则进行检查

成品检验记录

编号：XX—7。5—04

| 日期 | 产品编号 | 患者姓名 | 联系电话 | 价格 | 数量 | 医生 | 烤瓷 技工 | 成品检验结论 |  | 检验员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 | 不合格 |  |  |

原材料出入库记录

编号：XX-7.5—05                                     产品名称:

| 摘 要 | 规格型号 | 入库数量 | 时间 | 出库数量 | 领用人 | 时间 | 库存数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

固定义齿产品检测报告

编号：XX—7。.5—06—01

| 产品名称 |  |  | 生产日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品编号 |  |  | 检验日期 |  |
| 检验依据:YZB/吉0XXX-200X《定制式固定义齿》 |  |  |  |  |
| 检验项目 |  | 检 验 标 准 |  | 检 验 结 果 |
| 5.1制作 |  | 应符合临床医生的设计要求 |  | 符合规定 □不符合规定□ |
| 5。2 外 观 | 义齿表面 | 义齿表面应光滑，无裂纹、气泡、气孔、瓷裂、夹杂物等缺陷。 |  | 符合规定□ 不符合规定□ |
|  | 金属表面 | 表面应高度抛光,表面粗糙度Ra≤0.025,无气孔、气泡、纹理和裂纹。 |  | 符合规定□ 不符合规定□ |
|  | 颜色、色泽和协调性 | 义齿的颜色、色泽应与标准比色板相符，与邻牙大小应相匹配、协调 |  | 符合规定□ 不符合规定□ |
| 5。3邻接和咬合 关系 |  | 义齿的连接边缘与模型应有良好的密合度,交接处无明显缝隙，无晃动、翘动、无障碍感。咬合面应有接触点，无咬合障碍。 |  | 符合规定□ 不符合规定□ |
| 5.4耐急冷急热试验 |  | YY0301-1998中6。5。3规定检查,义齿不得出现裂痕。 |  | 符合规定□ 不符合规定□ |
| 5。5耐腐蚀试验 |  | 放入37℃±1℃、PH植6.0的碳酸溶液或PH植7.4的氢氧化钙溶液中,保温8小时，表面应不得变色。 |  | 符合规定□ 不符合规定□ |
| 5.6产品卫生指标 |  | 产品应进行消毒处理，大肠菌群、绿脓杆菌、金葡菌不得检出,细菌总数应≤20cuf/g. |  | 符合规定□ 不符合规定□ |
| 检验结论: |  |  |  |  |

检验：                  审核：               报告日期：200  年   月   日

活动义齿产品检验报告

编号：XX—7..5—06—02

| 产品名称 |  |  | 生产日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品编号 |  |  | 检验日期 |  |
| 检验依据：YZB/吉0XXX—200X《定制式活动义齿》 |  |  |  |  |
| 检验项目 |  | 检 验 标 准 |  | 检 验 结 果 |
| 5.1制作 |  | 应符合临床医生的设计要求 |  | 符合规定 □不符合规定□ |
| 5。2 外 观 | 表面 | 高度抛光，无划痕,金属基托边缘园钝、不尖锐，铸造卡环和弯制卡环的 尖端应该园钝、不尖锐,表面粗糙度Ra≤0。025。 基托、连接体和卡环表面应光滑有光泽,无气孔、气泡、夹杂和裂纹。 |  | 符合规定□ 不符合规定□ |
|  | 基托、卡环 | 基托边缘应该与石膏模型相贴合，无明显晃动,翘动；卡环应该与石膏模型相贴合。 |  | 符合规定□ 不符合规定□ |
| 5.3邻接和咬合 关系 |  | 连接边缘与模型应有良好的密合度，交接处无明显缝隙，无晃动、翘动,能恢复 正常的邻接和咬合，用牙科探针划过时应无障碍感.咬合面应有接触点，但不得有咬合障碍。 |  | 符合规定□ 不符合规定□ |
| 5.4全品义齿 |  | 总义齿的上、下颌修复体对后,4－7牙位均应有接触，且上、下颌修复体之间应无翘动现象。 |  | 符合规定□ 不符合规定□ |
| 5。5耐腐蚀试验 |  | 放入37℃±1℃、PH植6。0的碳酸溶液或PH植7.4的氢氧化钙溶液中，保温8小时，表面应不得变色。 |  | 符合规定□ 不符合规定□ |
| 5.6产品卫生指标 |  | 产品应进行消毒处理，大肠菌群、绿脓杆菌、金葡菌不得检出，细菌总数应≤20cuf/g。 |  | 符合规定□ 不符合规定□ |
| 检验结论： |  |  |  |  |

检验：                  审核:               报告日期：200  年   月   日

产品发送记录

编号：XX—7.。5。.5-01

| 日期 | 产品编号 | 收件单位名称 | 发送方式 | 发送人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

测量监控设备履历卡

编号:XX-7。6-02

| 设备名称 |  | 生产厂家 |  | 出厂编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号、规格 |  | 验收日期 |  | 本厂编号 |  |
| 校准机构 |  | 首校日期 |  | 校准日期 |  |
| 主要技术参数及精度等级： |  |  |  |  |  |
| 随机附件及资料： |  |  |  |  |  |
| 历次校准时间及结论： |  |  |  |  |  |
| 历次维修原因、时间及结果： |  |  |  |  |  |
| 使用地点（包括迁移记录）： |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

填表人：

测量监控设备一览表

编号：XX—7.6-01

| 序号 | 设备编号 | 名称及型 号规格 | 价格 | 生产厂家 | 验收日期 | 放置地点 | 测量范围 | 精度 | 首校日期 | 校准周期 | 校准机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

编制：                                                              审核：

计量校准计划

编号:XX-7.6—03

| 序号 | 设备编号 | 设备名称 | 使用部门 | 计划校准日期 | 校准机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制 |  | 批准 |  | 日期 |  |  |

内校记录表

编号：XX-7.6-04                                                     序号：

| 设备名称 |  | 型号规格 |  |  | 测量范围 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备编号 |  | 使用部门 |  |  | 精度要求 |  |
| 校准依据 |  | 如果用于生产线上监控,其使用部位 |  |  |  |  |
| 校准所用设备、精度等级及编号： |  |  |  |  |  |  |
| 校准环境条件(温、湿度等): |  |  |  |  |  |  |
| 校准记录： |  |  |  |  |  |  |
| 校准结论及有效期: |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

校准人：              校准日期：           核验：            日期：

顾客反馈登记表

编号：XX—8。2.1—01

| 序号 | 记录时间 | 顾客名称 | 记录人 | 反馈意见内容 | 处理记录 | 处理结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

顾客满意程度调查表

编号:YX-8。2.1—02

| 顾客名称 |  | 地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电话、传真 |  | 联系人 |  |
| 对本公司产品的满意程度： 质量： □很满意 □一般化 □不满意 价格: □很满意 □一般化 □不满意 交货期：□很满意 □一般化 □不满意 请分别说明原因(可另附纸）： |  |  |  |
| 对本公司服务的满意程度： 售后维修、保养服务： □很满意 □一般化 □不满意 咨询及对顾客使用、维护说明：□很满意 □一般化 □不满意 请分别说明原因（可另附纸）： |  |  |  |
| 对代理商的满意程度 □很满意 □一般化 □不满意 售后维修、保养服务： □很满意 □一般化 □不满意 咨询及对顾客使用、维护培训：□很满意 □一般化 □不满意 请分别说明原因（可另附纸）： |  |  |  |
| 其他意见、要求或建议，（可另附纸）: |  |  |  |
| 请贵单位填好此调查表并于2周内传回我公司市场部，电传： |  |  |  |

编制：         时间:       审核：       时间：

年度内审计划

编号：XX —8.2。2-01

| 审核目的 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核依据 |  |  |  |
| 审核方式 |  |  |  |
| 审核日期 |  |  |  |
| 审核部门 | 体系要求 (标准章节号） | 拟审核时间 | 备 注 |

编制/日期：                                     批准/日期：

审核实施计划

编号：：XX-8。2.2—02                                                 序号：

审核组组长：            组员          年    月    日   第     页   共    页

1审核目的:

2审核依据：GB/T19001—2000idtISO9001:2000

本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件

3审核覆盖产品:

审核时间：年月日至年月日

首次会议时间:月   日   时   分

首次会议时间：月   日   时   分

5现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:

首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理要员参加。

审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。

6审核安排:

| 日期 | 时间 | 部门 | 审核涉及的质量管理体系标准要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 月 日 |  | 首次会议 |  |  |
|  |  | 审核组会议 |  |  |
| 月 日 |  |  |  |  |
|  |  | 与经理、管理者代表谈话 |  |  |
|  |  | 审核组会议 |  |  |
|  |  | 末次会议 |  |  |

内审检查

编号:：XX-8。2。2—03                                     共       页        第   页           审核员:

| 受审部门 |  | 时间 | 年月日时— 时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量标准条款 | 审核内容、方法 | 记录 | 评价 |

不符合报告

编号：XX -8.2。2—04

| 受审部门 |  | 审核要素 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审 核 员 |  | 审核日期 |  |
| 不符合事项： 不符合标准(程序)条款: 审核员/日期： |  |  | 部门负责人确认： 日期： |
| 不合格原因分析: 部门负责人/日期： |  |  |  |
| 纠正和预防措施： 预定完成日期： 部门负责人/日期： |  |  |  |
| 纠正措施的验证 审核员/日期： 管理者代表/日期： |  |  |  |

内部质量管理体系审核报告（可另附纸叙述）

编号::XX-8。2。2—05

审核目的：

审核范围：

审核依据： 审核日期：

受审核部门：

审核组长： 审核员:

审核过程综述：

不合格项统计与分析(包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等）:

对质量管理体系的评价（包括：文件化体系与标准的条例程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等):

结论：

纠正措施要求及审核报告分发对象：

审核组长： 日期： 审核 日期 批准 日期

不合格分布表

编号::XX-8.2.2—06

| 部门 标准要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4．1 |  |  |  |  |  |  |
| 4．2 |  |  |  |  |  |  |
| 5．1 |  |  |  |  |  |  |
| 5．2 |  |  |  |  |  |  |
| 5．3 |  |  |  |  |  |  |
| 5．4 |  |  |  |  |  |  |
| 5．5 |  |  |  |  |  |  |
| 5．6 |  |  |  |  |  |  |
| 6．1 |  |  |  |  |  |  |
| 6．2 |  |  |  |  |  |  |
| 6．3 |  |  |  |  |  |  |
| 6．4 |  |  |  |  |  |  |
| 7．1 |  |  |  |  |  |  |
| 7．2 |  |  |  |  |  |  |
| 7．3 |  |  |  |  |  |  |
| 7．4 |  |  |  |  |  |  |
| 7．5 |  |  |  |  |  |  |
| 7．6 |  |  |  |  |  |  |
| 8．1 |  |  |  |  |  |  |
| 8．2 |  |  |  |  |  |  |
| 8．3 |  |  |  |  |  |  |
| 8．4 |  |  |  |  |  |  |
| 8．5 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

编制:           日期：               审核：          日期：

不合格品报告

编号：:XX—8。.3-01

| 产品名称 |  | 产品编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产部门 |  | 数量 |  |
| 不合格原因: 质管部： 日期： |  |  |  |
| 不合格品处置： 批准： 日期： |  |  |  |
| 备注； |  |  |  |

纠正预防措施处理单

编号：XX-8.5-01

□问题 □潜在问题发现部门：

□问题 □潜在问题发现日期：

发现者:

□不合格 □潜在不合格描述： 责任人:

原因分析： 负责人：

□纠正 □预防措施的制定: 制定者： 批准：

□纠正 □预防措施完成情况： 部门负责人：

- 纠正 □预防措施的验证: 审核员： 批准：

改进、纠正和预防措施实施情况一览表

编号：:XX—8。5—02

| 序号 | 内 容 摘 要 | 责任部门 | 发出日期 | 完成期限 | 验 证 人 | 验证结果及完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

编制：