仓库温度、湿度控制管理规程

目的

建立本公司仓库温度、湿度控制管理制度，使其在仓库温度、湿度控制管理工作中有法可依。

范围

本公司仓库的温度、湿度控制

责任

仓库保管员具体负责执行

内容

1.本公司的仓库划分为：常温库、暖库、阴凉库、冷柜（库）。

1.1 常温库：原料库、辅料库、包装材料库、成品库、危险品库。

1.2 暖库：净料库

1.3 阴凉库

1.4 冷柜（库）

2.各仓库温度、湿度要求：

2.1 对常温库的温度、湿度要求如下：温度：10℃～30℃，相对湿度40～65%。

2.2 对暖库的温度、湿度要求如下：温度：18℃～30℃，相对湿度40～65%。

2.3 阴凉库的温度、湿度要求如下：温度：2℃～10℃，相对湿度40～65%。

2.4 对冷柜（库）的温度、湿度要求如下：温度：2℃～-10℃；相对湿度：30%～65%。

3.仓库温度、湿度的监控：

3.1 仓库保管员应在每个工作日都对本库的温度、湿度进行监控。一天两次，一般在早8.00时和下午4.00时，用温湿度表进行测量并将结果作好记录。

3.2 仓库温湿度记录由保管员保存，按月汇报并于月底交给生产设备部审核后存档。

3.3 当发现库区温湿度范围超过规定数值时，应立即汇报质检人员。当天气不正常时，应加大监控密度，并做好记录和各项防范措施。

4.采取措施

4.1 当温度过高时，应采取通风降温的方式。

4.2 当湿度过高时，应采取通风措施来降低湿度。