关于FDA拒绝签发特定器械出口证书决定的审查申请流程

面向行业和美国食品药品监督管理局工作人员的指南

文件发布日期：2020年11月6日

文件初始发布日期：2019年11月14日

如对本文件中有关医疗器械和辐射健康中心（CDRH）监管器械的内容有任何疑问，请发送电子邮件至exportcert@cdrh.fda.gov或致电301-796-7400（转接3）联系监管程序办公室（ORP）内的出口团队/DRP2：企业支持部。

如对本文件中有关生物制品评价与研究中心（CBER）监管器械的内容有任何疑问，请致电1-800-835-4709或240-402-8010或发送电子邮件至ocod@fda.hhs.gov联系CBER的交流、外联和发展办公室。

|  | 美国卫生与公共服务部 美国食品药品监督管理局 医疗器械和辐射健康中心 生物制品评价与研究中心 |
| --- | --- |

前言

公众意见

电子版意见和建议可随时提交至https://www.regulations.gov，供FDA审议。书面意见可提交至美国食品药品监督管理局备案文件管理部工作人员，地址：5630 Fishers Lane， Room 1061， (HFA-305),，Rockville,，MD 20852。所有意见均应注明备案文件编号FDA-2018-D-2310。在下次修订或更新本文件时，FDA将考虑实施该意见。

其他副本

CDRH

其他副本可通过互联网获取。也可以发送电子邮件至CDRH-Guidance@fda.hhs.gov申请获取本指南的电子副本。请在申请中注明文件编号17044和指南的完整标题。

CBER

可以通过以下方式获取更多指南副本：寄送信函至生物制品评价与研究中心（CBER），交流、外联和发展办公室（OCOD），地址：10903 New Hampshire Ave.，WO71， Room 3128，Silver Spring， MD 20903；或致电1-800-835-4709或240-402-8010；或发送电子邮件至ocod@fda.hhs.gov；或访问https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/guidance-compliance-regulatory-information-biologics/biologics-guidances获取。

关于FDA拒绝签发特定器械出口证书决定的审查申请流程

面向行业和美国食品药品监督管理局工作人员的指南

本指南代表美国食品药品监督管理局（FDA或本机构）目前关于该主题的思考。其不会为任何人创造或赋予任何权利，也不会对FDA或公众产生约束。如果替代方法满足适用的法律法规要求，则可以使用该替代方法。如需讨论替代方法，请联系标题页列出的负责实施本指南文件的FDA工作人员或办公室。

# I.	引言

通过发布本指南文件，FDA旨在遵守《2017年FDA再授权法案（FDARA）》（公法115-52）第704节的规定（该节对《联邦食品、药品和化妆品法案》（《FD&C法案》）第801(e)(4)节进行了修订），以指定向器械致外国政府证书（CFG）申请被拒人员提供的流程。

本指南描述了医疗器械和辐射健康中心（CDRH）、生物制品评价与研究中心（CBER）与法规事务办公室（ORA）共同合作，向器械CFG申请被拒人员提供的信息，以及寻求审查此类被拒申请的流程。

一般来说，FDA指南文件，包括本指南在内，不具有法律强制责任。相反，本指南代表FDA目前关于某个主题的思考，除非引用具体的法规或法律要求，否则指南仅应视为建议。在FDA指南中使用词语“应”是指建议或推荐进行某一事项，并非强制要求。

# II.	范围

本指南适用于根据《FD&C法案》第801(e)(4)(A)(ii)节要求，在《FD&C法案》第510节项下规定的注册企业制造的美国出口器械（即FDA批准、许可或豁免的器械）CFG被拒人员采用的流程。具体而言，本指南描述了CDRH、CBER与ORA共同合作，向CFG申请被拒人员提供的信息，以及寻求审查此类被拒申请的流程。

《FD&C法案》第801(e)(4)(A)(ii)节适用于美国出口的器械以及其他FDA监管产品的出口证书。此类证书提供了出口产品符合《FD&C法案》适用要求的书面证明。作为冠状病毒援助、救济和经济安全（CARES）法案的一部分，《FD&C法案》第801(e)(4)(E)(iii)节的修订版规定FDA应提供非美国出口器械的认证。根据《FD&C法案》第801(e)(4)(E)(iii)节的规定，非美国出口器械的制造商不得根据《FD&C法案》第801(e)(4)(A)(ii)节的规定申请CFG，但可以申请非美国出口器械证书（CDNE）。

# III.	拒绝签发CFG申请

## A.	拒绝的理由

FDA可能拒绝签发CFG申请的原因包括《FD&C法案》（21 U.S.C.381(e)(4)(E)(i)(II)）第801(e)(4)(E)(i)(II)节中所提及的理由：

1.	根据《FD&C法案》第302节的规定，存在禁令程序；或

2.	根据《FD&C法案》第304节的规定，存在扣押行为；或

3.	该器械属于FDA指定的I类或II类召回器械（根据CFR第21篇第7节）；或

4.	根据CFR第21篇第820节的规定，该企业不符合FDA质量管理体系法规（也称为现行生产质量管理规范（cGMP））。

如果FDA因上述原因或其他原因拒绝CFG申请，将通过电子邮件通知申请人，确定拒绝申请的依据，并具体说明此类拒绝所依据的调查结果。对于因设备不符合cGMP规范而被拒的情况（上述第4条原因），而不是因禁令、扣押或召回导致被拒，FDA将在电子邮件中纳入不符合cGMP具体理由的实质性总结。在总结中，FDA将描述主要不合规问题，此类问题是拒绝的依据和质量体系法规的相关参考。详细程度将根据每个个案的具体事实而有所不同。FDA预期不会拒绝为最近一次质量体系检查中归类为无须采取措施（NAI）或自愿采取措施（VAI）的企业签发CFG。

在某些情况下，CFG可能是由与拥有不同所有者/经营者编号的企业存在业务关系的一方申请。如果因发现该企业不合规，而导致CFG申请被拒，CFG申请人将收到一封被拒电子邮件，表明拒绝是基于与该企业有关的事项。但是，根据适用的披露要求，如果CFG申请人同意可将其未决CFG申请告知其他企业，则不会通过电子邮件将实质性总结发送给CFG申请人，而是通过负责该企业的所有者、经营者或代理发送给不合规的企业。

对于公开召回，FDA将根据召回产品的当前状态来决定是否为其签发CFG。例如，如果一方申请为已返工的召回产品签发CFG，FDA将根据当前的召回审查流程审查产品的返工和最终测试文件，以确定是否应为其签发CFG。

对于具有公开批次特定召回的产品线，如果公司签署声明，表示其不会运输受召回批次产品，则CFG中可能包含非召回批次产品。

## B.	纠正计划

公司可在收到具体不合规理由（上述第4条原因）的实质性总结后提交纠正计划。《FD&C法案》第801(e)(4)(E)(i)(III)节规定，如果FDA和负责此类企业的所有者、经营者或代理人已同意对该报告制定纠正计划，则FDA不得仅以所涉器械是由收到根据《FD&C法案》第704(b)节发布的FDA检查发现事项表（FDA 483表）的企业所制造为由拒绝CFG申请。在本指南中，FDA将“纠正计划”解释为对根据《FD&C法案》第704(b)节发布的FDA检查发现事项的响应。

对于FDA和负责此类企业的所有者、经营者或代理人就响应检查发现事项的纠正计划达成一致的情况，出于对CFG的考虑，应采取以下步骤：

1.	负责此类企业的所有者、经营者或代理人应通过电子邮件提交一份计划，其中包括负责此类企业的所有者、经营者或代理人为解决检查发现事项并防止检查发现事项再次发生而采取的步骤，以及完成此类行动所需的时间。该“纠正计划”还应包括证明已采取和/或将要采取的纠正/预防措施的文件。

- 若要提交纠正计划，负责此类企业的所有者、经营者或代理人应在检查结束时给调查人员确定的FDA联系人发送电子邮件，以提交对FDA 483表的响应。

- 电子邮件主题行应清楚注明“纠正计划”，以及企业名称和FDA企业识别（FEI）号。

2.	FDA将审查该计划，并通过电子邮件通知负责此类企业的所有者、经营者或代理人该计划是否足以解决检查发现事项中记录的违规行为。如果FDA发现需要对提交的纠正计划进行澄清，FDA可自行决定在作出决定之前与负责此类企业的所有者、经营者或代理人进行进一步沟通。一般而言，根据FDA资源、提出的不合规问题的复杂性以及负责此类企业的所有者、经营者或代理人的响应能力，FDA将在90日内对该纠正计划做出回应。

3.	如果确定该计划充分可行，且目前正在接受审查或随后将提交给FDA的CFG申请不存在其他拒绝理由，FDA将签发CFG。

如果企业正在实施纠正计划，并确定有必要对该计划进行修改，则应通过先前确定的联系信息将修改通知FDA。

# IV.	FDA拒绝CFG申请的审查

CDRH出口团队和CBER进出口工作人员将尽一切努力直接解决此类问题。此外，法令规定，CFG申请被拒人员可申请对FDA的决定进行审查，且可概述两种不同类型的审查。申请此类审查的流程如下所述。

## A.	根据第801(e)(4)(E)(ii)(I)节规定进行的审查

第801(e)(4)(E)(ii)(I)节规定FDA应为CFG申请被拒人员提供审查被拒申请是否符合《FD&C法案》第517A(b)节规定标准的流程。CDRH的审查流程遵循第517A节的标准，规定监督审查、会议或电话会议的召开时机所需时间，但不采用第517A(b)(2)和(3)节规定的具体时间。FDA将努力满足517A(b)(3)中概述的所需时间；但是，解决CFG申请被拒人员提出的任何问题可能需要30天或更长时间才能完成。此外，拒绝签发CFG申请不属于第517A(a)(1)节中定义的“重大决定”，因此，CDRH的审查流程将不包括提交审查申请的30天时间。同样，CBER将采用正式争议解决方案流程提交审查申请，但CBER进出口工作人员解决CFG申请被拒人员提出的任何问题可能需要长达30天或更长时间才能完成。

对FDA不签发CFG的决定进行审查的申请应在拒绝之日起60个日历日内通过发送电子邮件至exportcert@cdrh.fda.gov联系企业支持部的出口团队（CDRH监管程序办公室（ORP）），或发送电子邮件至cberombudsman@fda.hhs.gov联系CBER监察专员进行提交。

拒绝签发CFG的审查申请应包括以下内容：

- 电子邮件主题行应注明：“FDA拒绝签发CFG决定的审查申请”和CFG申请编号；

- 申请提交人的姓名、职务、公司、地址、电话号码和电子邮箱地址；

- CFG申请被拒企业的名称、地址和FEI编号；

- 明确提及拒绝的实质性总结中所述的检查发现事项；以及

- 有关为何不应拒绝CFG签发申请的说明信息，请参阅先前提交的文件。

该审查流程包括监督审查，如有要求，还包括面对面会议或电话会议。

## B.	根据第801(e)(4)(E)(ii)(II)节规定进行的新信息审查

CFG申请被拒人员“可随时申请进行审查，以便提供与该人员为解决[FDA]拒绝签发[CFG]而采取的措施相关的新信息，包括正在实施或已经实施纠正措施以解决[FDA]认定的不符合性理由的证据”（《FD&C法案》第801(e)(4)(E)(ii)(II)节；21 U.S.C.第381(e)(4)(E)(ii)(II)节）。

企业所有者、经营者或企业代理人均可通过发送电子邮件至exportcert@cdrh.fda.gov联系企业支持部的出口团队（CDRH监管程序办公室（ORP）），或发送电子邮件至CBERBECATS@fda.hhs.gov联系案例管理部（DCM）合规性与生物制品质量办公室（OCBQ）的CBER进出口工作人员申请进行此类审查。新信息审查申请人应引用但无需重新提交之前提交给FDA的检查相关文件。

与CFG申请被拒相关的新信息审查申请应包括上文第IV.A节中列出的相同信息，但电子邮件主题行应注明：“新信息– CFG申请被拒”和CFG申请编号。CBER和CDRH将与ORA共同合作审查新信息，并计划在90天内做出回应，具体时间取决于FDA资源、所提出不合规问题的复杂性以及企业的响应能力。

本指南由医疗器械和辐射健康中心、生物制品评价与研究中心以及法规事务办公室协商编写。

有关FDA出口证书的更多信息，请参见标题为《FDA出口证书》的FDA指南，网址：https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/fda-export-certificates。

《FD&C法案》第801(e)(4)(A)(ii)节。

《CARES法案》第3856(a)节包含了对涉及非美国出口器械的《FD&C法案》第801(e)(4)(E)(iii)节的技术修订。

有关FDA的非美国出口器械认证流程的信息，请参见https://www.fda.gov/medical-devices/importing-and-exporting-medical-devices/devices-not-exported-united-states。

在本指南中，“不合规”（out of compliance）与“不符合”（noncompliance）为同义词。“不合规”是指根据合规性计划指南手册7382.845第V部分，在质量体系法规方面存在一个或多个重大缺陷，有关此部分的内容，可登录以下网址获取：https://www.fda.gov/media/80195/download。

参见《FD&C法案》的第801(e)(4)(E)(i)(I)节；21 U.S.C.§ 381(e)(4)(E)(i)(I)。

参见《FD&C法案》的第801(e)(4)(E)(i)(II)节，21 U.S.C.§ 381(e)(4)(E)(i)(II)。

商业秘密和机密商业信息（CCI）受《商业秘密法案》（18 USC 1905）、《信息自由法案》第4项豁免（5 USC 552(b)(4)）和FDA《披露法规》（CFR第21编第20.61节）的保护，不得公开披露。

《FD&C法案》将CFG申请的处理时间限制在收到申请后20个工作日内（《FD&C法案》第801(e)(4)(A)(ii)节）；21 U.S.C.381(e)(4)(A)(ii)）。因此，企业可能需要提交新的CFG申请。如指南《FDA出口证书》所示（网址：https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/fda-export-certificates），FDA“将20天期限解释为20个国家法定工作日。”

有关CDRH中申诉审查流程的更多信息，尤其是非重大决定措施的申诉，请参见指南《医疗器械和辐射健康中心（CDRH）申诉流程》，网址：https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/center-devices-and-radiological-health-cdrh-appeals-processes。

有关CBER中申诉审查流程的更多信息，请参见指南《正式争议解决方案：部门级别以上的申办方申诉》，可登录以下网址获取：https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/formal-dispute-resolution-sponsor-appeals-above-division-level-guidance-industry-and-review-staff。