医疗器械咨询委员会会议程序

面向行业和美国食品药品监督管理局工作人员的指南

文件发布日期：2017年9月1日

文件草案发布日期：2015年4月1日

本文件取代2000年7月22日发布的《咨询小组会议修订程序指南》和1991年5月3日发布的《上市前批准申请小组审查#P91-2（蓝皮书备忘录）》。

如对本文件有任何疑问，请致电301-796-6313或发送电子邮件至James.Swink@fda.hhs.gov联系James Swink。

|  | 美国卫生与公共服务部 美国食品药品监督管理局 医疗器械和辐射健康中心 |
| --- | --- |

前言

公众意见

可随时将电子版意见和建议提交至http://www.regulations.gov供FDA审议。可将纸质版意见提交至美国食品药品监督管理局备案文件管理部，5630 Fishers Lane，Room 1061，（HFA-305），Rockville，MD 20852。所有意见或建议均应注明备案文件编号FDA-2015-D-0838。在下次修订或更新本文件时，FDA将考虑实施该意见。

其他副本

其他副本可通过互联网获取。也可通过电子邮件发送申请至CDRH-Guidance@fda.hhs.gov以获取本指南的副本。请在申请中注明文件编号413和您希望获取的指南。

目录

I.	引言	1

II.	背景	1

III.	范围	2

IV.	小组会议议题	2

A.	对上市前申请的建议	3

B.	监管问题	3

（1）	分类/重新分类	3

（2）	一般问题	4

V.	专家组	4

VI.	小组会议准备	5

A.	上市前申请会议	6

（1）	简报材料内容	6

（2）	CDRH-申请人交流互动	6

B.	监管问题会议	8

VII.	小组会议议程	8

A.	医疗器械行业代表发言	8

B.	CDRH发言	9

C.	公开听证会	9

D.	小组审议和CDRH问题	10

E.	小组投票	10

（1）	投票时间	11

（2）	上市前申请小组会议的投票程序	11

（3）	适用范围和投票	12

F.	会后活动	12

G.	电话会议	13

VIII.	参考文献	13

医疗器械咨询委员会会议程序

面向行业和美国食品药品监督管理局工作人员的指南

本指南代表美国食品药品监督管理局（FDA或本机构）目前关于该主题的思考。其不会为任何人创造或赋予任何权利，也不会对FDA或公众产生约束。如果替代方法满足适用的法律法规要求，则可以使用该替代方法。如需讨论替代方法，请联系标题页列出的负责实施本指南文件的FDA工作人员或办公室。

# I.	引言

医疗器械和辐射健康中心（CDRH）发布本指南，旨在提供医疗器械咨询委员会小组会议的流程信息，医疗器械争议解决小组（DRP）不在本指南范围内。本指南中的术语“小组”是指医疗器械咨询委员会章程中所述的除DRP外的小组。本指南描述了CDRH与小组磋商的一般情况；CDRH、小组成员、行业和公众之间的信息交流过程；以及小组会议议程。

一般来说，FDA指南文件，包括本指南在内，不具有法律强制责任。相反，本指南表明了本机构关于这一主题的最新见解，除非引用具体的法规或法律要求，否则只应视为建议。FDA指南中出现的“应”的词义是指建议或推荐，而非要求。

# II.	背景

医疗器械咨询委员会包括除DRP外的17个小组。这些小组根据其专业领域和获得的授权指导委员会成员履行职责，以确保医疗器械的安全性和有效性，并根据需要对FDA负责监管的任何其他产品提供建议。提交给小组的事项可能与上市前或上市后问题有关。

本指南旨在为行业和CDRH工作人员提供因本指南中确定的内容而召开的小组会议的相关流程信息。本指南取代《咨询小组会议修订程序指南》（http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/u cm073722.htm）和《上市前批准申请小组审查#P91-2（蓝皮书备忘录）》（http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/u cm081363.htm），同时还补充了现有FDA范围内关于召开咨询委员会会议的指南。

# III.	范围

本指南仅适用于除DRP外的医疗器械咨询委员会小组，并不适用于其他器械相关或放射产品咨询委员会，如医疗器械生产质量管理规范咨询委员会、国家乳腺X射线摄影质量保证咨询委员会及技术电子产品放射安全标准委员会。

# IV.	小组会议议题

FDA可能因法定要求或自行决定将某一事项提交给小组。FDA将应申请人的要求将上市前批准（PMA）申请、人道主义器械豁免（HDE）申请或申报产品开发方案提交给小组，除非FDA发现申请人提交的信息与小组之前审查过的信息发生实质重复。当CDRH自行决定采取行动时，如果某一事项涉及重大公共利益，或者小组可以为中心的决策制定提供其他或特殊专业知识，CDRH会预期考虑将该事项提交给小组。

FDA可以将医疗器械监管方面的某一事项提交给小组，以开展以下工作：

## A.	对上市前申请的建议

针对提交审查的医疗器械上市前申请，各小组成员均具备相关的专业知识，能够对该医疗器械的监管情况提供宝贵建议，以供CDRH审议。会议通过广泛收集的公众意见、专家小组讨论及相关各方意见来解决科学、临床或公共卫生问题。FDA可以将任何类型的上市前申请（包括上市前批准（PMA）申请、人道主义器械豁免（HDE）申请、重新分类请求、上市前通知（通常称为510（k）申请）或申报产品开发方案）提交给小组。

CDRH可能就上市前申请征求小组意见的情况包括但不限于：

- 新技术预期对临床实践产生重大影响；

- 研究结果存在明显不确定性，无法判断对器械的可能受益是否超过可能风险（例如，未能达到预定疗效终点或不具统计学显著性，可能存在严重安全问题等）；以及

- 研究数据的质量或数据完整性存在明显问题（例如，大量数据缺失、方案大量偏离、数据完整性问题等）。

CDRH预期考虑对多种类型的上市前申请进行小组审查。小组推荐性建议（不具约束力）将为CDRH是否为器械提供上市许可提供借鉴和参考。

## B.	监管问题

CDRH可能会将某一事项提交给小组，向小组寻求监管行动的建议或与其讨论一般科学问题。会议类型包括但不限于：

### （1）	分类/重新分类

FDA将寻求小组意见，将其作为修正前器械（系指1976年5月28日《医疗器械修正案》生效前上市的器械）分类的参考，或作为对此类器械进行重新分类的参考。,此外，如果理由充分，FDA可将修正后器械（系指1976年5月28日《医疗器械修正案》生效后上市的器械）重新分类的申请提交给小组。例如，全视野数字化乳腺X射线摄影系统属于修正后器械类型，其制造商针对某些适应症，申请将器械从III类重新分类为II类，在此情况下，FDA可将该系统的重新分类申请提交给小组。

### （2）	一般问题

CDRH可能会针对与器械类型有关的科学问题，或与医疗器械安全性和有效性有关但与特定器械无关的一般议题寻求小组的专业建议。例如，如要对某种类型的器械进行临床试验，CDRH可能会要求专家为该行业成员提供建议、为制定指南文件提供信息，或辅助制定监管策略以降低某些器械风险。CDRH也可以将上市后安全问题提交给小组会议以征求建议。例如，一般医院和个人使用器械小组针对胰岛素泵故障的临床风险和上市后行动的受益向FDA提供建议。

# V.	专家组

医疗器械咨询委员会小组审议的问题通常是5 CFR 2640.103（a）（1）中规定的“特定事项”。因此，存在经济利益冲突的联邦雇员（包括特殊政府雇员（SGE））一般禁止参与特定事项的审议，除非获得豁免。但此类雇员可以作为公众成员参加小组会议。大多数小组成员是SGE。小组也可以包括列席代表（例如，行业代表和消费者代表），但行业代表并不是SGE，不受相同利益冲突规则约束。有关FDA咨询委员会相关利益冲突的更多信息，请参见相关FDA指南《公众、FDA咨询委员会成员和FDA工作人员关于确定利益冲突和参与FDA咨询委员会资格的程序指南》（https://www.fda.gov/downloads/RegulatoryInformation/Guidances/UCM125646.pdf）和《咨询委员会成员经济利益信息和豁免公示》（https://www.fda.gov/downloads/RegulatoryInformation/Guidances/UCM295372.pdf）。

当医疗器械委员会具体审查某一医疗器械时，CDRH将确保专家组的科学性，以便对该器械的技术以及器械预期治愈、治疗、减轻、预防或诊断的疾病或状况进行评估。法令中将“专家组的科学性”定义为：咨询委员会成员包括两名或两名以上投票成员，成员对接受审查的器械领域熟悉，具备相关的专业知识或其他临床专业知识，并且至少有一名投票成员了解器械的技术。

# VI.	小组会议准备

以下部分列出了小组会议前采取的步骤，包括根据5 U.S.C App 2为小组会议公开部分准备的简报材料的制定和发布。有关简报材料的更多信息，请参见《咨询委员会会议-提供给咨询委员会成员信息的准备和公示》（以下简称《FDA咨询委员会会议指南》；http://www.fda.gov/downloads/RegulatoryInformation/Guidances/UCM125650.pdf）。

小组会议的参与者必须包括SGE人员、FDA工作人员、申请人工作人员（如临床研究人员和其他专家），同时安排适当的会议地点。召开联邦咨询委员会会议（包括FDA召开的会议）之前，务必在《联邦公报》（FR）上发布通知，除非有紧急情况或因其他原因需要立即召开会议。在条件允许的情况下，CDRH应在会议前至少6周在FR上宣布会议。即将召开的FDA咨询委员会会议将在FDA咨询委员会日历上公布，具体信息可登录以下网址获取：http://www.fda.gov/AdvisoryCommittees/Calendar/default.htm。鼓励公众（包括可能受到小组讨论影响的利益相关者）在小组会议召开之前通过http://www.regulations.gov采用相关《联邦公报》记事表提交相关信息，也可以直接向每个FR通知中公布的指定联邦官员（DFO）提交书面材料。届时会指派一名DFO为小组会议提供行政支持，包括在整个小组准备期间辅助申请人并协助准备背景材料。所有与小组有关的问题均应通过FR通知中所列的DFO转达。

## A.	上市前申请会议

### （1）	简报材料内容

在大多数情况下，上市前申请小组会议议题涉及对寻求上市许可的单个医疗器械的审议。无论受审查器械属于哪种申请类型（PMA、510（k）、重新分类或HDE），CDRH预期都会向小组成员和申请人提供准备好的小组简报材料包（简称为“小组资料包”），其中可能包括：

- FDA议程；

- FDA执行摘要；

- 供小组审议的FDA问题草案；

- FDA投票问题；

- FDA认为相关的任何信息（例如，出版物/文献）；

- 申请人提供的简报材料，依照FDA信息函要求提供。材料可能包括：

  - 如申请中有）；以及

  - 申请中的相关出版物/文献。

### （2）	CDRH-申请人交流互动

CDRH建议申请人和CDRH在征求上市前申请意见的会议上就小组简报材料进行交流互动。这些建议会进一步说明《FDA咨询委员会会议指南》中所述的公开信息或内部信息的审查时间表。如果在小组会议上提出申请后7个工作日内，申请人要求与CDRH通话或召开会议讨论小组会议的后勤和准备工作，则FDA将致电申请人或与之会面。如《FDA咨询委员会会议指南》附录所示，申请人提交简报材料的具体时间应取决于材料中是否包含申请人声称的《信息自由法案》（FOIA; 5 U.S.C. 552）中规定免于披露的信息。

如果申请人准备的简报材料包含FOIA所述免于披露的信息，申请人应准备两个版本的简报材料：一个版本是完整版（未经编辑），另一个版本是可公开发布版（已编辑）。完整版简报材料应标明“草案：咨询委员会简报材料：禁止对外发布：含有商业秘密和/或商业机密信息”。根据《FDA咨询委员会会议指南》附录B，完整版（未经编辑）和编辑版简报材料均应在召开咨询委员会会议前42个工作日内提交。在召开会议前42个工作日内收到简报材料后，CDRH将会审查这些材料的完整性和相关性。CDRH和申请人可在召开会议前42至22个工作日之间就简报材料的准确性、相关性、完整性和适当性以及拟定编辑内容进行非正式讨论。

如果申请人选择提交可完全公开的简报材料，应将这些材料标记为“咨询委员会简报材料：可公开发布”，并根据《FDA咨询委员会会议指南》附录A，在召开咨询委员会会议前22个工作日内提交其简报材料。

CDRH将向所有SGE或其他政府雇员的小组成员和申请人发送未经编辑的小组最终材料。此外，CDRH还将向行业代表发送编辑版小组资料。在召开小组会议前不少于2个完整工作日，CDRH将在FDA网站上公布申请人和公开发布CDRH的编辑版简报材料。

在召开会议前约5个工作日，申请人和CDRH应交换拟在会议上向小组介绍的幻灯片草案。申请人应标明所有含有新信息或数据的幻灯片，并明确指出幻灯片中的信息未经FDA审查。申请人和CDRH应在小组会议开始前（不得晚于会议当天）讨论所有最终议题或发言变更。

小组资料包和申请人发言通常应仅包括申请中包含的信息或经CDRH同意包含的信息。如果申请人在其中包含了其他信息、数据和/或分析，CDRH建议申请人尽快通知CDRH并提供其他信息、数据和/或分析。如果在召开小组会议前55个工作日至22个工作日之间提交新数据或新的重要分析，CDRH可推迟小组会议，以便审查新材料。如果CDRH同意继续进行预定小组会议，小组资料包的相关部分应明确指出——申请人未在建议时间内将这些信息提供给CDRH，因此，CDRH未进行审查。CDRH应告知申请人，此类延迟申请可能影响小组在召开会议前信息审议的进展。CDRH不会在召开会议前22个工作日内审议小组资料包的新文件或信息。

## B.	监管问题会议

监管问题小组会议的议题通常包含影响一个器械类型或多个器械类型的审议。

对于这些会议，CDRH预期向小组成员提供小组资料包，其中包括：

    - FDA议程；

    - FDA执行摘要；

    - FDA供小组审议的问题；以及

    - FDA认为相关的任何信息（例如制造商材料，比如重新分类申请的相关部分；出版物/文献）。

根据《FDA咨询委员会会议指南》，CDRH预期在监管问题小组会议召开前2个完整工作日内，在其网站上公布小组资料包中可公开获取的简报信息。

# VII.	小组会议议程

本节介绍了小组会议期间可能或一定发生的事件，包括行业和CDRH发言、公开听证会、小组审议和投票程序。以下发言的讨论顺序不代表小组会议上的发言顺序。

## A.	医疗器械行业代表发言

根据《联邦食品、药品和化妆品法案》《FD&C法案》第513（b）（6）（A）（iii）节，小组审查器械时，器械申请人应享有与秘书参加小组会议的同等机会，包括根据小组主席的决定指定一名代表，在小组会议期间发言，纠正错误事实或澄清信息，并允许该申请人或其代表在规定时间内请其组织内的专家解决以上具体问题。

此外，《21世纪治愈法案》修订之前和之后的《FD&C法案》第513（b）（6）（B）节均提出下列要求，会议应：（1）提供足够时间进行初步发言；（2）鼓励所有感兴趣的人员自由和公开地参与会议。因此，FDA继续执行此节要求的政策，即申请人通常有60分钟时间就上市前申请小组会议的议题发言，或者如果（1）申请人提交请求且DFO接受该请求，或者（2）CDRH的发言安排为90分钟，则申请人最多有90分钟时间发言。此外，新增第513（b）（6）（B）（ii）节规定，在初步发言后，小组可以向指定代表提问，并在小组审查器械时对这些问题的答复进行审议。

监管问题小组会议鼓励医疗器械行业代表在会上发言，并且小组会议议程中专门设定此环节支持行业代表发言。如果行业利益相关者提前申请，会议一般会允许60（或90）分钟的发言时间。然而，依据本环节的设定时长，其他利益相关者可以将时间分配给那些申请向小组介绍情况的人员。小组会议当天才要求发言的行业利益相关者将由小组主席决定是否允许其发言。

## B.	CDRH发言

CDRH预期介绍所有必要的监管背景及其对小组申请的科学和/或临床信息的审查和评估情况。CDRH的发言一般限于60分钟，但因审查（或其他）问题的复杂性，可能分配最多90分钟的发言时间。FDA的幻灯片一般介绍FDA对当前问题的科学和/或监管观点，并要求小组对FDA的问题提出具体意见。

根据所讨论的监管问题的复杂性，CDRH可能选择对小组成员（包括列席的行业代表、消费者代表或患者代表）进行会前培训，培训内容包括讨论一般监管和/或规定术语，以及CDRH法规对小组会议议题的适用性，比如分类/重新分类程序、与医疗器械上市申请有关的法规等。所有会前培训应提供一般背景，其中无需包括小组会议上所讨论的器械的具体信息。在会前培训中，小组不应讨论任何提交给小组的材料，也不应就培训材料向中心提供任何建议。根据FOIA，培训材料应根据要求向公众披露。

## C.	公开听证会

咨询委员会会议均包括公开听证会（OPH），在此期间，相关人士可以以口头或书面形式提出相关信息或意见。FDA法规CFR第21篇第14.29（a）节要求每次会议至少有60分钟的时间供公开听证会展开口头陈述，但通常情况下，如果公众参与时间不长，公开听证会也可提前结束。小组会议的OPH应按照FDA指南《FDA咨询委员会会议上的公开听证会》（http://www.fda.gov/downloads/RegulatoryInformation/Guidances/UCM236144.pdf）进行。

## D.	小组审议和CDRH问题

小组审议活动时长至少约1小时。在审议过程中，小组可能在回答CDRH问题之前要求阐明观点，或对提交的信息提出疑问。在此类情况下，CDRH和利益相关者均应有同等机会来回答小组成员的问题。在这段时间内，申请人或利益相关者可以走到讲台前，由小组主席决定是否认可其发言。根据《FD&C法案》第513（b）（6）（B）（ii）节，小组可以向指定代表提出问题，如第VII.A节所述，并在小组审查器械时对这些问题的答复进行审议。

一般小组审议结束后，CDRH应向小组提出具体问题。小组主席应决定是否允许包括申请人在内的有关各方发表其他意见。为使小组向CDRH和其他相关方提供有用信息并使小组有更多时间讨论问题，CDRH一般会要求小组成员对CDRH提出的问题不间断地提出科学意见和建议。

如有投票环节，在投票之前，应为申请人、FDA、行业代表、消费者代表和患者代表提供机会发表观点。对于某些有关器械分类的小组会议，还要求小组对于21 CFR 860.84（d）中规定的信息向CDRH提供建议。

## E.	小组投票

小组会议的投票程序依据CFR第21篇第14.22（d）节执行。一般来说，虽然DFO可能要求在场的小组投票成员就所有最终报告进行投票，但是会议事项通常由在场的所有投票成员审议。FDA法规中没有关于缺席投票或代理投票的具体规定。在投票前离开会议的成员不能投票。所有投票均应在公众面前进行。投票成员和受任为临时投票成员的名单应在每次小组会议上予以记录。《医疗器械咨询委员会章程》说明了有资格对涉及问题进行投票的人员要求。根据法规，消费者代表和行业代表是小组的列席成员，不参与投票。更多有关投票程序的信息，请参见《章程》（http://www.fda.gov/AdvisoryCommittees/ CommitteesMeetingMaterials/MedicalDevices/MedicalDevicesAdvisoryCommittee/ucm124098.htm）和FDA指南《咨询委员会会议的投票程序》（http://www.fda.gov/downloads/ RegulatoryInformation/Guidances/UCM125641.pdf）。

### （1）	投票时间

涉及特定器械上市申请的小组会议（即上市前申请会议）一般采用正式投票，对于涉及分类或重新分类、指南文件和其他提交给小组的一般问题的监管问题会议，应要求小组讨论这些问题并就CDRH提出的问题提供建议，但一般不进行正式投票。

### （2）	上市前申请小组会议的投票程序

对于有关PMA申请的会议，通常要求小组的投票成员回答有关PMA申请的具体器械的安全性、有效性和受益风险这三个问题。小组讨论结束后，在对本指南第VII.D节中所解释的CDRH问题进行讨论后，CDRH预期要求小组成员通过公开投票或电子投票方式同时进行投票，一名小组特定成员可以就每个问题各投一张票。应指导小组成员根据自身专业知识、会议准备时查阅的资料以及在会议上介绍的资料，对器械批准有关的下列问题进行投票：

投票问题1：

是否可以合理保证X器械对于A（和B等）适应症的安全性？

投票问题2：

是否可以合理保证X器械对于A（和B等）适应症的有效性？

投票问题3：

X器械对A（和B等）适应症的可能受益是否超过可能存在的风险？

上市前申请小组会议审议其他类型的申请时，应向小组提出与申请有关的问题（即对于510（k），小组可以对实质等同性进行投票；对于HDE申请，小组可以对可能受益进行投票）。例如，HDE申请的投票问题如下所示：

投票问题1：

X器械在用于A（和B等）适应症时，是否会使患者面临不适或重大疾病或伤害风险？

投票问题2：

X器械是否为拟定适应症提供了足够的可能受益？

投票问题3：

考虑到现有器械或替代治疗形式的可能风险和受益，是否需要解释说明为什么使用X器械的可能健康受益超过了使用器械造成伤害或疾病的风险。

投票后，应要求小组成员说明其回答每个问题的思路并解释其答案。小组可以讨论标签变更、限制使用、长期随访或其他可能改变受益风险计算的控制措施，以便为申请人提供关于其申请的建设性反馈。

如果所提供的证据不足以做出决定，则投票小组成员应回答“否”，并说明所有补救或缓解影响的研究或措施。

### （3）	适用范围和投票

待投票的适用范围（IFU）应是CDRH在会议前提供的小组资料包中FDA执行摘要所述的IFU（参见上文第VI.A（1）节）。FDA执行摘要的依据是申请人在原始申请中提交的资料，除非如第VI.A（2）节所述在后续申请中进行了修正。可在会议的小组讨论部分对IFU的拟定变更或修改以及支持此类变更所需内容进行讨论；但投票本身应针对FDA执行摘要中所述的IFU。小组成员应有机会解释其投票。投票后，小组可讨论IFU变更是否会对受益风险计算产生影响。讨论还应包括寻求新IFU所需的其他上市前或上市后数据或科学信息（如有）。如果提交给小组的原始IFU收到任何反对票，应向小组的投票成员提出以下问题供其审议：

“如果您对任何问题回答‘否’，请说明IFU变更、使用限制或其他控制是否会导致您更改答案”。

虽然无需对不同答复进行正式投票，且通常不会进行投票，但应明确阐述投票小组成员的考虑因素和关注点，以便记录。

## F.	会后活动

在会议结束后2个工作日内，应将会议的简要总结发布在FDA网站上，并在会议结束后60天内尽快将会议正式记录发布在FDA网站上。会议结束后，FDA应审查小组会议的全部内容，并继续与申请人或利益相关者进行互动合作。

## G.	电话会议

可根据CFR第21篇第14.22（g）、860.125和814.44（b）节的规定召开小组电话会议。小组电话会议一般仅限于讨论简短议题。授权召开电话会议的前提是：会议旨在确认既往传统小组会议的建议，或在一个中心地点召开会议的时间有限。此外，为了加快多种器械类型的分类进程，也可召开小组电话会议，这些器械特别包括不再普遍使用的低风险器械，或存在重要有效科学证据的低风险器械，而且对此类器械拟定的分类预计不会引起争议并容易获得小组的认可。

对于小组电话会议，除小组主席外，部分或所有小组成员可以远程参加会议。可以将不同小组成员参与的多个议题合并至一天内讨论。小组主席和DFO将按照CFR第21篇第14节的要求管理会议的审议、问答和OPH部分。如CFR第21篇第14.22（g）节所述，有关各方均有机会参加会议。FDA将在位于Washington，DC或Rockville，MD或附近的会议室提供对讲电话。如上文第VII.A节和第VII.C节所述，应给予公众成员向小组提供发言的机会。

# VIII.	参考文献

    - 医疗器械咨询委员会，信息和材料：（http://www.fda.gov/AdvisoryCommittees/ CommitteesMeetingMaterials/MedicalDevices/default.htm）；

    - 豁免：《面向公众、FDA咨询委员会成员和FDA工作人员的指南：咨询委员会成员的财务利益信息和豁免公示》（http://www.fda.gov/downloads/RegulatoryInformation/ Guidances/UCM295372.pdf）；

    - 公开听证会：《面向公众、FDA咨询委员会成员和FDA工作人员的指南：FDA咨询委员会会议上的公开听证会》（http://www.fda.gov/downloads/RegulatoryInformation/ Guidances/UCM236144.pdf）；

    - 小组资料包/信息自由：《行业咨询委员会会议指南-提供给咨询委员会成员信息的准备和公示》（http://www.fda.gov/downloads/RegulatoryInformation/ Guidances/UCM125650.pdf）；

    - 利益冲突：《面向公众、FDA咨询委员会成员和FDA工作人员的关于确定利益冲突和参与FDA咨询委员会资格的程序指南》（http://www.fda.gov/downloads/ RegulatoryInformation/Guidances/UCM125646.pdf）；

    - 投票程序：《面向FDA咨询委员会成员和FDA工作人员的指南：咨询委员会会议投票程序》（http://www.fda.gov/downloads/RegulatoryInformation/Guidances/UCM125641. pdf）；

    - 争议解决小组：《医疗器械和放射健康中心上诉程序：面向行业和美国食品药品监督管理局工作人员的指南》（http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/ DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM284670.pdf）。

有关医疗器械DRP程序的更多信息，请参见FDA指南《医疗器械和辐射健康中心上诉流程》（http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM28 4670.pdf）。

医疗器械咨询委员会由除DRP外的下列小组组成：（1）麻醉学和呼吸治疗器械；（2）循环系统器械；（3）临床化学和临床毒理学器械；（4）牙科产品；（5）耳鼻喉器械；（6）消化内科和泌尿科器械；（7）普通和整形外科器械；（8）一般医院和个人使用器械；（9）血液学和病理学器械；（10）免疫学器械；（11）微生物学器械；（12）分子和临床遗传学；（13）神经学器械；（14）妇产科器械；（15）眼科器械；（16）矫形外科和康复器械；以及（17）放射学器械。有关医疗器械咨询委员会的更多信息，请参见http://www.fda.gov/AdvisoryCommittees/ CommitteesMeetingMaterials/MedicalDevices/MedicalDevicesAdvisoryCommittee/default.htm和http:// www.fda.gov/AdvisoryCommittees/CommitteesMeetingMaterials/MedicalDevices/default.htm.

参见医疗器械咨询委员会的章程，可登录以下网址获取http://www.fda.gov/AdvisoryCommittees/ CommitteesMeetingMaterials/MedicalDevices/MedicalDevicesAdvis oryCommittee/ucm124098.htm.

参见《联邦食品、药品和化妆品法案》《FD&C法案》第515(c)(3)(B)和(f)(2)(B)节，以及21 CFR 814.44和814.116。

参见《联邦食品、药品和化妆品法案》《FD&C法案》第515(c)(3)(B)和(f)(2)(B)节，以及21 CFR 814.44和814.116。

《FD&C法案》第513(i)(1)(D)(i)节。

FDA将寻求小组意见作为要求对修正前III类器械进行PMA行动的一部分。请参见《FD&C法案》第515(b)(1)节和21 U.S.C. 360e(b)(1)。此类小组会议不涉及具体上市前申请，通常属于“监管问题”会议类别而非“上市前申请”类别。

《FD&C法案》第513(f)(3)节。

参见75 FR 68200。

参见75 FR 1396。

参见《FD&C法案》第513(b)(5)(B)节。

参见《FD&C法案》第513(b)(5)(C)节。

FDA咨询委员会会议应对公众完全公开（21 CFR 14.27(a)）。然而，有时根据5 U.S.C. 552b(c)和21 CFR 14.27，部分会议内容将不向公众公开。本节仅适用于为小组会议公开部分准备的简报材料。

在本指南中，“申请人”是指提交属于上市前申请小组会议议题的上市前申请的一方，例如510(k)提交者或PMA申请人。

参见41 CFR 102-3.150。

参见21 CFR 14.20(a)。

如下所述，为保护所有根据《信息自由法案》免于公开披露的信息，将对小组资料包进行编辑。有关信息保密的更多详情，参见21 CFR 807.95、21 CFR 814.9、21 CFR 814.122、21 CFR 860.5和21 CFR第20部分，以及FDA指南《行业指南-咨询委员会会议-提供给咨询委员会成员信息的准备和公示》（http://www.fda.gov/downloads/RegulatoryInformation/Guidances/UCM125650.pdf）。

参见21 CFR 14.86(a)(2)。

参见21 CFR 14.25(a)。

参见《FD&C法案》第513(b)(2)节。