Приложение

к приказу Министерства  здравоохранения и социального  развития Российской Федерации

от «___»_____________ №________

Порядок

осуществления мониторинга безопасности медицинских изделий

1. 	Настоящий Порядок устанавливает правила проведения мониторинга безопасности медицинских изделий, находящихся в обращении на территории Российской Федерации.

2. 	Медицинские изделия, находящиеся в обращении на территории Российской Федерации, подлежат мониторингу безопасности в целях выявления и предотвращения побочных действий, не указанных в инструкции по применению или руководстве по эксплуатации медицинского изделия, нежелательных реакций при его применении, особенностей взаимодействия медицинских изделий между собой, фактов и обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью граждан и медицинских работников при применении и эксплуатации зарегистрированных медицинских изделий (далее – мониторинг).

3. 	Мониторинг осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (далее – Росздравнадзор) на основании:

3.1. сообщений, полученных от физических лиц, в том числе пациентов, индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц, осуществляющих деятельность по обращению медицинских изделий, в том числе от производителей медицинского изделия или от уполномоченных им юридического лица или индивидуального предпринимателя, зарегистрированных на территории Российской Федерации в установленном порядке:

1) о побочных действиях, не указанных в инструкции по применению или руководстве по эксплуатации медицинского изделия;

2) о нежелательных реакциях при применении медицинского изделия;              об особенностях взаимодействия медицинского изделия между собой;

3) о фактах и обстоятельствах, создающих угрозу жизни и здоровью граждан и медицинских работников при применении и эксплуатации медицинского изделия;

3.2. информации, полученной при осуществлении проверок в отношении субъектов обращения медицинских изделий:

1) о побочных действиях, не указанных в инструкции по применению или руководстве по эксплуатации медицинского изделия;

2) о нежелательных реакциях при применении медицинского изделия;              об особенностях взаимодействия медицинского изделия между собой;

3) о фактах и обстоятельствах, создающих угрозу жизни и здоровью граждан и медицинских работников при применении и эксплуатации медицинского изделия.

4. 	Сообщения направляются в Росздравнадзор в соответствии с Порядком сообщения субъектами обращения медицинских изделий обо всех случаях выявления побочных действий, не указанных в инструкции по применению или руководстве по эксплуатации медицинского изделия, о нежелательных реакциях при его применении, об особенностях взаимодействия медицинских изделий между собой, о фактах и об обстоятельствах, создающих угрозу жизни и здоровью граждан и медицинских работников при применении и эксплуатации медицинских изделий, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России.

5. 	Росздравнадзор в течение одного рабочего дня осуществляет обработку информации, полученной в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, и ее регистрацию путем внесения в базу данных мониторинга, которая представляет собой электронную информационно-аналитическую систему в сети «Интернет», содержащую сведения, указанные в Приложение № 1.

6. 	На основании информации, полученной в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, Росздравнадзор принимает решение о приостановлении применения медицинского изделия и осуществляет проверку представленной информации в соответствии со статьей 10 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

7. 	Решение о приостановлении применения медицинского изделия принимается в случае, если в сообщениях, полученных от физических лиц, в том числе пациентов, индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц, осуществляющих деятельность при обращении медицинских изделий или информации, полученной при осуществлении проверок в отношении субъектов обращения медицинских изделий указаны факты и обстоятельства, создающие угрозу жизни и здоровью граждан и медицинских работников при применении и эксплуатации зарегистрированных медицинских изделий.

8. 	По результатам проверки, указанной в пункте 6 настоящего Порядка Росздравнадзор, в срок не превышающий пяти рабочих дней, принимает решение об изъятии из обращения медицинского изделия или о возобновлении применения и обращении такого медицинского изделия.

9. 	Решение об изъятии из обращения принимается Росздравнадзором, в случае если подтвердились:

1) информация о побочных действиях, не указанных в инструкции по применению или руководстве по эксплуатации медицинского изделия;

2) нежелательные реакции при применении медицинского изделия;

3) особенности взаимодействия медицинских изделий между собой;

4) факты и обстоятельства, создающие угрозу жизни и здоровью граждан и медицинских работников при применении и эксплуатации зарегистрированных медицинских изделий.

В случае, если эта информация не подтверждается, Росздравнадзор возобновляет применение и обращение такого медицинского изделия.

10. 	Решение о приостановлении применения или об изъятии из обращения медицинского изделия, а также о возобновлении применения медицинского изделия оформляется соответствующим распоряжением (приказом) Росздравнадзора, по утвержденной им форме.

11. 	Росздравнадзор по результатам проверки, указанной в пункте 6 настоящего Порядка, в течение трех рабочих дней уведомляет производителя медицинского изделия или уполномоченного им юридического лица или индивидуального предпринимателя, зарегистрированных на территории Российской Федерации в установленном порядке, о результатах мониторинга.

В случае подтверждения информации о побочных действиях, не указанных в инструкции по применению или руководстве по эксплуатации медицинского изделия, нежелательных реакциях при его применении, особенностях взаимодействия медицинских изделий между собой Росздравнадзор уведомляет производителя о необходимости внесения соответствующих изменений в нормативную, техническую и эксплуатационную документацию.

Уведомление направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

12. 	Производитель медицинского изделия, в случае выявления побочных действий, не указанных в инструкции по применению или руководстве по эксплуатации медицинского изделия, нежелательных реакций при его применении, особенностей взаимодействия медицинских изделий между собой обязан, в срок, не превышающий пяти рабочих дней, уведомить об этом субъектов обращения медицинских изделий.

13. 	Росздравнадзор по результатам мониторинга размещает на  официальном сайте Росздравнадзора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о побочных действиях, не указанных в инструкции по применению или руководстве по эксплуатации медицинского изделия, нежелательных реакциях при его применении, особенностях взаимодействия медицинских изделий между собой, фактах и обстоятельствах, создающих угрозу жизни и здоровью граждан и медицинских работников при применении и эксплуатации зарегистрированных медицинских изделий, о принятых решениях по результатам мониторинга.

Приложение № 1

к приказу Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от __________ № ___________

Сведения, содержащиеся в базе данных мониторинга

В базе данных мониторинга безопасности медицинских изделий содержатся следующие сведения:

1) наименование медицинского изделия, с указанием заводского номера;

2) дата государственной регистрации медицинского изделия и его регистрационный номер, срок действия регистрационного удостоверения;

3) назначение медицинского изделия, установленное производителем;

4) вид медицинского изделия;

5) класс потенциального риска применения медицинского изделия;

6) код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия;

7) наименование и место нахождения организации - заявителя медицинского изделия;

8) наименование и место нахождения организации - производителя медицинского изделия или организации - изготовителя медицинского изделия;

9) адрес места производства или изготовления медицинского изделия;

10) сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях;

11) информация:

а) о побочных действиях, не указанных в инструкции по применению или руководстве по эксплуатации медицинского изделия;

б) нежелательные реакции при применении медицинского изделия;

в) особенности взаимодействия медицинских изделий между собой;

г) факты и обстоятельства, создающие угрозу жизни и здоровью граждан и медицинских работников при применении и эксплуатации зарегистрированных медицинских изделий;

12) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения, а также номера телефона и (в случае, если имеется) адреса электронной почты юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя или физического лица, в том числе пациента, адрес его места жительства, а также номера телефона и (в случае, если имеется) адреса электронной почты, которые осуществляют применение и эксплуатацию медицинского изделия;

13)  реквизиты документов, на основании которых получена информация, указанная в пункте 3 настоящего Порядка;

14)реквизиты распоряжения (приказа), в случае принятии Росздравнадзором решения о приостановлении применения или об изъятии из обращения медицинского изделия, а также о возобновлении применения медицинского изделия;

15) реквизиты распоряжения (приказа) о проведении проверки;

16) реквизиты акта проверки;

17) сведения о результатах проверки.