附件

医疗器械强制性标准优化评估结果

| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 类别 | 优化评估结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GB 9706.1-2020 | 医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 | 国标 | 继续有效 |
| 2 | YY 9706.102-2021 | 医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 | 行标 | 继续有效 |
| 3 | YY 9706.108-2021 | 医用电气设备 第1-8部分：安全通用要求 并列标准：通用要求，医用电气设备和医用电气系统中报警系统的测试和指南 | 行标 | 继续有效 |
| 4 | YY 9706.111-2021 | 医用电气设备 第1-11部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：在家庭护理环境中使用的医用电气设备和医用电气系统的要求 | 行标 | 继续有效 |
| 5 | YY 9706.112-2021 | 医用电气设备 第1-12部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：预期在紧急医疗服务环境中使用的医用电气设备和医用电气系统的要求 | 行标 | 继续有效 |
| 6 | A2020046-Q-SH | 医用电气设备 第2-78部分：康复、评估、补偿或缓解医用机器人基本安全和基本性能的专用要求 | 在研项目 | 继续有效 |
| 7 | A2020045-Q-SH | 医用电气设备 第2-77部分：采用机器人技术的辅助手术设备的基本安全和基本性能专用要求 | 在研项目 | 继续有效 |
| 8 | GB 9706.103-2020 | 医用电气设备 第1-3部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：诊断X射线设备的辐射防护 | 国标 | 继续有效 |
| 9 | GB 9706.228-2020 | 医用电气设备 第2-28部分：医用诊断X射线管组件的基本安全和基本性能专用要求 | 国标 | 继续有效 |
| 10 | GB 9706.243-2021 | 医用电气设备 第2-43部分: 介入操作X射线设备安全专用要求 | 国标 | 继续有效 |
| 11 | GB 9706.244-2020 | 医用电气设备 第2-44部分：X射线计算机体层摄影设备的基本安全和基本性能专用要求 | 国标 | 继续有效 |
| 12 | GB 9706.245-2020 | 医用电气设备 第2-45部分：乳腺X射线摄影设备和乳腺摄影立体定位装置的基本安全和基本性能专用要求 | 国标 | 继续有效 |
| 13 | GB 9706.254-2020 | 医用电气设备 第2-54部分：X射线摄影和透视设备的基本安全和基本性能专用要求 | 国标 | 继续有效 |
| 14 | GB 9706.263-2020 | 医用电气设备 第2-63部分：口外成像牙科X射线机基本安全和基本性能专用要求 | 国标 | 继续有效 |
| 15 | GB 9706.265-2021 | 医用电气设备 第2-65部分：口内成像牙科X射线机的基本安全和基本性能专用要求 | 国标 | 继续有效 |
| 16 | GB 9706.3-2000 | 医用电气设备 第2部分：诊断X射线发生装置的高压发生器安全专用要求 | 国标 | 废止 |
| 17 | GB 9706.14-1997 | 医用电气设备 第2部分：X射线设备附属设备安全专用要求 | 国标 | 废止 |
| 18 | YY 0318-2000 | 医用诊断X射线辐射防护器具 第3部分：防护服和性腺防护器具 | 行标 | 修订 |
| 19 | A2015023-Q-SY | 医用诊断X射线辐射防护器具 第3部分：防护服、防护眼镜和患者防护帘 | 在研项目 | 继续有效 |
| 20 | GB 9706.205-2020 | 医用电气设备 第2-5部分：超声理疗设备安全专用要求 | 国标 | 继续有效 |
| 21 | GB 9706.237-2020 | 医用电气设备 第2-37部分：超声诊断和监护设备安全专用要求 | 国标 | 继续有效 |
| 22 | GB 10152-2009 | B型超声诊断设备 | 国标 | 强转推 |
| 23 | YY 0592-2016 | 高强度聚焦超声(HIFU)治疗系统 | 行标 | 继续有效 |
| 24 | YY 9706.262-2021 | 医用电气设备 第2-62部分：高强度超声治疗（HITU）设备的基本安全和基本性能专用要求 | 行标 | 继续有效 |
| 25 | YY 0766-2009 | 眼科晶状体超声摘除和玻璃体切除设备 | 行标 | 强转推 |
| 26 | YY 0830-2011 | 浅表组织超声治疗设备 | 行标 | 修订 |
| 27 | YY 0773-2010 | 眼科B型超声诊断仪通用技术条件 | 行标 | 强转推（整合） |
| 28 | YY 0849-2011 | 眼科高频超声诊断仪 | 行标 | 强转推（整合） |
| 29 | YY 0109-2013 | 医用超声雾化器 | 行标 | 强转推 |
| 30 | YY 0299-2016 | 医用超声耦合剂 | 行标 | 强转推 |
| 31 | YY 0460-2009 | 超声洁牙设备 | 行标 | 强转推 |
| 32 | YY 0767-2009 | 超声彩色血流成像系统 | 行标 | 强转推 |
| 33 | GB 15213-2016 | 医用电子加速器性能和试验方法 | 国标 | 继续有效 |
| 34 | GB 9706.201-2020 | 医用电气设备 第2-1部分：能量为1MeV至50MeV电子加速器基本安全和性能专用要求 | 国标 | 继续有效 |
| 35 | GB 9706.217-2020 | 医用电气设备 第2-17部分：自动控制式近距离治疗 后装设备基本安全和性能专用要求 | 国标 | 继续有效 |
| 36 | GB 9706.211-2020 | 医用电气设备 第2-11部分:γ射束治疗设备基本安全和基本性能专用要求 | 国标 | 继续有效 |
| 37 | GB 9706.10-1997 | 医用电气设备 第二部分: 治疗X射线发生装置安全专用要求 | 国标 | 修订 |
| 38 | GB 9706.16-2015 | 医用电气设备 第2部分：放射治疗模拟机安全专用要求 | 国标 | 修订 |
| 39 | GB 9706.21-2003 | 医用电气设备 第2部分：用于放射治疗与患者接触且具有电气连接辐射探测器的剂量计的安全专用要求 | 国标 | 废止 |
| 40 | YY 0096-2019 | 钴-60远距离治疗机 | 行标 | 继续有效 |
| 41 | YY 0637-2013 | 医用电气设备 放射治疗计划系统的安全要求 | 行标 | 继续有效 |
| 42 | YY 0721-2009 | 医用电气设备 放射治疗记录与验证系统的安全 | 行标 | 继续有效 |
| 43 | YY 0775-2010 | 远距离放射治疗计划系统 高能X(γ）射束剂量计算准确性要求和试验方法 | 行标 | 继续有效 |
| 44 | YY 0831.1-2011 | γ射束立体定向放射治疗系统 第1部分：头部多源γ射束立体定向放射治疗系统 | 行标 | 继续有效 |
| 45 | YY 0831.2-2015 | γ射束立体定向放射治疗系统 第2部分：体部多源γ射束立体定向放射治疗系统 | 行标 | 继续有效 |
| 46 | YY 0832.1-2011 | X辐射放射治疗立体定向及计划系统 第1部分：头部X辐射放射治疗立体定向及计划系统 | 行标 | 继续有效 |
| 47 | YY 0832.2-2015 | X辐射放射治疗立体定向及计划系统 第2部分：体部X辐射放射治疗立体定向及计划系统 | 行标 | 继续有效 |
| 48 | YY 1650-2019 | X射线图像引导放射治疗设备 性能和试验方法 | 行标 | 继续有效 |
| 49 | 20180674-Q-464 | 医用电气设备 第2-8部分：能量为10kV至1MV治疗X射线设备基本安全和基本性能专用要求 | 在研项目 | 继续有效 |
| 50 | 20181924-Q-464 | 医用电气设备 第２-29部分：放射治疗模拟机的基本安全和基本性能专用要求 | 在研项目 | 继续有效 |
| 51 | A2015004-T-BJ | 医用电气设备 第2-68部分：电子加速器、轻离子束治疗设备和放射性核素射束治疗设备用的X射线图像引导放射治疗设备的基本安全和基本性能专用要求 | 在研项目 | 继续有效 |
| 52 | A2016003-Q-BJ | 医用电气设备 第2-64部分：轻离子束医用电气设备的基本安全和基本性能专用要求 | 在研项目 | 继续有效 |
| 53 | GB 9706.203-2020 | 医用电气设备 第2-3部分：短波治疗设备的基本安全和基本性能专用要求 | 国标 | 继续有效 |
| 54 | GB 9706.206-2020 | 医用电气设备 第2-6部分：微波治疗设备的基本安全和基本性能专用要求 | 国标 | 继续有效 |
| 55 | YY 0060-2018 | 热敷贴（袋） | 行标 | 继续有效 |
| 56 | YY 0104-2018 | 三棱针 | 行标 | 强转推 |
| 57 | YY 0778-2018 | 射频消融导管 | 行标 | 继续有效 |
| 58 | YY 0833-2020 | 肢体加压理疗设备通用技术要求 | 行标 | 强转推 |
| 59 | YY 0838-2021 | 微波热凝设备 | 行标 | 继续有效 |
| 60 | YY 0899-2020 | 医用微波设备附件的通用要求 | 行标 | 继续有效 |
| 61 | YY 0951-2015 | 干扰电治疗设备 | 行标 | 强转推 |
| 62 | YY 9706.210-2021 | 医用电气设备 第2部分：神经和肌肉刺激器安全专用要求 | 行标 | 继续有效 |
| 63 | YY 9706.235-2021 | 医用电气设备 第二部分：医用电热毯、电热垫和电热床垫 安全专用要求 | 行标 | 继续有效 |
| 64 | YY 0650-2008 | 妇科射频治疗仪 | 行标 | 修订（整合） |
| 65 | YY 0897-2013 | 耳鼻喉射频消融设备 | 行标 | 修订（整合） |
| 66 | YY 0306-2018 | 热辐射类治疗设备安全专用要求 | 行标 | 修订 |
| 67 | YY 0323-2018 | 红外治疗设备安全专用要求 | 行标 | 修订 |
| 68 | YY 0649-2016 | 电位治疗设备 | 行标 | 修订 |
| 69 | YY 0776-2010 | 肝脏射频消融治疗设备 | 行标 | 强转推 |
| 70 | YY 0777-2010 | 射频热疗设备 | 行标 | 修订 |
| 71 | YY 0780-2018 | 电针治疗仪 | 行标 | 修订 |
| 72 | YY 0839-2011 | 微波热疗设备 | 行标 | 继续有效 |
| 73 | YY 0860-2011 | 心脏射频消融治疗设备 | 行标 | 强转推 |
| 74 | YY 0950-2015 | 气压弹道式体外压力波治疗设备 | 行标 | 强转推 |
| 75 | YY 0322-2018 | 高频电灼治疗仪 | 行标 | 强转推 |
| 76 | YY 0898-2013 | 毫米波治疗设备 | 行标 | 强转推 |
| 77 | YY 0900-2013 | 减重步行训练台 | 行标 | 强转推 |
| 78 | YY 0901-2013 | 紫外治疗设备 | 行标 | 强转推 |
| 79 | YY 0952-2015 | 医用控温毯 | 行标 | 强转推 |
| 80 | YY 91086-1999 | 超短波治疗设备技术条件 | 行标 | 废止 |
| 81 | YY 91087-1999 | 超短波治疗设备专用安全要求 | 行标 | 废止 |
| 82 | A2020031-Q-TJ | 肝脏射频消融治疗设备 | 在研项目 | 强转推 |
| 83 | A2015011-Q-TJ | 妇科射频治疗仪 | 在研项目 | 继续有效 |
| 84 | GB 3053-1993 | 血压计和血压表 | 国标 | 继续有效 |
| 85 | GB 1588-2001 | 玻璃体温计 | 国标 | 修订 |
| 86 | GB 9706.4-2009 | 医用电气设备 第二部分：高频手术设备安全专用要求 | 国标 | 修订 |
| 87 | GB 9706.8-2009 | 医用电气设备 第2-4部分：心脏除颤器安全专用要求 | 国标 | 修订 |
| 88 | GB 9706.22-2003 | 医用电气设备第2部分:体外引发碎石设备安全专用要求 | 国标 | 修订 |
| 89 | GB 9706.25-2005 | 电气设备第2-27部分:心电监护设备安全专用要求 | 国标 | 修订 |
| 90 | GB 9706.26-2005 | 医用电气设备第2-26部分:脑电图机安全专用要求 | 国标 | 修订 |
| 91 | GB 9706.27-2005 | 医用电气设备 第2-24部分:输液泵和输液控制器安全专用要求 | 国标 | 修订 |
| 92 | GB 10793-2000 | 医用电气设备第2部分:心电图机安全专用要求 | 国标 | 修订 |
| 93 | GB 11243-2008 | 医用电气设备第2部分：婴儿培养箱安全专用要求 | 国标 | 修订 |
| 94 | YY 9706.220-2021 | 医用电气设备 第2-20部分:婴儿转运培养箱的基本安全和基本性能专用要求 | 行标 | 继续有效 |
| 95 | YY 9706.233-2021 | 医用电气设备 第2-33部分：医疗诊断用磁共振设备的基本安全和基本性能专用要求 | 行标 | 继续有效 |
| 96 | YY 9706.240-2021 | 医用电气设备 第2-40部分：肌电及诱发反应设备的基本安全和基本性能专用要求 | 行标 | 继续有效 |
| 97 | YY 0885-2013 | 医用电气设备 第2部分：动态心电图系统安全和基本性能专用要求 | 行标 | 修订 |
| 98 | YY 0945.2-2015 | 医用电气设备第2部分：带内部电源的体外心脏起搏器安全专用要求 | 行标 | 修订 |
| 99 | YY 1105－2008 | 电动洗胃机 | 行标 | 修订 |
| 100 | YY1139-2013 | 心电诊断设备 | 行标 | 修订 |
| 101 | YY 0782-2010 | 医用电气设备第2-51部分：记录和分析型单道和多道心电图机安全和基本性能专用要求 | 行标 | 转国标（整合，性质不变） |
| 102 | YY 1079-2008 | 心电监护仪 | 行标 | 转国标（整合，性质不变） |
| 103 | YY 0003-1990 | 病床 | 行标 | 强转推 |
| 104 | YY 1057-2016 | 医用脚踏开关通用技术条件 | 行标 | 强转推 |
| 105 | YY 0667-2008 | 医用电气设备第2部分:自动循环无创血压监护设备的安全和基本性能专用要求 | 行标 | 修订（整合） |
| 106 | YY 0670-2008 | 无创自动测量血压计 | 行标 | 修订（整合） |
| 107 | YY 0001－2008 | 体外引发碎石设备技术要求 | 行标 | 强转推 |
| 108 | YY 0455-2011 | 医用电气设备第2部分:婴儿辐射保暖台安全专用要求 | 行标 | 修订 |
| 109 | YY 0570-2013 | 医用电气设备第二部分:手术台安全专用要求 | 行标 | 修订 |
| 110 | YY 0571-2013 | 医用电气设备 第二部分:医院电动床安全专用要求 | 行标 | 修订 |
| 111 | YY 0668-2008 | 医用电气设备第2部分：多参数患者监护设备安全专用要求 | 行标 | 修订 |
| 112 | YY 0781-2010 | 血压传感器 | 行标 | 修订 |
| 113 | YY 0783-2010 | 医用电气设备,第2-34部分：有创血压监护设备的安全和基本性能专用要求 | 行标 | 修订 |
| 114 | YY 0784-2010 | 医用电气设备：医用脉搏血氧仪设备的基本安全和性能专用要求 | 行标 | 修订 |
| 115 | YY 0785-2010 | 临床体温计 连续测量的电子体温计性能要求 | 行标 | 修订 |
| 116 | YY 0828-2011 | 心电监护仪电缆和导联线 | 行标 | 修订 |
| 117 | 20162749-Q-464 | 医用电气设备 第2-2部分：高频手术设备及高频附件的基本安全和基本性能专用要求 | 在研项目 | 继续有效 |
| 118 | 20162750-Q-464 | 医用电气设备 第2-19部分：婴儿培养箱的基本安全和基本性能专用要求 | 在研项目 | 继续有效 |
| 119 | 20162751-Q-464 | 医用电气设备 第2-36部分：体外引发碎石设备的基本安全和基本性能专用要求 | 在研项目 | 继续有效 |
| 120 | 20162752-Q-464 | 医用电气设备 第2-27部分：心电监护设备的基本安全和基本性能专用要求 | 在研项目 | 继续有效 |
| 121 | 20162753-Q-464 | 医用电气设备 第2-26部分：脑电图机的基本安全和基本性能专用要求 | 在研项目 | 继续有效 |
| 122 | 20162754-Q-464 | 医用电气设备 第2-4部分：心脏除颤器的基本安全和基本性能专用要求 | 在研项目 | 继续有效 |
| 123 | 20162755-Q-464 | 医用电气设备 第2-24部分：输液泵和输液控制器的基本安全和基本性能专用要求 | 在研项目 | 继续有效 |
| 124 | 20162756-Q-464 | 医用电气设备 第2-25部分：心电图机的基本安全和基本性能专用要求 | 在研项目 | 继续有效 |
| 125 | A2017032-Q-SH | 医用电气设备 第2-47部分:动态心电图系统的基本安全和基本性能专用要求 | 在研项目 | 继续有效 |
| 126 | A2016018-Q-SH | 医用电气设备 第2部分:自动循环无创血压监护设备的安全和基本性能专用要求 | 在研项目 | 继续有效 |
| 127 | A2017033-Q-SH | 医用电气设备 第2-34部分:有创血压监护设备的基本安全和基本性能专用要求 | 在研项目 | 继续有效 |
| 128 | A2017034-Q-SH | 医用电气设备 第2-61部分:脉搏血氧设备的基本安全和基本性能专用要求 | 在研项目 | 继续有效 |
| 129 | A2017035-Q-SH | 医用电气设备 第2-49部分:多参数患者监护仪的基本安全和基本性能专用要求 | 在研项目 | 继续有效 |
| 130 | A2018042-Q-SH | 医用电气设备 第2-52部分:医用病床的基本安全和基本性能专用要求 | 在研项目 | 继续有效 |
| 131 | A2018044-Q-SH | 医用电气设备 第2-21部分:婴儿辐射保暖台的基本安全和基本性能专用要求 | 在研项目 | 继续有效 |
| 132 | A2018045-Q-SH | 医用电气设备 第2-46部分: 手术台的基本安全和基本性能专用要求 | 在研项目 | 继续有效 |
| 133 | A2019036-SH | 医用电气设备 第2-31部分：带内部电源的体外心脏起搏器的基本安全和基本性能专用要求 | 在研项目 | 继续有效 |
| 134 | A2020052-Q-SH | 医用电气设备 第2-56部分：用于体温测量的临床体温计的基本安全和基本性能专用要求 | 在研项目 | 继续有效 |
| 135 | GB 23719-2009 | 眼科光学和仪器 光学助视器 | 国标 | 强转推 |
| 136 | GB 38455-2019 | 眼科仪器 角膜曲率计 | 国标 | 继续有效 |
| 137 | GB 9706.19-2000 | 医用电气设备 第2部分：内窥镜设备安全专用要求 | 国标 | 修订 |
| 138 | GB 9706.20-2000 | 医用电气设备 第2部分：诊断和治疗激光设备安全专用要求 | 国标 | 修订 |
| 139 | GB 11239.1-2005 | 手术显微镜第1部分：要求和试验方法 | 国标 | 修订 |
| 140 | GB 11417.2-2012 | 眼科光学 接触镜 第2部分：硬性接触镜 | 国标 | 修订 |
| 141 | GB 11417.3-2012 | 眼科光学 接触镜 第3部分：软性接触镜 | 国标 | 修订 |
| 142 | GB 11748-2005 | 二氧化碳激光治疗机 | 国标 | 强转推 |
| 143 | GB 12257-2000 | 氦氖激光治疗机通用技术条件 | 国标 | 强转推 |
| 144 | YY 0674-2008 | 眼科仪器 验光头 | 行标 | 转国标（性质不变） |
| 145 | YY 0844-2011 | 激光治疗设备 脉冲二氧化碳激光治疗机 | 行标 | 转国标、强转推（整合） |
| 146 | YY 0290.5-2008 | 眼科光学 人工晶状体 第5部分:生物相容性 | 行标 | 强转推 |
| 147 | YY 0633-2008 | 眼科仪器 间接检眼镜 | 行标 | 强转推 |
| 148 | YY 0675-2008 | 眼科仪器 同视机 | 行标 | 强转推 |
| 149 | YY 0676-2008 | 眼科仪器 视野计 | 行标 | 强转推 |
| 150 | YY 0787-2010 | 眼科仪器 角膜地形图仪 | 行标 | 强转推 |
| 151 | YY 1080-2009 | 眼科仪器 直接检眼镜 | 行标 | 强转推 |
| 152 | YY 0634-2008 | 眼科仪器 眼底照相机 | 行标 | 强转推 |
| 153 | YY 0847-2011 | 医用内窥镜 内窥镜器械 取石网篮 | 行标 | 强转推 |
| 154 | YY 0862-2011 | 眼科光学 眼内填充物 | 行标 | 强转推 |
| 155 | YY 0290.9-2010 | 眼科光学 人工晶状体 第9部分：多焦人工晶状体 | 行标 | 废止 |
| 156 | YY 1075-2007 | 硬性宫腔内窥镜 | 行标 | 废止 |
| 157 | YY 1082-2007 | 硬性关节内窥镜 | 行标 | 废止 |
| 158 | YY 91083-1999 | 纤维导光膀胱镜 | 行标 | 废止 |
| 159 | YY 0065-2016 | 眼科仪器 裂隙灯显微镜 | 行标 | 强转推 |
| 160 | YY 0069-2009 | 硬性气管内窥镜专用要求 | 行标 | 修订（整合） |
| 161 | YY 0290.2-2021 | 眼科光学 人工晶状体 第2部分：光学性能及试验方法 | 行标 | 继续有效 |
| 162 | YY 0290.3-2018 | 眼科光学 人工晶状体 第3部分：机械性能及测试方法 | 行标 | 继续有效 |
| 163 | YY 0477-2016 | 角膜塑形用硬性透气接触镜 | 行标 | 转国标（性质不变） |
| 164 | YY 0762-2017 | 眼科光学 囊袋张力环 | 行标 | 继续有效 |
| 165 | YY 0788-2010 | 眼科仪器 微型角膜刀 | 行标 | 强转推 |
| 166 | YY 0792.1-2016 | 眼科仪器 眼内照明器 第1部分：通用要求和试验方法 | 行标 | 修订（整合） |
| 167 | YY 0843-2011 | 医用内窥镜 内窥镜功能供给装置 气腹机 | 行标 | 继续有效 |
| 168 | YY 1081-2011 | 医用内窥镜 内窥镜功能供给装置 冷光源 | 行标 | 强转推 |
| 169 | YY 1296-2016 | 光学和光子学 手术显微镜 眼科用手术显微镜的光危害 | 行标 | 转国标（性质不变） |
| 170 | YY 1298-2016 | 医用内窥镜 胶囊式内窥镜 | 行标 | 强转推 |
| 171 | YY 9706.241-2020 | 医用电气设备 第2-41部分：手术无影灯和诊断用照明灯的基本安全和基本性能专用要求 | 行标 | 继续有效 |
| 172 | YY 9706.250-2021 | 医用电气设备 第2-50部分:婴儿光治疗设备的基本安全和基本性能专用要求 | 行标 | 继续有效 |
| 173 | YY 9706.257-2021 | 医用电气设备 第2-57部分：治疗、诊断、监测和整形/医疗美容使用的非激光光源设备基本安全和基本性能的专用要求 | 行标 | 继续有效 |
| 174 | YY 0307-2011 | 连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗机 | 行标 | 修订（整合） |
| 175 | YY 1300-2016 | 激光治疗设备 脉冲掺钕钇铝石榴石激光治疗机 | 行标 | 修订（整合） |
| 176 | YY 1475-2016 | 激光治疗设备 Q开关掺钕钇铝石榴石激光治疗机 | 行标 | 修订（整合） |
| 177 | YY 0068.1-2008 | 医用内窥镜 硬性内窥镜 第1部分：光学性能及测试方法 | 行标 | 修订（整合） |
| 178 | YY 0068.2-2008 | 医用内窥镜 硬性内窥镜 第2部分：机械性能及测试方法 | 行标 | 强转推 |
| 179 | YY 0068.4-2009 | 医用内窥镜 硬性内窥镜 第4部分：基本要求 | 行标 | 修订 |
| 180 | YY 0290.8-2008 | 眼科光学 人工晶状体 第8部分：基本要求 | 行标 | 修订 |
| 181 | YY 0290.10-2009 | 眼科光学 人工晶状体 第10部分:有晶体眼人工晶状体 | 行标 | 继续有效 |
| 182 | YY 0599-2015 | 激光治疗设备准分子激光角膜屈光治疗机 | 行标 | 修订 |
| 183 | YY 0673-2008 | 眼科仪器 验光仪 | 行标 | 转国标（性质不变） |
| 184 | YY 0678-2008 | 医用冷冻外科治疗设备性能和安全 | 行标 | 强转推 |
| 185 | YY 0719.2-2009 | 眼科光学 接触镜护理产品 第2部分： 基本要求 | 行标 | 修订 |
| 186 | YY 0789-2010 | Q开关Nd：YAG激光眼科治疗机 | 行标 | 修订 |
| 187 | YY 0792.2-2010 | 眼科仪器 眼内照明器 第2部分：光辐射安全的基本要求和试验方法 | 行标 | 修订（整合） |
| 188 | YY 0845-2011 | 激光治疗设备 半导体激光光动力治疗机 | 行标 | 继续有效 |
| 189 | YY 0846-2011 | 激光治疗设备 掺钬钇铝石榴石激光治疗机 | 行标 | 继续有效 |
| 190 | YY 0861-2011 | 眼科光学 眼用粘弹剂 | 行标 | 修订 |
| 191 | YY 0983-2016 | 激光治疗设备 红宝石激光治疗机 | 行标 | 继续有效 |
| 192 | YY 1028-2008 | 纤维上消化道内窥镜 | 行标 | 强转推 |
| 193 | YY 1289-2016 | 激光治疗设备 眼科半导体激光光凝仪 | 行标 | 修订 |
| 194 | YY 1301-2016 | 激光治疗设备 铒激光治疗机 | 行标 | 继续有效 |
| 195 | N2017041-Q-HZ | 眼科光学 眼内填充物 | 在研项目 | 强转推 |
| 196 | A2017042-Q-HZ | 眼科仪器 眼科光学相干断层扫描仪 | 在研项目 | 强转推 |
| 197 | 20162735-Q-464 | 眼科仪器 验光头 | 在研项目 | 继续有效 |
| 198 | 20183244-Q-464 | 医用电气设备 第2-18部分：内窥镜设备的基本安全和基本性能专用要求 | 在研项目 | 继续有效 |
| 199 | 20183245-Q-464 | 医用电气设备 第2-22部分：外科、整形、治疗和诊断用激光设备的基本安全和基本性能专用要求 | 在研项目 | 继续有效 |
| 200 | A2014029-Q-HZ | 激光治疗设备 眼科激光光凝仪 | 在研项目 | 继续有效 |
| 201 | A2015027-Q-HZ | 眼科光学 接触镜护理产品 第2部分：基本要求 | 在研项目 | 继续有效 |
| 202 | N2020055-Q-HZ | 眼科光学 人工晶状体 第8部分：基本要求 | 在研项目 | 继续有效 |
| 203 | A2012049-Q-HZ | 医用电气设备 第2-58部分：眼科手术用晶状体摘除及玻璃体切除设备的基本安全和基本性能专用要求 | 在研项目 | 继续有效 |
| 204 | GB 8368-2018 | 一次性使用输液器 重力输液式 | 国标 | 继续有效 |
| 205 | GB 8369.1-2019 | 一次性使用输血器 第1部分：重力输血式 | 国标 | 继续有效 |
| 206 | GB 8369.2-2020 | 一次性使用输血器 第1部分：压力输血式 | 国标 | 继续有效 |
| 207 | GB 14232.1-2020 | 人体血液及血液成分袋式塑料容器 第1部分：传统型血袋 | 国标 | 继续有效 |
| 208 | GB 14232.3-2011 | 人体血液及血液成分袋式塑料容器 第3部分：含特殊组件的血袋系统 | 国标 | 继续有效 |
| 209 | GB 18671-2009 | 一次性使用静脉输液针 | 国标 | 继续有效 |
| 210 | GB 19335-2003 | 一次性使用血路产品通用技术条件 | 国标 | 强转推 |
| 211 | YY 0285.1-2017 | 血管内导管一次性使用无菌导管第1部分：通用要求 | 行标 | 继续有效 |
| 212 | YY 0285.3-2017 | 血管内导管一次性使用无菌导管第3部分：中心静脉导管 | 行标 | 继续有效 |
| 213 | YY 0285.4-2017 | 血管内导管一次性使用无菌导管第4部分：球囊扩张导管 | 行标 | 继续有效 |
| 214 | YY 0285.5-2018 | 血管内导管一次性使用无菌导管第5部分：套针外周导管 | 行标 | 强转推 |
| 215 | YY 0286.1-2019 | 专用输液器 第1部分：一次性使用微孔过滤输液器 | 行标 | 继续有效 |
| 216 | YY 0286.2-2006 | 专用输液器 第2部分：一次性使用滴定管式输液器 重力输液式 | 行标 | 继续有效 |
| 217 | YY 0286.3-2017 | 专用输液器第3部分：一次性使用避光输液器 | 行标 | 继续有效 |
| 218 | YY 0327-2002 | 一次性使用紫外线透疗血液容器 | 行标 | 继续有效 |
| 219 | YY 0329-2009 | 一次性使用去白细胞滤器 | 行标 | 修订 |
| 220 | YY 0450.1-2020 | 一次性使用无菌血管内导管辅件 第1部分：导引器械 | 行标 | 继续有效 |
| 221 | YY 0450.2-2003 | 一次性使用无菌血管内导管辅件 第2部分：套针外周导管管塞 | 行标 | 强转推 |
| 222 | YY 0585.1-2019 | 压力输液设备用一次性使用液路及附件 第1部分:液路 | 行标 | 继续有效 |
| 223 | YY 0585.2-2019 | 压力输液设备用一次性使用液路及附件 第2部分：附件 | 行标 | 继续有效 |
| 224 | YY 0585.3-2018 | 压力输液设备用一次性使用液路及附件 第3部分：过滤器 | 行标 | 继续有效 |
| 225 | YY 0765.1-2009 | 一次性使用血液及血液成分病毒灭活器材 第1部分：亚甲蓝病毒灭活器材 | 行标 | 继续有效 |
| 226 | YY 0451-2010 | 一次性使用便携式输注泵 非电驱动 | 行标 | 修订 |
| 227 | YY 0584-2005 | 一次性使用离心杯式血液成分分离器 | 行标 | 继续有效 |
| 228 | YY 0585.4-2009 | 压力输液装置用一次性使用液路及其附件 第4部分：防回流阀 | 行标 | 修订 |
| 229 | YY 0613-2007 | 一次性使用离心袋式血液成分分离器 | 行标 | 继续有效 |
| 230 | YY 1282-2016 | 一次性使用静脉留置针 | 行标 | 强转推 |
| 231 | YY 0030-2004 | 腹膜透析管 | 行标 | 强转推 |
| 232 | YY 0325-2016 | 一次性使用无菌导尿管 | 行标 | 强转推 |
| 233 | YY 0332-2011 | 植入式给药装置 | 行标 | 强转推 |
| 234 | YY 0483-2004 | 一次性使用肠营养导管、肠给养器及其连接件 设计与试验方法 | 行标 | 强转推 |
| 235 | YY 0488-2004 | 一次性使用无菌直肠导管 | 行标 | 强转推 |
| 236 | YY 0489-2004 | 一次性使用无菌引流导管及辅助器械 | 行标 | 强转推 |
| 237 | YY 0581.1-2011 | 输液连接件 第1部分：穿刺式连接件（肝素帽） | 行标 | 强转推 |
| 238 | YY 0581.2-2011 | 输液连接件 第2部分：无针连接件 | 行标 | 强转推 |
| 239 | YY 0612-2007 | 一次性使用人体动脉血样采集器（动脉血气针） | 行标 | 强转推 |
| 240 | YY 0804-2010 | 输液转移器 要求和实验方法 | 行标 | 强转推 |
| 241 | YY 0881-2013 | 一次性使用植入式给药装置专用针 | 行标 | 强转推 |
| 242 | 20183248-Q-464 | 人体血液及血液成分袋式塑料容器 第4部分：单采血袋系统 | 在研项目 | 继续有效 |
| 243 | GB 4234.1-2017 | 外科植入物 金属材料 第1部分：锻造不锈钢 | 国标 | 继续有效 |
| 244 | GB 4234.4-2019 | 外科植入物 金属材料 第4部分：铸造钴-铬-钼合金 | 国标 | 继续有效 |
| 245 | GB 23101.1-2008 | 外科植入物 羟基磷灰石 第1部分：羟基磷灰石陶瓷 | 国标 | 继续有效 |
| 246 | GB 23101.2-2008 | 外科植入物 羟基磷灰石 第2部分：羟基磷灰石涂层 | 国标 | 继续有效 |
| 247 | GB 23102-2008 | 外科植入物 金属材料 Ti-6Al-7Nb合金加工材 | 国标 | 修订 |
| 248 | GB 24627-2009 | 医疗器械和外科植入物用镍-钛形状记忆合金加工材 | 国标 | 继续有效 |
| 249 | YY 0484-2004 | 外科植入物 双组分加成型硫化硅橡胶 | 行标 | 强转推 |
| 250 | YY 0605.9-2015 | 外科植入物 金属材料 第9部分：锻造高氮不锈钢 | 行标 | 转国标（性质不变） |
| 251 | YY 0605.12-2016 | 外科植入物 金属材料 第12部分：锻造钴-铬-钼合金 | 行标 | 转国标（性质不变） |
| 252 | YY 0334-2002 | 硅橡胶外科植入物通用要求 | 行标 | 强转推 |
| 253 | YY 0647-2008 | 无源外科植入物 乳房植入物的专用要求 | 行标 | 强转推 |
| 254 | YY 0117.1-2005 | 外科植入物 骨关节假体锻、铸件Ti6Al4V钛合金锻件 | 行标 | 修订 |
| 255 | YY 0117.2-2005 | 外科植入物 骨关节假体锻、铸件ZTi6Al4V钛合金铸件 | 行标 | 修订 |
| 256 | YY 0117.3-2005 | 外科植入物--骨关节假体锻、铸件钴铬钼合金铸件 | 行标 | 修订 |
| 257 | YY 0459-2003 | 外科植入物 丙烯酸类树脂骨水泥 | 行标 | 修订 |
| 258 | YY 0341.1-2020 | 无源外科植入物 骨接合与脊柱植入物 第1部分：骨接合植入物特殊要求 | 行标 | 继续有效 |
| 259 | YY 0341.2-2020 | 无源外科植入物 骨接合与脊柱植入物 第2部分：脊柱植入物特殊要求 | 行标 | 继续有效 |
| 260 | YY 0017-2016 | 骨接合植入物 金属接骨板 | 行标 | 修订 |
| 261 | YY 0018-2016 | 骨接合植入物 金属接骨螺钉 | 行标 | 修订 |
| 262 | YY 0118-2016 | 关节置换植入物髋关节假体 | 行标 | 修订 |
| 263 | YY 0502-2016 | 关节置换植入物 膝关节假体 | 行标 | 修订 |
| 264 | YY 0346-2002 | 骨接合植入物 金属股骨颈固定钉 | 行标 | 强转推 |
| 265 | GB 12279-2008 | 心血管植入物 人工心脏瓣膜 | 国标 | 强转推 |
| 266 | YY 0500-2004 | 心血管植入物 人工血管 | 行标 | 强转推 |
| 267 | 20183246-Q-464 | 心血管植入物 人工心脏瓣膜 第1部分：通用要求 | 在研项目 | 强转推 |
| 268 | 20183374-Q-464 | 心血管植入物 人工心脏瓣膜 第2部分：外科植入式人工心脏瓣膜 | 在研项目 | 强转推 |
| 269 | GB 16174.1-2015 | 手术植入物 有源植入式医疗器械 第1部分：安全、标记和制造商所提供信息的通用要求 | 国标 | 修订 |
| 270 | GB 16174.2-2015 | 手术植入物 有源植入式医疗器械 第2部分：心脏起搏器 | 国标 | 修订 |
| 271 | YY 0989.6-2016 | 手术植入物有源植入医疗器械第6部分：治疗快速性心律失常的有源植入医疗器械（包括植入式除颤器）的专用要求 | 行标 | 修订 |
| 272 | YY 0989.7-2017 | 手术植入物有源植入式医疗器械第7部分：人工耳蜗植入系统的专用要求 | 行标 | 修订 |
| 273 | A2012035-Q-SH | 手术植入物 有源植入式医疗器械 第 3 部分：植入式神经刺激器 | 在研项目 | 继续有效 |
| 274 | A2020054-Q-SH | 手术植入物 有源植入式医疗器械 第5部分：循环支持器械 | 在研项目 | 强转推 |
| 275 | GB 9706.212-2020 | 医用电气设备 第2-12部分：重症护理呼吸机的基本安全和基本性能专用要求 | 国标 | 继续有效 |
| 276 | GB 9706.29-2006 | 医用电气设备 第2部分：麻醉系统的安全和基本性能专用要求 | 国标 | 修订 |
| 277 | YY 0042-2018 | 高频喷射呼吸机 | 行标 | 继续有效 |
| 278 | YY 0600.1-2007 | 医用呼吸机 基本安全和主要性能专用要求 第1部分：家用呼吸支持设备 | 行标 | 继续有效 |
| 279 | YY 0600.4-2013 | 医用呼吸机 基本安全和主要性能专用要求 第4部分：人工复苏器 | 行标 | 继续有效 |
| 280 | YY 0600.5-2011 | 医用呼吸机 基本安全和主要性能专用要求 第5部分：气动急救复苏器 | 行标 | 继续有效 |
| 281 | YY 1107-2003 | 浮标式氧气吸入器 | 行标 | 继续有效 |
| 282 | YY 9706.269-2021 | 医用电气设备 第2-69部分：氧气浓缩器的基本安全和基本性能专用要求 | 行标 | 继续有效 |
| 283 | YY 0498.1-2004 | 喉镜连接件 第1部分：常规挂钩型手柄-窥视片接头 | 行标 | 修订（整合） |
| 284 | YY 0498.2-2004 | 喉镜连接件 第2部分：微型电灯 螺纹和带常规窥视片的灯座 | 行标 | 修订（整合） |
| 285 | YY 0499-2004 | 麻醉喉镜通用技术条件 | 行标 | 修订（整合） |
| 286 | YY 91123-1999 | 麻醉咽喉镜（连接部分作废） | 行标 | 修订（整合） |
| 287 | YY 91136-1999 | 新生儿喉镜 | 行标 | 修订（整合） |
| 288 | YY 0600.2-2007 | 医用呼吸机 基本安全和主要性能专用要求 第2部分： 依赖呼吸机患者使用的家用呼吸机 | 行标 | 修订 |
| 289 | YY 0600.3-2007 | 医用呼吸机 基本安全和主要性能专用要求 第3部分：急救和转运用呼吸设机 | 行标 | 修订 |
| 290 | YY 0671.1-2009 | 睡眠呼吸暂停治疗 第1 部分:睡眠呼吸暂停治疗设备 | 行标 | 修订 |
| 291 | YY 0671.2-2011 | 睡眠呼吸暂停治疗 第2 部分：面罩和应用附件 | 行标 | 强转推 |
| 292 | YY 0786-2010 | 医用呼吸道湿化器 呼吸湿化系统的专用要求 | 行标 | 修订 |
| 293 | YY 0893-2013 | 医用气体混合器 独立气体混合器 | 行标 | 强转推 |
| 294 | YY 0601-2009 | 医用电气设备呼吸气体监护仪的基本安全和主要性能专用要求 | 行标 | 转国标（性质不变） |
| 295 | YY 0635.1-2013 | 吸入式麻醉系统 第 1 部分：麻醉呼吸系统 | 行标 | 转国标（整合，性质不变） |
| 296 | YY 0635.2-2009 | 吸入式麻醉系统 第 2 部分：麻醉气体净化系统 传递和收集系统 | 行标 | 转国标（整合，性质不变） |
| 297 | YY 0635.3-2009 | 吸入式麻醉系统 第 3 部分：麻醉气体输送装置 | 行标 | 转国标（整合，性质不变） |
| 298 | YY 0635.4-2009 | 吸入式麻醉系统 第 4 部分：麻醉呼吸机 | 行标 | 转国标（整合，性质不变） |
| 299 | YY 1468-2016 | 用于医用气体管道系统的氧气浓缩器供气系统 | 行标 | 转国标、强转推 |
| 300 | A2016013-Q-SH | 医疗器械 睡眠呼吸暂停治疗 面罩和应用附件 | 在研项目 | 强转推 |
| 301 | A2010034-Q-SH | 麻醉和呼吸设备 气管插管用喉镜 | 在研项目 | 继续有效 |
| 302 | 20205246-Q-464 | 医用电气设备 第2-90部分：高流量呼吸治疗设备的基本安全和基本性能专用要求 | 在研项目 | 继续有效 |
| 303 | 20162758-Q-464 | 医用电气设备 第2-13部分：麻醉工作站的基本安全和基本性能专用要求 | 在研项目 | 继续有效 |
| 304 | A2015014-Q-SH | 医用电气设备 第2-70部分：睡眠呼吸暂停治疗设备的基本安全和基本性能专用要求 | 在研项目 | 继续有效 |
| 305 | A2018052-Q-SH | 医用电气设备 第2-72部分：依赖呼吸机患者使用的家用呼吸机的基本安全和基本性能专用要求 | 在研项目 | 继续有效 |
| 306 | A2018053-Q-SH | 医用电气设备 第2-74部分：呼吸湿化设备的基本安全和基本性能专用要求 | 在研项目 | 继续有效 |
| 307 | A2020037-Q-SH | 医用电气设备 第2-80部分：用于呼吸功能不全的呼吸支持设备的基本安全和基本性能专用要求 | 在研项目 | 继续有效 |
| 308 | A2020038-Q-SH | 医用电气设备 第2-79部分：用于呼吸功能障碍的呼吸支持设备的基本安全和基本性能专用要求 | 在研项目 | 继续有效 |
| 309 | YY 0648-2008 | 测量、控制和试验室用电气设备的安全要求 第2-101部分：体外诊断（IVD）医用设备的专用要求 | 行标 | 修订 |
| 310 | YY 1727-2020 | 口腔黏膜渗出液人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒（胶体金免疫层析法） | 行标 | 修订 |
| 311 | YY 1741-2021 | 抗凝血酶Ⅲ测定试剂盒 | 行标 | 强转推 |
| 312 | I2018096-Q-zjy | 乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 在研项目 | 强转推 |
| 313 | GB 10035-2017 | 气囊式体外反搏装置 | 国标 | 继续有效 |
| 314 | GB 12260-2017 | 心肺转流系统 滚压式血泵 | 国标 | 继续有效 |
| 315 | GB 12263-2017 | 心肺转流系统 热交换水箱 | 国标 | 继续有效 |
| 316 | GB 9706.2-2003 | 医用电气设备 第2-16部分：血液透析、血液透析滤过和血液滤过设备的安全专用要求 | 国标 | 修订 |
| 317 | GB 9706.39-2008 | 医用电气设备 第2-39部分：腹膜透析设备的安全专用要求 | 国标 | 修订 |
| 318 | YY 0053-2016 | 血液透析及相关治疗 血液透析器、血液透析滤过器、血液滤过器和血液浓缩器 | 行标 | 修订 |
| 319 | YY 0267-2016 | 血液透析及相关治疗 血液净化装置的体外循环血路 | 行标 | 修订 |
| 320 | YY 0465-2019 | 一次性使用空心纤维血浆分离器和血浆成分分离器 | 行标 | 继续有效 |
| 321 | YY 0485-2020 | 一次性使用心脏停跳液灌注器 | 行标 | 继续有效 |
| 322 | YY 0572-2015 | 血液透析和相关治疗用水 | 行标 | 修订 |
| 323 | YY 0603-2015 | 心血管植入物及人工器官 心脏手术硬壳 贮血器/静脉贮血器系统（带或不带过滤器）和静脉贮血软袋 | 行标 | 修订 |
| 324 | YY 0645-2018 | 连续性血液净化设备 | 行标 | 继续有效 |
| 325 | YY 0790-2010 | 血液灌流设备 | 行标 | 继续有效 |
| 326 | YY 0948-2015 | 心肺流转系统一次性使用动静脉插管 | 行标 | 继续有效 |
| 327 | YY 1048-2016 | 心肺转流系统 体外循环管道 | 行标 | 继续有效 |
| 328 | YY 1290-2016 | 一次性使用胆红素血浆吸附器 | 行标 | 继续有效 |
| 329 | YY 1412-2016 | 心肺转流系统 离心泵 | 行标 | 继续有效 |
| 330 | YY 1413-2016 | 离心式血液成分分离设备 | 行标 | 继续有效 |
| 331 | YY 0793.1-2010 | 血液透析和相关治疗用水处理设备技术要求 第1部分：用于多床透析 | 行标 | 强转推 |
| 332 | YY 0793.2-2011 | 血液透析和相关治疗用水处理设备技术要求 第2部分：用于单床透析 | 行标 | 强转推 |
| 333 | YY 1271-2016 | 心肺流转系统 一次性使用吸引管 | 行标 | 强转推 |
| 334 | YY 1272-2016 | 透析液过滤器 | 行标 | 强转推 |
| 335 | YY 1273-2016 | 血液净化辅助用滚压泵 | 行标 | 强转推 |
| 336 | YY 1274-2016 | 压力控制型腹膜透析设备 | 行标 | 强转推 |
| 337 | YY 1493-2016 | 重力控制型腹膜透析设备 | 行标 | 强转推 |
| 338 | YY 0054-2010 | 血液透析设备 | 行标 | 继续有效 |
| 339 | YY 0580-2011 | 心血管植入物及人工器官 心肺转流系统 动脉管路血液过滤器 | 行标 | 继续有效 |
| 340 | YY 0598-2015 | 血液透析及相关治疗用浓缩物 | 行标 | 修订 |
| 341 | YY 0604-2016 | 心肺转流系统 血气交换器(氧合器） | 行标 | 修订 |
| 342 | 20180676-Q-464 | 医用电气设备 第2-16部分：血液透析、血液透析滤过和血液滤过设备的基本安全和基本性能专用要求 | 在研项目 | 继续有效 |
| 343 | 20180677-Q-464 | 医用电气设备 第2-39部分：腹膜透析设备的基本安全和基本性能专用要求 | 在研项目 | 继续有效 |
| 344 | GB 3156-2006 | OCu 宫内节育器 | 国标 | 修订（整合） |
| 345 | GB 11234-2006 | 宫腔形宫内节育器 | 国标 | 修订（整合） |
| 346 | GB 11235-2006 | VCu 宫内节育器 | 国标 | 修订（整合） |
| 347 | GB 11236-2006 | TCu 宫内节育器 | 国标 | 修订（整合） |
| 348 | YY 0006-2013 | 金属双翼阴道扩张器 | 行标 | 继续有效 |
| 349 | YY 0336-2020 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 行标 | 继续有效 |
| 350 | YY 0091-2013 | 子宫颈扩张器 | 行标 | 强转推 |
| 351 | YY 0092-2013 | 子宫颈活体取样钳 | 行标 | 强转推 |
| 352 | YY 1023-2013 | 子宫颈钳 | 行标 | 强转推 |
| 353 | YY 0045-2013 | 普通产床 | 行标 | 强转推 |
| 354 | YY 1024-2013 | 输卵管提取钩 | 行标 | 强转推 |
| 355 | 20191333-Q-464 | GB 含铜宫内节育器 技术要求与试验方法 | 在研项目 | 继续有效 |
| 356 | GB 18280.2-2015 | 医疗保健产品灭菌 辐射 第2部分：建立灭菌剂量 | 国标 | 强转推 |
| 357 | GB 18281.1-2015 | 医疗保健产品灭菌 生物指示物 第1部分：通则 | 国标 | 强转推 |
| 358 | GB 18281.2-2015 | 医疗保健产品灭菌 生物指示物 第2部分：环氧乙烷灭菌用生物指示物 | 国标 | 强转推 |
| 359 | GB 18281.3-2015 | 医疗保健产品灭菌 生物指示物 第3部分：湿热灭菌用生物指示物 | 国标 | 强转推 |
| 360 | GB 18281.4-2015 | 医疗保健产品灭菌 生物指示物 第4部分：干热灭菌用生物指示物 | 国标 | 强转推 |
| 361 | GB 18281.5-2015 | 医疗保健产品灭菌 生物指示物 第5部分：低温蒸汽甲醛灭菌用生物指示物 | 国标 | 强转推 |
| 362 | GB 18282.1-2015 | 医疗保健产品灭菌 化学指示物 第1部分：通则 | 国标 | 强转推 |
| 363 | GB 18282.3-2009 | 医疗保健产品灭菌 化学指示物 第3部分:用于BD类蒸汽渗透测试的二类指示物系统 | 国标 | 强转推 |
| 364 | GB 18282.4-2009 | 医疗保健产品灭菌 化学指示物 第4部分：用于替代性BD类蒸汽渗透测试的二类指示物 | 国标 | 强转推 |
| 365 | GB 18282.5-2015 | 医疗保健产品灭菌 化学指示物 第5部分：用于BD类空气排除测试的二类指示物 | 国标 | 强转推 |
| 366 | GB 4793.4-2019 | 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第4部分：用于处理医用材料的灭菌器和清洗消毒器的特殊要求 | 国标 | 修订 |
| 367 | GB 8599-2008 | 大型蒸汽灭菌器技术要求 自动控制型 | 国标 | 修订 |
| 368 | GB 18278.1-2015 | 医疗保健产品灭菌 湿热 第1部分：医疗器械灭菌过程的开发、确认和常规控制要求 | 国标 | 修订 |
| 369 | GB 18279.1-2015 | 医疗保健产品灭菌 环氧乙烷 第1部分：医疗器械灭菌过程的开发、确认和常规控制的要求 | 国标 | 修订 |
| 370 | GB 18280.1-2015 | 医疗保健产品灭菌 辐射 第1部分：医疗器械灭菌过程的开发、确认和常规控制要求 | 国标 | 修订 |
| 371 | YY 0504-2016 | 手提式蒸汽灭菌器 | 行标 | 继续有效 |
| 372 | YY 0731-2009 | 大型蒸汽灭菌器 手动控制型 | 行标 | 继续有效 |
| 373 | YY 1275-2016 | 热空气型干热灭菌器 | 行标 | 继续有效 |
| 374 | YY 0503-2016 | 环氧乙烷灭菌器 | 行标 | 修订 |
| 375 | YY 0970-2013 | 含动物源材料的一次性使用医疗器械的灭菌液体灭菌剂灭菌的确认与常规控制 | 行标 | 修订 |
| 376 | YY 1277-2016 | 蒸汽灭菌器 生物安全性能要求 | 行标 | 修订 |
| 377 | YY 0992-2016 | 内镜清洗工作站 | 行标 | 强转推 |
| 378 | YY 0154-2013 | 压力蒸汽灭菌设备用弹簧全启式安全阀 | 行标 | 废止 |
| 379 | YY 0602-2007 | 测量、控制和试验室用电气设备的安全使用热空气或热惰性气体处理医用材料及供试验室用的干热灭菌器的特殊要求 | 行标 | 废止 |
| 380 | 20201955-Q-464 | 医疗保健产品灭菌 环氧乙烷 医疗器械灭菌过程的开发、确认和常规控制要求 | 在研项目 | 继续有效 |
| 381 | 20201957-Q-464 | 大型压力蒸汽灭菌器技术要求 | 在研项目 | 继续有效 |
| 382 | N2017068-Q-GZ | 医疗保健产品灭菌 一次性使用动物源性医疗器械的液体化学灭菌剂 医疗器械灭菌过程的特征、开发、确认和常规控制的要求 | 在研项目 | 继续有效 |
| 383 | YY 0569-2011 | II级生物安全柜 | 行标 | 转国标 |
| 384 | YY 1621-2018 | 医用二氧化碳培养箱 | 行标 | 强转推 |
| 385 | 20201950-Q-464 | 生物安全柜 | 在研项目 | 继续有效 |
| 386 | 2016002-Q-BJ | 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第2-101部分：体外诊断(IVD)医用设备的专用要求 | 在研项目 | 继续有效 |
| 387 | GB 8662-2006 | 手术刀片和手术刀柄的配合尺寸 | 国标 | 继续有效 |
| 388 | YY 0167-2020 | 非吸收性外科缝线 | 行标 | 继续有效 |
| 389 | YY 1116-2020 | 可吸收性外科缝线 | 行标 | 继续有效 |
| 390 | YY 0075-2005 | 泪道探针 | 行标 | 强转推 |
| 391 | YY 0174-2019 | 手术刀片 | 行标 | 强转推 |
| 392 | YY 0175-2005 | 手术刀柄 | 行标 | 强转推 |
| 393 | YY 0672.2-2011 | 内镜器械 第2部分：腹腔镜用剪 | 行标 | 强转推 |
| 394 | YY 0877-2013 | 荷包缝合针 | 行标 | 强转推 |
| 395 | YY 0875-2013 | 直线型吻合器及组件 | 行标 | 修订（整合） |
| 396 | YY 0876-2013 | 直线型切割吻合器及组件 | 行标 | 修订（整合） |
| 397 | GB 2024-2016 | 针灸针 | 国标 | 强转推 |
| 398 | GB 15810-2019 | 一次性使用无菌注射器 | 国标 | 继续有效 |
| 399 | YY 1001.1-2004 | 玻璃注射器第1部分:全玻璃注射器 | 行标 | 修订（整合） |
| 400 | YY 1001.2-2004 | 玻璃注射器第2部分:蓝芯全玻璃注射器 | 行标 | 修订（整合） |
| 401 | YY 0321.1-2009 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 行标 | 强转推 |
| 402 | YY 0321.3-2009 | 一次性使用麻醉用过滤器 | 行标 | 强转推 |
| 403 | YY 91016-1999 | 全玻璃注射器名词术语 | 行标 | 强转推 |
| 404 | YY 91017-1999 | 全玻璃注射器器身密合性试验方法 | 行标 | 强转推 |
| 405 | GB 15811-2016 | 一次性使用无菌注射针 | 国标 | 修订 |
| 406 | GB 30367-2013 | 牙科学 陶瓷材料 | 国标 | 修订 |
| 407 | GB 17168-2013 | 牙科学 固定和活动修复用金属材料 | 国标 | 修订 |
| 408 | YY 0270.1-2011 | 牙科学 基托聚合物 第1部分：义齿基托聚合物 | 行标 | 继续有效 |
| 409 | YY 0271.1-2016 | 牙科学 水基水门汀 第1部分：粉/液酸碱水门汀 | 行标 | 继续有效 |
| 410 | YY 0271.2-2016 | 牙科学 水基水门汀 第2部分：树脂改性水门汀 | 行标 | 继续有效 |
| 411 | YY 0300-2009 | 牙科学 修复用人工牙 | 行标 | 继续有效 |
| 412 | YY 0621.1-2016 | 牙科学匹配性试验第1部分：金属-陶瓷体系 | 行标 | 继续有效 |
| 413 | YY 0622-2008 | 牙科树脂基窝沟封闭剂 | 行标 | 继续有效 |
| 414 | YY 0710-2009 | 牙科学 聚合物基冠桥材料 | 行标 | 继续有效 |
| 415 | YY 0714.1-2009 | 牙科学 活动义齿软衬材料 第1部分：短期使用材料 | 行标 | 继续有效 |
| 416 | YY 0714.2-2016 | 牙科学 活动义齿软衬材料 第2部分：长期使用材料 | 行标 | 继续有效 |
| 417 | YY 0272-2009 | 牙科学 氧化锌/丁香酚水门汀和不含丁香酚的氧化锌水门汀 | 行标 | 修订 |
| 418 | YY 0304-2009 | 等离子喷涂羟基磷灰石涂层 钛基牙种植体 | 行标 | 修订 |
| 419 | YY 0315-2016 | 钛及钛合金牙种植体 | 行标 | 修订 |
| 420 | YY 0717-2009 | 牙科根管封闭材料 | 行标 | 修订 |
| 421 | YY 1042-2011 | 牙科学 聚合物基修复材料 | 行标 | 修订 |
| 422 | YY 0462-2018 | 牙科学 石膏产品 | 行标 | 强转推 |
| 423 | YY 0493-2011 | 牙科学 弹性体印模材料 | 行标 | 强转推 |
| 424 | YY 0711-2009 | 牙科吸潮纸尖 | 行标 | 强转推 |
| 425 | YY 1027-2018 | 牙科学 水胶体印模材料 | 行标 | 强转推 |
| 426 | YY 0303-1998 | 医用羟基磷灰石粉料 | 行标 | 废止 |
| 427 | GB 9706.260-2020 | 医用电气设备 第2-60部分：牙科设备的基本安全和基本性能专用要求 | 国标 | 继续有效 |
| 428 | YY 0836-2011 | 牙科手机 牙科低压电动马达 | 行标 | 修订（整合） |
| 429 | YY 0837-2011 | 牙科手机 牙科气动马达 | 行标 | 修订（整合） |
| 430 | YY 1045.1-2009 | 牙科手机 第1部分：高速气涡轮手机 | 行标 | 修订（整合） |
| 431 | YY 1045.2-2010 | 牙科手机 第2部分：直手机和弯手机 | 行标 | 修订（整合） |
| 432 | YY 0059.1-1991 | 牙科手机 4号牙科直手机 | 行标 | 废止 |
| 433 | YY 0059.2-1991 | 牙科手机 7号牙科直手机 | 行标 | 废止 |
| 434 | YY 0059.3-1991 | 牙科手机 4、7号牙科弯手机 | 行标 | 废止 |
| 435 | YY 91010-1999 | 牙科旋转器械 配合尺寸 | 行标 | 废止 |
| 436 | YY 91053-1999 | 口腔科器材和设备名词术语 器械 | 行标 | 废止 |
| 437 | A2015042-Q-GZ | 牙科旋转器械 牙科种植手术用钻头 | 在研项目 | 强转推 |
| 438 | A2016035-T-GZ | 牙科学 手机和马达 | 在研项目 | 继续有效 |
| 439 | YY 0055-2018 | 牙科学 光固化机 | 行标 | 继续有效 |
| 440 | YY 0302.1-2010 | 牙科旋转器械 车针 第1部分：钢制和硬质合金车针 | 行标 | 强转推 |
| 441 | YY 0302.2-2016 | 牙科学 旋转器械车针 第2部分：修整用车针 | 行标 | 强转推 |
| 442 | YY 0761.1-2009 | 牙科学 金刚石旋转器械 第1部分：尺寸、要求、标记和包装 | 行标 | 强转推 |
| 443 | YY 0803.1-2010 | 牙科学 根管器械 第1部分：通用要求和试验方法 | 行标 | 强转推 |
| 444 | YY 0803.3-2016 | 牙科学 根管器械 第3部分 加压器 | 行标 | 强转推 |
| 445 | YY 0835-2011 | 牙科学 银汞合金分离器 | 行标 | 强转推 |
| 446 | YY 91064-1999 | 牙科旋转器械 钢和硬质合金牙钻技术条件 | 行标 | 强转推 |
| 447 | YY 0594-2006 | 外科纱布敷料通用要求 | 行标 | 继续有效 |
| 448 | YY 0852-2011 | 一次性使用无菌手术膜 | 行标 | 修订 |
| 449 | YY 0337.1-2002 | 气管插管 第1部分：常用型插管及接头 | 行标 | 强转推（整合） |
| 450 | YY 0337.2-2002 | 气管插管 第2部分：柯尔(Cole)型插管 | 行标 | 强转推（整合） |
| 451 | YY 0338.1-2002 | 气管切开插管 第1部分：成人用插管及接头 | 行标 | 强转推（整合） |
| 452 | YY 0338.2-2002 | 气管切开插管 第2部分：小儿用气管切开插管 | 行标 | 强转推（整合） |
| 453 | YY 0461-2003 | 麻醉机和呼吸机用呼吸管路 | 行标 | 强转推 |
| 454 | YY 0333-2010 | 软组织扩张器 | 行标 | 继续有效 |
| 455 | GB 19082-2009 | 医用一次性防护服技术要求 | 国标 | 修订 |
| 456 | GB 19083-2010 | 医用防护口罩技术要求 | 国标 | 修订 |
| 457 | YY 0469-2011 | 医用外科口罩 | 行标 | 修订 |
| 458 | N2017010-Q-BJ | 医用外科口罩 | 在研项目 | 继续有效 |