行业及FDA工作人员指南

单个提交中多种器械或多种适应症的捆绑

本指南文件取代2003年2月发布的指南“使用者费用评估：PMA补充文件定义、模块化PMA费用、生物制品申报（BLA）和疗效补充文件定义、单次申请中捆绑多种器械和组合产品的费用；行业和FDA指南”中的第五节“单次申请中捆绑多种器械”，该指南为最终发布，立即执行，公众可在其发布后进行评论。该机构收到并审核了关于该指南的意见。FDA同样欢迎公众对本文件提出意见。请将意见提交至马里兰州罗克维尔市Fishers大街5630号1061室美国食品与药品管理局文档管理组（HFA-305），邮编20852。请用《联邦公报》中发布的公众听证公告中列出的案卷编号标明所有意见。FDA将审核所有意见，并在适当时对本指南进行修订。

如果您对本文件存有疑问，请联系Ashley Boam，电话（301） 796-6341，电子邮箱ashley.boam@fda.hhs.gov。对于由体外诊断器械评估与安全办公室（OIVD）审查的各种器械，请联系Sousan Altaie，电话（301）796-5453，电子邮箱sousan.altaie@fda.hhs.gov。对于由生物制品评价和研究中心（CBER）审查的各种器械，请联系Sheryl Kochman，电话（301） 827- 6123，电子邮箱Sheryl.kochman@fda.hhs.gov。

文件发布日期：2007年6月22日

本指南取代2003年11月26日以本名称发布的文件。

|  | 美国卫生和公众服务部 美国食品药品管理局 器械和放射健康中心 生物评价和研究中心 |
| --- | --- |

# 前言

## 公众意见

可以在任何时间将书面意见和建议提交给美国食品与药品管理局文档管理组，供管理局审查。地址：马里兰州罗克维尔市Fishers大街5630号1061室（HFA-305），20852。在提交意见时，请引用“单个提交文件中多种器械或多种适应症的捆绑”，即本指南文件的确切标题。FDA将审核所有意见，并在适当时对本指南文件进行修订。

- 额外副本

可通过网络（http://www.fda.gov/cdrh/1215.pdf 或   http://www.fda.gov/cber/mdufma/mdufma.htm）获取额外副本。同时还可以向dsmica@fda.hhs.gov 发出电子邮件请求，获得本指南的电子副本或发送传真请求至（240）276-3151获得复印件。请使用文件号（1215）来确定您要求的指南。。

目录

I.	引言	1

A.	背景	1

B.	与利益相关者的协商	2

C.	最少工作量法	2

II.	关于单个提交文件中捆绑多种器械或多种适应症的常见问题	3

A.	捆绑概述	3

1.	何谓“捆绑”？	3

2.	MDUFMA对捆绑有何影响？	4

3.	提交者应遵守的一般捆绑原则是什么？	4

B.	特殊类型器械或适应症的捆绑	5

4.	能否将一个器械泛型中的多种器械捆绑到单个510（k）或PMA提交文件中？	5

5.	能否将不同的器械泛型捆绑到单个510（k）提交文件中？	5

6.	能否将不同器械泛型捆绑到单个PMA提交文件中？	5

7.	能否将一种器械的多种适应症捆绑到一份510（k）提交文件中？	6

8.	能否将一种器械的多种适应症捆绑到一份PMA提交文件中？	6

9.	能否将一种510（k）器械与一种PMA器械捆绑到单个提交文件中？	6

10.	能否将影响相同或不同泛型中多种器械的变更捆绑在一起？	6

11.	能否将再加工的一次性器械（SUD）捆绑到单个提交文件中？	8

C.	体外诊断器械	9

12.	体外诊断器械是否有何具体考虑因素？	9

多种分析物	9

多种试剂	9

多种预期用途	10

样本矩阵	10

更换试剂	10

由CBER监管的体外诊断器械	10

D.	捆绑程序	11

13.	如何将多种器械或适应症捆绑到单个提交文件中？	11

14.	如果器械或适应症不当捆绑，FDA会怎么做？	12

15.	对于不适合将一种器械或一种适应症捆绑到单次申请中的FDA决定，可以如何上诉？	13

16.	开始审查提交文件以后，能否向该提交文件添加更多器械或适应症？	13

17.	能否将一种设备或适应症撤出上市前提交文件？比如，因为该器械或适应症的审查拖慢了其他器械或适应症的审查。	13

18.	在提交上市申请之前，如何获取某些器械或适应症是否适合捆绑的信息？			13

行业及FDA工作人员指南

单个提交文件中多种器械或多种适应症的捆绑

本指南代表美国食品与药品管理局（FDA）当前对本专题的看法。它不会创建或赋予任何人的任何权利，也不会对FDA或公众产生约束力。如果其他方法满足适用的法律和法规或两者的要求，也可以使用其他方法。如果您想讨论其他方法，请联系负责实施本指南的FDA工作人员。如果您无法确定适当的FDA工作人员，请拨打本指南标题页上列出的相应号码。

## 引言

### 背景

2002年《医疗器械用户收费和现代化法》（MDUFMA），公共法107-250，修正了《联邦食品、药物和化妆品法案》（法案），授权FDA就2002年10月1日当日及以后收到的某些上市前提交文件向使用者收取费用。美国卫生和人类服务部部长致国会的一封信中随附了使用者费用的立法情况，并提出了业绩目标以及政策和程序条款。其中一个条款名为“捆绑政策”，指出FDA将与其利益相关者协商，考虑单个提交文件中捆绑多种器械的适当时机。

MDUFMA发布之前，为本可以捆绑到单个提交文件中的多种器械提交单独申请，或者将本应在单独申请中提交的多种器械进行捆绑，主要是一个关于审核过程效率的行政问题。根据MDUFMA，单个上市前提交文件中的捆绑格外重要，因为现在与上市前提交文件相关的费用与FDA的业绩目标已经挂钩。本指南旨在帮助行业和FDA工作人员理解捆绑的适当时机。审查捆绑的上市前提交文件时，器械和放射健康中心（CDRH）与生物制品评价和研究中心（CBER）均可使用本指南。

### FDA的指南文件，包括本指南，并不具备法规强制性，仅用于表述FDA对于某个问题的看法，而且除非引用具体法规或法令要求，否则应仅被视为建议。FDA指南中所用的“应当”一词指建议或者推荐而非要求。

### B.	与利益相关者的协商

如上所述，FDA已经承诺在与利益相关者的协商中考虑捆绑问题。在制定本指南的过程中，FDA已经考虑了提交至《MDUFMA实施公共摘要》（摘要编号02N-0534）中的关于捆绑问题的意见。在发布指南“使用者费用评估：PMA补充文件定义、模块化PMA费用、生物制品申报（BLA）和疗效补充文件定义、单次申请中捆绑多种器械和组合产品的费用；行业和FDA指南”1前后，FDA也收到了对该主题的意见。在该指南中，FDA征求了关于捆绑的一般意见，以及关于该文件中所列概念的具体意见。

大部分意见都支持捆绑概念，一些利益相关者就捆绑的适当时机进行了举例。FDA将其中很多例子都纳入了本文件。一名利益相关者对人们不够了解捆绑做法表示担忧，并要求该机构明确标示行业和FDA工作人员的“准则”。FDA在界定捆绑的适当时机时，已经努力做到尽量具体。但由于无法预料所有情况，有些捆绑问题在本指南中可能仍未得到解决。最后，一名评论员担心，滥用捆绑可能导致随后一些年中使用者费用增加。FDA认为，本文件中提供的说明捆绑适当时机的概念和示例可以帮助减轻这种担忧。

FDA认为捆绑是一个复杂的议题，继续欢迎公众提出意见。此外，该机构还打算将“捆绑”作为将来利益相关者会议中的一个议题。

### 最少工作量法

我们认为应当考虑医疗器械法规各个方面的最少工作量法。本指南反应了我们对相关科学及法律要求的仔细审查，以及我们认为您遵守相关要求的最少工作量方法。然而，如果您认为存在工作量更小的替代方法，请联系我们，以便考虑您的观点。您可以将书面意见发送给本指南前言中列出的联系人，或者发送给CDRH或CBER监察专员。关于CDRH监察专员的综合信息及其联系方式，请登录http://www.fda.gov/cdrh/ombudsman/查询。CBER监察专员可拨打（301） 827-0379进行联系。

________________________

1 可登录以下网站获取该指南：http://www.fda.gov/cdrh/mdufma/guidance或http://www.fda.gov/cber/gdlns/mdufmauserfee.pdf.

## 关于单个提交文件中捆绑多种器械或多种适应症的常见问题

### 捆绑概述

#### 何谓“捆绑”？

捆绑指的是将多种器械或用于一种器械的多种适应症纳入单个上市前提交文件中，包括须经器械和生物制品申报（BLA）的产品，以便进行审查和使用者费用支付。在CBER中，该术语还可以包括将不同提交文件指定为同一上市前提交文件以便进行审查和使用者费用支付的情况。多种器械可以包括一种泛型器械2内的不同型号或者不同泛型的器械。

根据当前的审查做法，就多种器械或适应症提出的问题可以在一次审查中加以解决时，CDRH和CBER均接受将多种器械或适应症捆绑在一起的提交文件3。申请人并非必须将多种器械或适应症进行捆绑，而是可以选择在适当时进行捆绑。捆绑提交文件中的每种器械或适应症必须符合适用的上市前法律法规要求。

MDUFMA发布之前，捆绑基本上属于行政问题。该机构在决定何种器械或适应症可以捆绑到一份上市前提交文件中的首要考虑因素是FDA进行有效审查和及时宣布决定的能力。如果在一次申请中，提出不同科学和法规问题的多种器械捆绑在一起，则该申请的总审查时间由审查耗时最长的器械决定。

__________________________

- 器械的泛型在21 CFR § 860.3（i）中定义为“在用途、设计、材料、能源、功能或有关安全性和有效性的其他特征方面没有显著差异且类似监管控制措施足以提供合理安全性和有效性保证的一组器械。”

- 一般情况下，捆绑提交文件的分类字母将确定捆绑内最高监管级别器械的分类法规（如，如果提交文件捆绑了一个一类器械和一个二类器械，字母指的是二类分类）。该字母对于捆绑内部的器械并不施加除了与其各自分类相关要求以外的任何其他监管要求。除非捆绑内部的器械受到其自身分类法规约束，各器械均需满足适用其配合使用器械的监管要求。

#### MDUFMA对捆绑有何影响？

根据MDUFMA，单个上市前提交文件中的捆绑格外重要，因为各项费用4现在已经与某些提交以及FDA承诺达到的业绩目标挂钩5。根据新法，每次提交都要交一次使用者费用。此外，如部长致国会的信函中所说明，该机构已经承诺通过实现510（k）与PMA提交文件的周期和决策目标，改善其上市前审查次数。如此一来，如果器械或适应症本应在单独申请中提交却捆绑到一起，当年的使用者费用收入就会受到影响，所有监管提交文件的后续费用可能都需要调整。如果器械或适应症捆绑不当，上市前提交次数可能也会受到不利影响。

但是，适当捆绑有助于确保使用者费用收入免遭不利影响，并确保FDA实现其周期和决策目标。FDA正在提供本指南，帮助其工作人员和行业确定在单个提交文件中捆绑多种器械或适应症的适当时机。

#### 提交者应遵守的一般捆绑原则是什么？

一般原则为：

  - 如果多种器械提出的科学和监管问题能够在一次审查中得到最有效的解决，则为适当捆绑。在决定其是否能在一次审查过程中审查一份捆绑提交文件时，FDA可以考虑：（i）支持性资料是否类似；（ii）是否主要涉及一项审查决定/审查组；和（iii）器械或适应症是否类似。

  - FDA不得为了收取更多使用者费用，将一种器械或一种适应症从一次上市前提交中“挑出”。

  - 申请人不得为了避免使用者费用，以不当方式将器械组合到一份上市前提交文件中。

__________________________

- 对于2004会计年度，参见http://www.fda.gov/OHRMS/DOCKETS/98fr/03-19655.htm or http://www.fda.gov/OHRMS/DOCKETS/98fr/03-19655.pdf.

- 业绩目标参见：www.fda.gov/cdrh/mdufma/pgoals.html or http://www.fda.gov/cber/gdlns/mdufmauserfee.pdf.

### 特殊类型器械或适应症的捆绑

#### 能否将一个器械泛型中的多种器械捆绑到单个510（k）或PMA提交文件中？

一般情况下，您可以将相同器械泛型内的多种器械捆绑到510（k）提交文件和PMA提交文件中。您应当考虑器械是否具有类似适应症，是否依靠类似数据，和/或是否基本上由一项审查决定/审查组对器械进行审查。如果器械拥有这些共同特点，捆绑一般是适当的。

示例包括：

  - 将各种不同尺寸和配置的导管或皮下单腔针捆绑到单个510（k）提交文件中。

  - 当镜片设计和每种镜片材料的适应症大体相同时，将各种不同材料和镜片设计的软性隐形眼镜捆绑到单个510（k）提交文件中。（本示例还可以说明下面第10问中讨论的“变更”捆绑问题。）

  - 如果两种材料的适应症大体相同，将多种金属合金（不锈钢和钛版）制成的一类（或二类）脊柱内固定器捆绑到一份510（k）提交文件中。

  - 将多种尺寸的主动脉瓣膜捆绑到一份PMA提交文件中。

#### 能否将不同的器械泛型捆绑到单个510（k）提交文件中？

有些情况下，您可以将不同的器械泛型捆绑到单个510（k）提交文件中。在决定将不同器械泛型捆绑到单个510（k）提交文件中是否合适时，您应当考虑上面概述的一般原则，还要考虑被捆绑的器械是否共同用于一个治疗或诊断过程。如果一件器械是另一件器械的配件，一般可以将器械捆绑在一起。可以捆绑的不同器械泛型示例包括一件器械及其配套元器件或周边设备，以及一般情况下纳入套件和装置系统中的器械。

#### 能否将不同器械泛型捆绑到单个PMA提交文件中？

一般情况下，不得将不同的器械泛型捆绑到单个PMA提交文件中，因为每种器械都需要提供具有实质性区别的临床前和临床数据加以支持。

#### 能否将一种器械的多种适应症捆绑到一份510（k）提交文件中？

很多情况下，您可以将多种相关适应症捆绑到单个510（k）提交文件中。举例来说，治疗骨折、脊柱侧凸、肿瘤和3、4级脊椎前移时用于前后脊柱固定的脊柱内固定器系统。

如果其中一种适应症是新增的（即尚未明确的用途），申请人应当考虑为新用途提交一份单独的510（k）提交文件，因为它可能包括临床数据，而其审查可能比其他适应症的审查耗时更长。此外，具有不同适应症、用于多种医疗专业且需要不同部门进行审查的器械应采用单独的提交文件。

#### 能否将一种器械的多种适应症捆绑到一份PMA提交文件中？

一般情况下，不得将多种适应症捆绑到一份PMA提交文件中，因为每种适应症通常由一项需要显著审查资源的临床研究进行支持。将多种适应症捆绑到一份PMA提交文件中可能是适当的，但是，支持适应症批准所需的很多数据要相同（如相同的临床数据）。例如，CDRH已经同意，当所有适应症均得到同一份临床数据支持时，可以将多种适应症捆绑到心脏消融导管的单个PMA提交文件中6。

#### 能否将一种510（k）器械与一种PMA器械捆绑到单个提交文件中？

一般情况下，不得将PMA和510（k）器械捆绑到一份PMA提交文件中。但是也有例外情况，共同用于单个过程或属于系统一部分的器械可以捆绑。在这些情况下，将PMA和510（k）器械捆绑到单个PMA提交文件中可能是适当的。例如，如果一种二类特殊手术器械用来植入一种须经上市前批准的三类器械，如起搏器电极线，可以将两种器械捆绑到一份PMA提交文件中。此外，数字乳房X线照相术系统经常与其打印机捆绑在一起。如果一种510（k）器械和一种PMA器械捆绑到单个提交文件中，则适用PMA使用者费用和审查时间表。

#### 能否将影响相同或不同泛型中多种器械的变更捆绑在一起？

一项变更会影响相同或不同泛型中多种器械的时候，如果变更对每种器械的影响可以在一次审查中进行有效评估，您可以提交一份申请。您应当考虑到器械设计的复杂性、技术特点以及正在对现有器械进行的修改/变更。

__________________________

- 参见指南“心脏消融导管通用心律失常适应症；行业指南”，登录CDRH的网站：http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/1382.html查询。

对于影响相同泛型中多种器械的变更的适当捆绑时机，示例包括：

  - 将各种髋臼杯中从一种聚乙烯（材料）变为另外一种高度交联聚乙烯（材料）的变更捆绑到单个510（k）提交文件中。

  - 隐形眼镜制造商提出为其一条隐形眼镜生产线增加一种着色剂时（即不同材料和/或配置的镜片）的捆绑，但前提是该着色剂用途已经登记或认证。

  - 程控仪用于多种起搏器类型时，对起搏器程控仪变更的捆绑。虽然该变更会影响到多次PMA，但只需要一份PMA提交文件。

对于影响不同泛型中多种器械的变更的适当捆绑时机，示例包括：

  - 在单个510（k）提交文件中，捆绑涉及将肝素涂层添加到各种心肺旁路装置的变更，比如血液微栓过滤器和泵管路。

  - 提交文件中的所有器械使用相同设备或密切相关的工艺时，在单个PMA提交文件中，捆绑涉及一套生产设施或一个生产流程的变更。例如，如果一个制造商利用相同设备和密切相关的工艺生产用于两种产品的一种材料时，可以提交一份PMA补充文件，为影响到两种产品的工艺变更提供支持。

  - 如果所提供的科学证据对于所有参考器械均有效，将灭菌工艺的变更（如从环氧乙烷灭菌变为辐射灭菌，或灭菌验收方法中的变更）捆绑到单个PMA提交文件中。

  - 将某些标签变更捆绑到一份510（k）或PMA提交文件中。比如，标签变更涉及器械包装的变更时，如打开包装的新说明，不同泛型的多种器械的标签变更可以捆绑到一份510（k）或PMA提交文件中。

如果变更可在一次审查中完成审查，影响到由不同部门审查的多种器械的变更适合进行捆绑。例如，具有胃部和神经适应症的刺激器的软件变更可以捆绑到一起，即使原始PMA提交文件由不同部门进行审查。

最后，有些情况下，您也可以将影响同时具有510（k）和PMA适应症的器械的变更捆绑在一起。例如，一台具有510（k）适应症（肾结石）和PMA适应症（网球肘）的碎石机的软件变更，如果变更可在一次审查中进行评估，则可以捆绑到一起。

#### 能否将再加工的一次性器械（SUD）捆绑到单个提交文件中？

MDUFMA对法案进行了修订，以便对再加工的SUD提出新的监管要求（MDUFMA § 302）。其中一项要求就是在510（k）提交文件中提交某些再加工SUD的验证数据。提交的验证数据必须证实，这些SUD按照提交上市前通知的人员的意图接受最大再加工次数之后，仍然与其对比器械具有实质等同性（MDUFMA§02（b），法案§510（o））。需要提交的验证数据包括清洁、灭菌和功能性能数据。

虽然验证过程的有些方面对各种再加工SUD是共通的（如相同泛型的SUD），这些SUD的设计可能是唯一的（如不同的原始设备制造商（OEM））。如果各项SUD属于相同泛型且拥有相同的OEM，则验证数据可以同等适用每项SUD，单个510（k）提交文件可能就适合。但是，如果各项SUD由不同OEM生产，再加工处理商应解释提交的数据如何适用提交中的所有器械，且只有能一起审查的SUD才可以捆绑在一起。

此外，一般情况下，再加工处理商不得将不同器械泛型捆绑到一次提交中，因为一般适用不同的数据要求。例如，再加工处理商不得将导管和压缩肢体套管捆绑到单个510（k）提交文件中。

关于需要510（k）许可证的再加工SUD的MDUFMA验证数据的更多信息，参见“2002年《医疗器械用户收费和现代化法》，再加工一次性医疗器械上市前通知提交文件[510（k）]中的验证数据。”7

MDUFMA还要求，再加工SUD验证数据的提交要符合PMA要求。数据必须证实，再加工SUD按照提交上市前通知的人员的意图接受最大再加工次数之后，仍然具有安全性和有效性的合理保证（MDUFMA§302（c）（2）），法案§515（c）（2））。验证数据以及支持上市前提交文件所需的其他数据，或者这种情况下的“上市前报告”，需要重点审查。因此，不适合将不同OEM的再加工SUD进行捆绑，因为每件SUD的设计等可能都是独特的，需要显著的审查资源。但是，如果多份单次提交文件包含实质上相同的临床前和临床信息，则可能适合为这些不同OEM的再加工SUD提交单一上市前报告。再加工处理商可以联系相关审查部门，讨论具体情况下的捆绑是否适合。

__________________________

- 可登陆CDRH的网站获取该指南：http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/1216.html.

### 体外诊断器械

#### 体外诊断器械是否有何具体考虑因素？

是。对于体外诊断器械，FDA建议您考虑下以下几点。如果在阅读本指南之后，您仍然不确定是否适合捆绑，我们建议您与负责审查部门讨论相关问题。

##### 多种分析物

一般情况下，相同的分析和临床数据可以用于所有参考分析物/仪器时，您可以在单个提交文件中捆绑多种分析物或仪器。如果其提出不相干的科学和临床问题，则不得将多种分析物或试验盘或试验剖面进行捆绑。

可以捆绑到一份提交文件中的试验盘包括：

- 在一个系统中同时测量的特定人群呼吸道病毒（如流感A/B和RSV）

- 滥用药物（可卡因、THC、鸦片剂、甲基苯丙胺和安非他命）盘

抗菌敏感性测试（AST）系统的提交文件应只包括一种药品和一种读数或接种方法。但是，您可以将革兰氏阴性菌和革兰氏阳性菌要求（如果二者采用相同的度数和接种方法）进行捆绑。

对于任何类型的上市前提交，化验对照品和/或校准品可以与化验品进行捆绑。同样的，用于多种化验（和/或多种平台）的对照品或校准品可以进行捆绑，以便覆盖其在所有化验品中的用途。

##### 多种试剂

您可以将打算共同使用以获得某种剖面（如获得供体或患者血型表型，或心梗测试板（肌钙蛋白、CK MB和肌红蛋白））的多种试剂捆绑到单个提交文件中。然而，单一试剂可以提交为单个提交文件时，有些情况下，多种试剂具有很多共性，支持每种试剂的额外信息较少，且不需要大量审查资源。这些多种试剂就可以进行捆绑。一般情况下，如果试剂需要单独的临床前数据、临床数据，或者此类数据集的单独统计分析会妨碍对提交文件的有效审查，就不应将试剂进行捆绑。虽然CBER接受每种试剂的单独提交文件，CBER还是会将申请人符合上述准则的单独提交文件名称视为一个捆绑包，以便进行审查和使用者费用支付。

##### 多种预期用途

一般情况下，不得将单个测试系统的多种预期用途（或适应症，如专门使用和柜台买卖（OTC）使用）进行捆绑，因为多种用途不太可能由相同的数据集支持。

但是，可能有些情况下，您也可以将不同的预期用途捆绑到一起。例如，您无法将打算用于脑膜炎球菌检测和奈瑟淋球菌检测的化验品进行捆绑，但是，如果一项联合检测中淋球菌和沙眼衣原体可在单一反应中测定，并且相同的临床试验采用相同试样类型和相同人群时，则可以将联合检测进行捆绑。

##### 样本矩阵

一般情况下，使用类似矩阵（如血清和血浆）时进行的捆绑应该是适当的。不得捆绑不同的样本矩阵（如头发和/或唾液与血清和/或血浆），因为预期用来进行审查的信息存在巨大差异。例如，指定与血清、血浆和/或手指针刺毛细血管血液共同使用的幽门螺杆菌化验可以捆绑。但是。幽门螺杆菌呼吸试验、唾液试验或粪便抗原检测不得与使用血浆或血清的幽门螺杆菌化验进行捆绑。

##### 更换试剂

更换试剂政策“自动分析仪用原始设备制造商、二次和通用试剂的商品化数据”（参见www.fda.gov/cdrh/ode/odecl950.html）将继续适用，可以做出相关变更，无需产生费用。

##### 由CBER监管的体外诊断器械

就由CDRH审查的器械来说，有些在CBER审查的器械作为510（k）产品上市，而其他器械则作为PMA产品上市。这些产品受到本文件中所讨论程序的约束。用来检测供血的试剂和试剂盒作为特许生物产品接受监管。当试剂和仪器可以一起使用，且多个单次提交文件的很大一部分包含相同信息时，您可以将不同物品的提交文件进行捆绑，即使一件物品接受器械机构监管，而另一件物品接受BLA机构监管。进行此类提交时，适用BLA使用者费用和审查时间。请在与申请同时提交的附信中确定需要捆绑的提交文件。

如果涉及一项BLA或疗效补充文件，而捆绑包中的一份提交文件延迟了其他提交文件的批准，CBER可以考虑将问题提交文件“解除链接”，以便完成其他提交文件的批准。捆绑包的剩余部分日后再进行处理，同时修改标签，纳入附加试剂。这些情况主要涉及免疫血液学试剂。例如，使用相同临床数据集和相同标签的ABO/Rh血型分型试剂可以考虑进行捆绑。如果已经准备批准ABO试剂，但是抗D试剂仍有一些问题尚待解决，CBER会考虑同意申请人修改标签，删除对抗D的引述，而仅批准ABO试剂。随后，抗D试剂获得批准后，再修改标签，纳入对抗D的引述。

### 捆绑程序

#### 如何将多种器械或适应症捆绑到单个提交文件中？

FDA建议如下：

##### 将相同或不同器械泛型或单种器械的多种适应症捆绑到一份510（k）提交文件中时

如同所有510（k）提交文件一样，您必须提供21 CFR§ 807.87规定的所有信息。因此，提交文件应包括每种不同器械或适应症的适当支持资料。如果各种器械拥有不同的适应症，您还应在提交文件中为每种器械附上一份“适应症”表格。

##### 将影响一种以上先前已获许可器械的变更捆绑到一份510（k）提交文件中时

就影响多种器械的变更提交一份510（k）提交文件时，您应当参考其他先前已获许可的510（k）提交文件。如同所有510（k）文件一样，该510（k）提交文件必须提供21 CFR § 807.87规定的所有信息。如果各种器械拥有不同的适应症，您还应在提交中提供提及所有器械的更新版《适应症》表格。

##### 将相同器械泛型的多种器械或单种器械的多种适应症捆绑到一份PMA提交文件中时

将相同泛型的器械捆绑到一份PMA提交文件中时，您应当确保提供了21 CFR § 814.20规定的所有信息，以便为每种器械的批准提供支持，包括提及所有器械的标签。

如本指南前文所述，一般情况下，将多种适应症捆绑到一份PMA提交文件中是不适当的。但是，如果支持器械批准所需数据的很大一部分都相同（如临床数据），您可以为多种适应症提交一份PMA提交文件。您应确保支持信息和标签提及所有适应症。

##### 将影响多份PMA提交文件的变更捆绑到一份PMA补充文件中时

将影响多份PMA提交文件的变更进行捆绑时，您可以在一份PMA补充文件中提交所有必要信息，支持修改的批准，包括此次修改造成的任何相关标签变更。在补充文件的附信中，您应当明确说明其他受影响的PMA提交文件。

如果受影响的PMA提交文件由不同部门审查，您仍然可以将变更捆绑到一份PMA补充文件中。在这种情况下，您应当提交每份PMA提交文件之补充文件的一份完整副本，使每个部门都有一份副本。每份副本应使用相同的附信，附信中应明确指出正在对每份受影响的PMA提交文件进行相同的变更。附信应明确所有受影响的PMA提交文件。

##### 将影响一种设备的变更与510（k）和PMA适应症进行捆绑时

提交一项对先前已获许可的510（k）提交文件和获批的PMA提交文件均有影响的器械变更时，您应当提交一份PMA补充文件，并参考获批的510（k）提交文件。在这种情况下，提交文件适用PMA审查时间和使用者费用。

##### 将一种510（k）器械和一种PMA器械捆绑到一份PMA提交文件中时

如上所述，一般情况下，一种510（k）器械不得与一种PMA器械进行捆绑。但是，如果器械共同用于一个程序或者属于一个系统，捆绑可能是合适的。这种情况下，PMA提交文件应包括支持器械指定用途批准和许可所需的所有信息。同上，提交文件适用PMA审查时间和使用者费用。

#### 如果器械或适应症不当捆绑，FDA会怎么做？

如果一份提交文件包括因为提出不同科学/临床或监管问题（与提交文件中的其他器械或适应症不同）而不得捆绑在一起的器械或适应症，该机构将书面通知申请人，要求申请人将该器械或适应症撤出捆绑提交文件。该信函一经发布，申请就会搁置待办。申请人可以在不同提交文件中重新提交器械或适应症、撤回器械或适应症（提交文件其余部分的审查将继续进行）、撤回整个申请，或者就决定提出上诉。参见第15问中的相关信息。

#### 对于不适合将一种器械或一种适应症捆绑到单次申请中的FDA决定，可以如何上诉？

您可以参考21 CFR § 10.75，其中概括了对决定进行内部审查的框架。此外，FDA计划在将来的一份指南文件中提供关于使用者费用的具体建议和上诉程序。在上诉的审查过程中，提交文件仍将搁置（以便确保提交文件得到适当审查、资源得到有效利用）。

#### 开始审查提交文件以后，能否向该提交文件添加更多器械或适应症？

FDA强烈建议在将申请提交到该机构之前完成捆绑。

#### 能否将一种设备或适应症撤出上市前提交文件？比如，因为该器械或适应症的审查拖慢了其他器械或适应症的审查。

可以。提交人可以以任何理由将器械（或适应症）撤出捆绑提交文件。您可以在一份新申请中重新提交器械或适应症。已撤回器械或适应症上市前提交文件的重新提交需要支付适用于提交类型的费用。

#### 在提交上市申请之前，如何获取某些器械或适应症是否适合捆绑的信息？

下列人员可以帮您解决一般捆绑问题。对于关于捆绑某些类型器械或适应症的具体问题，您应当联系适当审查部门的部门负责人。

Robert Gatling

项目运营人员

ODE, CDRH

（240）276-4015或发送电子邮件至bob.gatling@fda.hhs.gov

Sousan Altaie

OIVD，CDRH

（240）276-0378或发送电子邮件至sousan.altaie@fda.hhs.gov

Sheryl Kochman

CBER

（301）827-6123或发送电子邮件至Sheryl.kochman@fda.hhs.gov