《21世纪治愈法》（治愈法）于2016年12月13日签署成法律，修订了《联邦食品、药品和化妆品法案》的几个部分。本指南是在《治愈法》颁布之前制定和发布的，因此本指南的某些部分可能不再适用。FDA正在评估如何修改本指南以代表我们关于这一主题的当前意见。如需获取更多信息，请联系CDRH-Cures@fda.hhs.gov。

器械和辐射健康中心的上诉程序：关于517A的问答

行业及美国食品药品管理局工作人员指南

文件发布于2014年7月30日。

文件草案发布于2013年5月17日。

如果您对本文有任何疑问，请联系中心主任办公室（电话：301-796-5900）或Ruth Fischer（电话：301-796-5735），或者发送电子邮件至ruth.fischer@fda.hhs.gov。

|  | 美国卫生与人力资源服务部 美国食品药品管理局 医疗器械和放射卫生中心 中心主任办公室 |
| --- | --- |

前言

公众意见

如果您希望向FDA提交电子意见与建议，您可以在任何时间访问http://www.regulations.gov。如果您希望提交书面意见，请邮寄至美国食品药品管理局的文档管理部：美国马里兰州罗克维尔市费舍尔路5630号1061室（HFA-305），邮编20852。在提交所有意见与建议时，请注明文档编号FDA-2013-D-0501。我们会根据收到的意见与建议对本文进行修订或更新并在下一版本中发布。

额外副本

如有需要，可通过网络获取额外的副本。另外，您还可以通过电子邮件发送请求至CDRH-Guidance@fda.hhs.gov请求提供指南副本。在提出请求时，请注明指南的文件编号为1821。

目录

1.	引言	1

2	背景	2

3	关于第 517节A部分的问题	3

3.1	什么是“重大决策”？	3

3.2	什么是“实质性总结”？	4

3.3	什么人会根据FD&C法案第517节A部分规定提交请求文件，以及该条款与根据《信息自由法》（FOIA）所提交的请求有什么关系？	4

器械和辐射健康中心的上诉程序：关于517A的问答

行业及美国食品药品管理局工作人员指南

本指南代表美国食品药品管理局（FDA）关于这一主题的最新意见。本指南不赋予任何人任何权利，也不对FDA或公众具有约束力。 如果其他方法满足适用命令和法规的要求，你也可以使用该方法。如果你想讨论其它可选择的方法，请联系负责执行本指南的FDA工作人员。如果你不能确定适当的FDA工作人员，请拨打本指南标题页面上列出的相应电话号码。

- 1.	引言

本指南文件提供了器械和辐射健康中心（CDRH或中心）关于《食品、药品与化妆品法案》（FD&C法案）中第517节A部分关键规定的解读。该节是根据《美国食品药品管理局安全与创新法案》（FDASIA）第603节的规定添加的，因为这些规定均符合重要决策的原因阐明文件的要求以及监管决策的监督性审核和CDRH所采取措施的要求。

FDA的指导性文件，包括本指南，不构成法律上可强制执行的责任。 相反，指导性文件描述了该机构目前关于某一主题的看法，只应将其视为建议，除非引用了具体的法规或法定要求。 该机构指导性文件中使用的“应当”是指建议或推荐的某些事项，而不是强制性的。

- 2	背景

FD&C 法案第517节A部分包含医疗器械上市前申请的文件和某些决策的规定。确切地说，这些规定说明了：

（a） 重要决策的原因阐明文件——

（1） 通常情况下 ——部长会为器械和辐射健康中心所做出的关于根据第510节第（k）条规定提交报告、根据第515节提交申请，或者根据第520（g）节提交豁免申请并进行审核的任何重要决策的科学及监管原因的实质性总结，其中包括重要争论或意见分歧的文件记录，以及这些争论或意见分歧的解决方案。

（2） 提供文件——根据要求，部长会向准备提交或已经提交这些报告或申请的人提供一些实质性总结信息。

（b） 审核重要决策——

（1） 重大决策的监督性审核请求。——任何人都可以对第（a）子节第（1）条中所述的重大决策提出监督性审核请求。这些审核可在下一个监督层级或超出做出重大决策个体的更高水平上进行。

（2） 提交请求——如果想要根据第（1）段的要求请求监督性审核，相关人员需在做出决定后不超过30天的期限内向部长提出请求，而且应在请求中注明其希望能举行面对面的会议还是进行电话会议。

（3） 时间表——

（A）通常情况下 ——除子段中另有规定

（B）如果有人提出请求的话，部长会在该请求提出后的30天内安排举行面对面会议或电话会议。根据本子节的要求，部长应在根据第（1）段的要求提出请求后的45天之内告知提出请求人其决定；或者如果请求人提出举行面对面会议或电话会议的话，应在会面或电话会议后30天内告知请求人其决定。

（B）例外——如果涉及美国境外的食品和药品监督管理事务，则（A）子段的要求应不适用。

根据FD&C法案第517节A部分第（b）（2）和（3）条，重大决策上诉过程的法定时间期限如单独指南中所示——器械和辐射健康中心（CDRH）上诉程序：行业及食品和药品监督管理局工作人员指南（2013年5月17日）（上诉指南）。（http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm284651.htm）。但是，FD&C法案第517节A部分中的其他条款还需要解读。CDRH已编制了本指南文件作为上诉指南的补充，从而提供了关于新法律条款的解读。

- 3	关于第 517节A部分的问题

- 3.1	什么是“重大决策”？

FD&C 法案第517节A部分所要求的文件记录和审核程序仅适用于“重大决策”，这些“重大决策”包含根据FD&C 法案第510节第（k）条（上市前通知）、第515节（上市前批准或“ PMA”/人道主义器械豁免或“HDE”）或第520（g）节（试验性器械豁免或“IDE”）所提交的资料。在本指南中，我们所提到的“重大决策”是指“517A决策”。为确保加强后的程序保护以及CDRH和器械申请人采取措施的时间适用于审核最终阶段的重要决策，同时也为使早期审核程序的决策制定更具灵活性，CDRH认为517A决策应包含下列内容：

•	510（k）：实质不相同的；实质相同的

•	PMA/HDE：未核准的；核准的；批准；拒绝

•	IDE：未批准的；批准的

•	未根据FD&C法案第520节第（g）（7）条就研究方案达成一致意见

•	根据FD&C法案第520节第（g）（8）条实施“临床限制”测定

CDRH认为，法案第517节A部分所规定的关于上市前批准的517A决策的时间期限和程序应适用于中心内部这些决策的监督性审核的连续请求。比如说，如果一个公司要求将一项办公室层级的517A决策进一步上诉至中心层级的办公室，FDA可能在两项上诉中均使用FD&C法案第517节A部分所规定的程序和时间期限要求。

在另一方面，有些监管行为并未构成517A 决策，但是这些行为仍然属于21 CFR 10.75的管辖范围。CDRH将这些决策称为“非517A”决策。根据21 CFR 10.75可能提出对非517A决策提出监督性审核的请求包含但不限于下列内容：

•	510（k）的额外信息请求

•	PMA 重大缺陷通知书

•	510（k）和 PMA 拒绝接收通知书

•	FD&C法案第522节下的上市后监督令

•	CLIA 豁免决定

•	警告函

•	根据FD&C法案第513（g）节提出信息请求的回复函

这些监督性审核请求将不会引发FD&C法案第517A节中的要求。

- 3.2	什么是“实质性总结”？

FD&C法案第517节A部分要求根据准备提交或已提交510（k）、PMA、IDE或HDE申请人的要求提供关于这些提交资料的任何517A决策的科学及监管性原因的“实质性总结”，包括重大争论或意见分歧以及其解决方案的文件记录。比如说，当一位上市前通知的提交人根据FD&C法案第510节第（k）条的要求收到CDRH所发出的实质相同或实质不相同的决策后，该提交人可能会要求，而且CDRH必须提供关于决策原因的实质性总结。

关于符合这一条款规定的决策，实质性总结可能会是主要审核人关于审核备忘录的最终版本，或者包含下列元素的另一种总结文件：

•	监管决策原因的解释说明；

•	重大争论或意见分歧的文件记录，即与监管决策有直接关系的解决方案；以及

•	决策人所依赖的已出版文献和共识标准参考。

- 3.3	什么人会根据FD&C法案第517节A部分规定提交请求文件，以及该条款与根据《信息自由法》（FOIA）所提交的请求有什么关系？

FDA的解释是，FD&C法案第517节A部分第（a）（2）条规定允许已经提交或正准备提交510（k）、PMA、IDE或HDE的人请求提供关于他们自己未根据FOIA要求提交请求器械（而非其他人的器械）的517A决策的实质性总结。比如说，正准备提交IDE的申办方可能会要求提供根据适用于其器械研究的FD&C法案第520节第（g）（7）条中有约束的方案协议所做出决定的实质性总结。

由于FDA仅向其中所含专有信息的所有人提供这些总结材料，通常情况下不需要隐瞒总结材料中的商业秘密或机密商业信息（CCI）或其他信息。如果除器械所有人以外的人希望能获得关于该器械的517A决策的实质性总结，则此人需提交一份FOIA请求。商业秘密和CCI将见于FDA对此FOIA请求所做的回复中，但是根据5 U.S.C. § 552（b）（5）的规定，任何信息都无未获得披露责任豁免。