在器械标签和包装上使用国家卫生相关项目代码和国家药品代码的执行政策

行业和美国食品药品监督管理局工作人员指南

文件发布日期：2021年5月21日。

本文件取代2016年8月30日发表的有关器械国家卫生相关项目代码和国家药品代码的执行政策。

如对本文件有任何疑问，请联系UDI监管政策支持，301-796-5995，电子邮箱： GUDIDSupport@fda.hhs.gov。本文件中有关受CBER监管器械的问题，请拨打1-800-835-4709或240-402-8010或通过电子邮箱 ocod@fda.hhs.gov联系对外信息、外联与发展办公室（OCOD）。

|  | 美国食品药品监督管理局 |  | 美国卫生与公众服务部 美国食品药品监督管理局 医疗器械和放射健康中心 生物制品评价和研究中心 |
| --- | --- | --- | --- |

前言

公众意见

可随时提交电子意见和建议至http://www.regulations.gov，以供FDA考虑。请提交书面意见至美国食品药品监督管理局备案文件管理部（5630 Fishers Lane, Room 1061, (HFA-305), Rockville, MD 20852）。所有意见均应注明档案编号GUD1500044。在下次修订或更新文件以前，FDA可能不会对公众意见采取措施。

更多副本

CDRH

可从互联网获取更多副本。也可以向CDRH- Guidance@fda.hhs.gov 发送电子邮件申请以获得本指南的副本。请使用文件编号（GUD1500044）识别申请的指南。

生物制品评价和研究中心（CBER）

可以通过书面申请从生物制品评价和研究中心（CBER）获得更多副本（地址：Office of Communication, Outreach, and Development (OCOD), 10903 New Hampshire Ave., Bldg. 71, Room 3128, Silver Spring, MD 20993-0002），或通过电话1-800-8354709或240-402-8010、电子邮箱ocod@fda.hhs.gov 或访问https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/guidance-compliance-regulatory-information-biologics/biologics-guidances获得。

目录

I.	引言	1

II.	背景	2

A.	医疗器械唯一标识系统	2

B.	旧的FDA标识号	3

C.	可在药店购买的可报销医疗器械	4

III.	从医疗器械标签和包装上删除NHRIC和NDC编号的政策	4

IV.	有关继续使用FDA贴标商代码的申请	5

在器械标签和包装上使用国家卫生相关项目代码和国家药品代码的执行政策

行业和美国食品药品监督管理局工作人员指南

本指南代表美国食品药品监督管理局（FDA）对该主题的当前看法。本文件不赋予任何人任何权利，对FDA或公众不具有约束力。如果替代方法满足适用的情形和法规 的要求，则贵司可使用替代方法。如需讨论替代方法，请联系标题页所列负责本指南的FDA工作人员或办公室。

I.	引言

本指南描述了FDA关于禁止在器械标签和器械包装上按21 CFR 801.57(a)-(b)规定提供国家卫生相关项目代码（NHRIC）或国家药品代码（NDC）编号的政策。如下所述，FDA不会反对在2023年9月24日之前生产和贴标签的成品器械标签和包装上使用旧FDA标识号1。此外，本指南还提出了在颁发医疗器械唯一标识（UDI）的系统下，继续使用FDA贴标商代码的要求。

FDA在2016年8月30日发布了本指南的上一版（“原始指南”），其中表明，对于在2021年9月24日以前生产和贴标签的成品器械，FDA不会强制实施禁止在器械标签和器械包装上使用NHRIC和NDC的法规。出于以下原因，FDA认为将该政策延长2年是适当的，也符合公共健康的利益。因此，我们不会反对在2023年9月24日之前生产和贴标签的成品器械的器械标签或包装上使用旧NHRIC或NDC编号。

________________________

1	对于本文件的目的，“旧FDA识别号”表示使用FDA既往分配给器械制造商的贴标商代码所创建的NHRIC和NDC编号。21 CFR 801.57的要求仅涉及对器械使用旧FDA识别号 - 具体为NHRIC和NDC编号 - 不禁止将其他编号用于器械标签和包装，以便进行订购、报销、库存储存或其他供应链活动。根据确定FDA医疗器械唯一标识系统的最终细则的序言中的解释：

除§ 801.57撤销某些旧版FDA标识号并要求停止使用器械标签外，本规则既不禁止也不规定使用目录号、库存号、订单号或任何其他标识号。

（78 FR 58792）。

在本指南文件中，术语“We”、“us”和“our”指美国食品药品监督管理局医疗器械和放射健康中心（CDRH）和生物制品评价和研究中心（CBER）的工作人员。

已经确定公众事先参与制定本指南不可行或不适当，因此本指南的实施事先未采纳公众意见（《FD&C法案》第701(h)(1)(C)(i)项和《美国联邦法规》第21卷第10.115(g)(2)项）。FDA已确定本指南文件提出了一项既符合公共健康的利益，且负担较小的政策。本指南文件在直接实施中，但仍会根据FDA的标准指南规范积极吸收意见。

除非合同中明确规定，否则本文件的内容不具有法律效力，不以任何方式约束公众。本文件仅用于向公众说明法律规定的现有要求。除非引用了具体的法规或法令要求，否则FDA指南文件（包括本指南在内）应该仅被视为建议。FDA指南中使用的“应该（should）” 一词表示建议或推荐进行某一事项，而非强制要求。

II.	背景

A.	医疗器械唯一标识系统

2007年美国食品药品监督管理局修正案（FDAAA）的第226节121 Stat.854和美国食品药品监督管理局安全与创新法案（FDASIA）的第614节126 Stat.1061，通过美国联邦食品、药品和化妆品法案进行修订，添加第519(f)节（21 U.S.C. 360i(f)），要求FDA发布法规，为医疗器械建立医疗器械唯一标识系统并对某些医疗器械出具实施时间表。2013年9月24日发布了建立医疗器械唯一标识系统的最终规则（UDI规则）（78 FR 58786）。在其他要求中，UDI规则要求在美国销售的医疗器械的标签和每个器械包装上都标记UDI标识，除非有例外情况或替代方案（21 CFR 801.20）。

UDI规则的目的是为在美国使用的医疗器械创建标准化的标识系统，使能够快速、明确地识别器械和影响其安全有效使用的一些关键属性成为可能。该医疗器械唯一标识系统将根据一系列主要基于器械分类的合规日期在多年内逐步投入使用。在其他要求中，UDI规则确定合规日期是2要求在器械标签和器械包装上标记UDI的日期。

通过分发到使用地点，对大多数器械建立标准化而统一的标识，以为几个重要的公共卫生目标服务，包括减少因错误识别器械或混淆其适当使用而导致的医疗错误，以及更迅速地解决报告的器械问题（78 FR 58786）。其他预期获益包括，通过使用自动化系统提高供应链效率，并强化器械不良事件的报告，和上市后监督（见78 FR 58787、58812-13）。然而，充分认识医疗器械唯一标识系统的获益取决于将UDI纳入整个医疗保健系统的数据源，包括供应链、电子健康档案和患者登记表。在分期实施过程中，FDA定期与器械行业人员就UDI要求的实施进行合作，并与其他利益相关者进行合作，以鼓励在美国医疗系统中采用UDI表示。

B.	旧的FDA标识

在建立FDA的医疗器械唯一标识系统以前，器械缺乏标准化的唯一标识系统导致一些公司从FDA处获得贴标商代码，并在某些医疗器械的标签和包装上贴上NHRIC或NDC编号。在承认这一做法的情况下，为了进一步达到创建国家器械标识系统的目的，UDI规则规定废除分配给医疗器械的NHRIC或NDC编号（21 CFR 801.57）。3 根据21 CFR 801.57(a)，在要求在器械标签上贴上UDI的日期，分配给该器械的任何NHRIC或NDC编号均废除，不再贴在器械标签或任何器械包装上。如果某一器械的标签无需标记UDI，则于2018年9月24日撤销该器械的任何NHRIC或NDC编号，且该编号可能不再标记在器械标签或器械包装上（21 CFR 801.57(b)）。

确定医疗器械唯一标识系统的拟定规则解释，在器械标签和器械包装上继续使用这些旧NHRIC和NDC编号会导致在识别器械时发生混淆，或者模糊药物与器械标识系统之间的区别（77 FR 40753）。在器械标签上继续使用旧NHRIC和NDC编号也会阻碍建立标准化的统一器械标识系统的目的，标准化的统一器械标识系统的建立提高清晰度和效率和实现相关获益（包括确定UDI规则的获益）。

________________________

2	有关UDI合规日期的更多信息，请查看UDI网页https://www.fda.gov/medical-devices/unique-device-identification-svstem-udi-svstem/compliance-dates-udi-requirements。

3	尽管21 CFR 801.57废除了“分配”给器械的NHRIC或NDC，但是这些NDC编号不是按照21 CFR 207.33分配的。相反，一些器械制造商拥有FDA之前分配给他们的标签代码，并使用这些代码创建标记为“NHRIC”或“NDC”的编号。根据21 CFR 207.37(a)(3)，如果使用NDC，医疗器械等产品可能被认定为贴错标签。然而，如本指南中所述，FDA不会反对在器械标签和器械包装上使用旧NDC。

C.	可在药店购买的可报销医疗器械

当FDA在2016年发布原始指南时，可从药店购买并报销的医疗器械通常标记11位报销编号，4通常使用与该器械相关的旧NHRIC或NDC编号。药店和付款人根据旧NHRIC和NDC编号在药店报销器械。根据原始指南的解释，考虑到药店、付款人和其他实体尚未准备好从其系统中删除旧NHRIC或NDC编号，一些利益相关者担心根据21 CFR 801.57要求的时间线从医疗器械标签中删除这些旧FDA识别号会导致破坏现有报销、供应链和采购流程。

此后，新型冠状病毒肺炎（COVID-19）突发公共卫生事件带来的影响导致需要在一段重要时期内改变优先事项，这是本指南最初发布时没有预料到的。利益相关者团队也在最近告知FDA，一些药店、付款人和其他实体仍未准备好从其系统中删除NHRIC或NDC编号。准备工作带来的挑战存在破坏各种系统的风险，包括报销、供应链和采购流程。这些破坏可能干扰患者使用器械，并对公共健康有害。因此，我们认为，在利益相关者继续改变医疗器械报销、供应链和采购系统和流程并且不再使用旧NHRIC和NDC编号的情况下，将该政策延长一段时间是合理的，并且符合公共健康的利益。

此外，对于尚未实施停用旧NHRIC和NDC编号所需的变更的利益相关者（包括药店和付款人），在应对COVID-19疫情带来的挑战时，对各种流程和系统进行此类变更可能较为困难，可能会占用应对COVID-19的资源。当实施标签变更以删除这些旧标识时，仍然在其标签上使用NHRIC或NDC编号的器械贴标商同样受到影响。在一定程度上，本政策有助于利益相关者继续关注与COVID-19相关的公共卫生需求，我们认为本政策仍然符合公共健康的相关要求。

III.	从医疗器械标签和包装上删除NHRIC和NDC编号的政策

________________________

4	在这些情况下，用作报销编号的11位编号源自旧NHRIC或旧10位NDC编号。

鉴于上述注意事项，FDA不会反对在2023年9月24日之前生产和贴标签的成品器械的器械标签和器械包装上使用旧NHRIC和NDC编号。本执行政策适用于按照21 CFR 801.57(a)-(b)的规定，贴标商在截止日期前不会再在器械标签或器械包装上使用NHRIC或NDC编号的要求；无需根据UDI规则扩展任何其他要求。

截至2023年9月24日，更多器械将使用UDI标识，我们预计，报销、供应链和采购系统将更好地依赖于UDI。我们还打算鼓励在整个医疗数据系统中采用UDI，包括目前依赖于NHRIC和NDC数据的系统，以帮助顺利过渡在器械标签上停用这些旧标识，并充分实现UDI的益处。

IV.	有关继续使用FDA贴标商代码的申请

FDA分配新的贴标商代码不是为了将NDC分配给非药品，也不是为了用于发布UDI的系统。如果符合FDA认证的签发机构指南，既往分配FDA贴标商代码以帮助在器械上使用NHRIC或NDC编号的贴标商可能希望在其UDI中继续使用该贴标商代码。FDA的21 CFR 801.57(c)和(d)法规规定，贴标商可以在2014年9月24日之前向FDA申请在发布UDI的系统中继续使用既往分配的FDA贴标商代码。

如果贴标商在2021年9月24日之前提交申请，以将既往分配的FDA贴标商代码纳入其UDI，FDA不会反对此申请。如果贴标商想在发布UDI的系统中继续使用FDA贴标商代码，则可以通过 GUDIDSupport@fda.hhs.gov联系FDA。如果想要在其UDI中结合FDA贴标商代码，贴标商也应联系其FDA认证的签发机构。