**外来医疗器械包装材料的无菌屏障系统要求是什么？**

无菌屏障系统是在规定的条件下，防止任何微生物进入包装材料并污染无菌器械的特性。无菌屏障系统的微生物屏障特性是由包装材料的微生物屏障特性和结合处的微生物屏障特性两方面组成。无菌屏障系统应具有包装的完好性、保护性、洁净的开启性等要求，满足无菌屏障系统的良好功能性。

