面向业界和美国食品药品管理局工作人员的指南

实时上市前批准申请（PMA）补充提交文件

文件发布日期：2006年4月28日

本文件用于接替和替代于1997年4月22日最后一次更新的上市前批准申请（PMA）补充提交文件的“实时”审查项目文件，以及2003年2月颁布的第II C节“PMA补充提交文件定义—实时补充提交文件”指南文件——文件名为“评估用户收费：PMA补充提交件定义，模块PMA收费，BLA和疗效补充提交文件定义，单次申请中打包的多种器械，以及组合产品的收费；行业和FDA指南“

如对本文件有任何疑问，请联系Thinh Nguyen（CDRH），可拨打电话240-276-4010或发送电子邮件Thinh.Nguyen@fda.hhs.gov。如对本器械（受生物制品评审中心（CBER）监管的）申请指南有任何疑问，请联系eonard Wilson，可拨打电话301-827-0373或发送电子邮件leonard.wilson@fda.hhs.gov。

|  | 美国健康和人类服务部 美国食品药品管理局 器械和放射健康中心 生物制品评审中心 |
| --- | --- |

序言

公众意见

为便于机构参考，你可在任何时间将书面意见和建议提交到美国食品药品管理局文件卷宗管理处，地址：美国马里兰州洛克维尔市5630 Fishers胡同第1061号房间（HFA-305），邮编20852。在提交意见时，请正确标明本指南文件的题目。在下次修改或更新本文件之前，机构可能不会对意见采取行动。

额外的副本

额外的副本可从互联网下载：

http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/673.pdf，或拨打电话：(301) 827-2000或 (800) 835-4709，或通过传真接收本文件，呼叫CDRH源索取自动回传系统，请通过按键电话拨打：800-899-0381或301-827-0111。 按1进入系统。在第二次语音提示时，按1，订阅文件。输入文件编号（673），然后按#号键确认。按照其余的语音提示，完成你的申请。

目录

I.	目的	1

II.	背景	1

III.	哪种修改适合于实时PMA补充文件提交?	2

IV.	我如何申请实时审查?	3

V.	实时PMA补充文件提交是否有用户收费?	4

VI.	我如何提交实时PMA补充文件?	5

VII.	实时PMA补充文件应包含哪些内容?	5

VIII.	实时审查会议的形式如何?	6

附件I.实时审查申请样稿	7

面向业界和美国食品药品管理局工作人员的指南

实时上市前批准申请（PMA）补充提交文件

本指南代表美国食品药品管理局(FDA)关于这一主题的最新看法。它不给任何人确立任何权利，不对美国食品药品管理局或公众产生约束力。 如果替代性方法符合适用的法律法规的要求，您可以使用它。如欲讨论替代性方法，请联系负责实施本指南的美国食品药品管理局工作人员。如您不能确定适当的美国食品药品管理局工作人员，请拨打本指南标题页上所列的合适电话号码。

# I.	目的

本指南提供了关于上市前批准申请（PMA）补充提交文件的实时审查程序，并简要列出了申请和提交这些类型文件的流程。本文件用于接替和替代于1997年4月22日最后一次更新的上市前批准申请（PMA）补充提交文件的“实时”审查项目文件，以及2003年2月颁布的第II C节“PMA补充提交文件定义—实时补充提交文件”指南文件——文件名为“评估用户收费：PMA补充提交文件定义，模块PMA收费，BLA和疗效补充提交文件定义，单次申请中打包的多种器械，以及组合产品的收费；行业和FDA指南”。

包括本指南在内FDA的指南文件不确立强制性的法律责任。相反，指南描述了监管机构当前对于某个主题的意见，只能将其视为建议，除非引用了特殊的监管或法定要求。在机构指南文件中使用了一个词“应当”，其含义是指建议或推荐做某事，而不是强制要求。

# II.	背景

在2003年2月4日，FDA发布了名为“2002医疗器械用户收费和现代化法案，公开卷宗的建立”的联邦注册通告，以提供机会，便于感兴趣的人分享有关实施2002医疗器械用户收费和现代化法案（MDUFMA）的信息和看法。因此，FDA颁布了名为“评估用户收费：PMA补充提交文件定义，模块PMA收费，BLA和疗效补充提交文件定义，单次申请中打包的多种器械，以及组合产品的收费；行业和FDA指南”的指南文件，并邀请公众就该主题（其中包括实时PMA补充提交文件）发表意见。FDA在两个卷宗中均未收到有关实时PMA补充提交文件的任何意见。

在1997文件的修订过程中，FDA考虑了就该主题所提交的意见，以及在MDUFMA利益相关方年度会议上就有关实时审查所陈述的其他意见。我们的版本整合了联邦食品、药物和化妆品法案（方案）第737(4)(D)款中列出的实时PMA补充提交文件判定标准，并进一步明晰了我们确信适用于实时审查的器械修改类型。我们继续邀请大家就本指南发表意见。

最低负担方法

我们相信，在所有医疗器械监管领域内，我们应当考虑使用最低负担方法。本指南反映了我们对相关科学和法律要求作出的仔细审查，以及我们相信能使你以最低负担方式满足这些要求的做法。但是，如果你确信替代性的方法将是负担较小的方法，则请联系我们，以便我们能考虑你的观点。你可将书面意见送交至本指南序言中列出的联系人员，或送交至CDRH或CBER监察专员。有关CDRH监察专员的综合信息，包括与其联系的方式，可在互联网上找到：http://www.fda.gov/cdrh/resolvingdisputes/ombudsman.html，也可拨打电话：(301) 827-0379，与CBER监察专员联系。

# III.	哪种修改适合于实时PMA补充文件提交？

根据法案第737(4)(D)款，实时PMA补充文件提交的定义为：

“对根据第515款之规定批准的上市前申请或上市前报告作出的补充，申请对器械作出次要变更，如对器械设计、软件、灭菌方法或标签作出次要变更等情况，且对于该种情况，申请人[PMA持有人]已经提出了申请，同时，机构已准备召开会议或相似研讨会来共同进行审查和确定补充状态。”

通常，我们确信，实时PMA补充文件提交适合于产品线内可预期的次要变更，包括对以下项目作出的变更：

- 器械设计

- 软件

- 使用说明、 警告或注意事项，或不影响产品适应证或禁忌证的其他标签项目

- 灭菌方法和包装方法

此外，次要更新应当是：

- 该器械类型所预期的情况

- 根据我们在之前审查中所依赖的科学准则以及公认适合于该器械类型的检验方法或流程（凡适合的情况，如FDA认可的标准或指南文件等）验证过的情况

- 受到临床前或动物试验充分支持的情况，且没有新的临床数据

- 典型情况下涉及到了单一学科内的审查，而不是多学科审查。

我们也确信，对于作为有效上市路径的实时PMA补充提交文件，FDA和PMA持有人应当同意，在启动任一程序之前，可进行“实时”审查。

# IV.	我如何申请进行实时审查？

典型的实时审查申请将遵循这4个步骤。

1.初步讨论

在提交你的申请之前，我们建议你联系合适的CDRH审查部门分支机构常务主管，或合适CBER办公室的申请部门，以讨论你的器械修改是否适合于实时PMA补充文件提交。

2.	你的申请

在你和FDA同意可进行“实时”审查后，我们建议你将实时审查申请传真给合适的CDRH分支机构常务主管或CBER申请部门，随后将申请文件的硬拷贝邮寄至合适中心的文件邮寄中心。我们建议你的申请包含实时审查申请样稿（见附件1）中罗列的信息。

3.	FDA的答复

FDA计划在文件邮寄中心收到实时审查申请后14个工作日内通过传真作出答复。通常，如果你申请中的信息与你与FDA初步讨论的内容一致，FDA在评估了该信息后确信修改是第III款中规定的“次要变更”，则FDA将受理你的申请。

4.	互动的类型

我们拟用于实施PMA补充文件提交的审查程序是互动性的，尽管面对面的会议不一定是该程序的一部分。我们将根据你申请中的信息，与你一道来共同确定合适的互动类型。如你和FDA同意开会是合适的互动形式，则FDA的回复也将确认会议日期，该日期应当在提议的补充文件提交日期后30日内，或你和FDA人员能够会面的最早日期。

# V.	实时PMA补充文件提交是否对用户收费？

与所有付费文件提交一样，在提交补充文件时，将收取实时PMA补充文件提交费用。如果FDA在付费之前收到了补充提交文件，则将会搁置你的文件，直至收到你缴纳的费用、并通过传真通知你为止。当财务管理办公室通知CDRH或CBER已经收到了费用，且我们已经收到了PMA提交文件时，我们即开始对其进行审查。有关用户缴费的汇款信息，请参见http://www.fda.gov/oc/mdufma 。

# VI.	我如何提交实时PMA补充文件？

我们建议你至少将三份实时PMA补充文件提交至位于如下地址的合适中心。

每份文件应当标注上“已经受理的实时审查申请”，并包含一份FDA的实时审查申请受理答复函复印件。

如果我们已经安排时间与你一起开会，则我们建议你事先充分提交你的实时PMA补充文件，以便FDA审查员能够充分准备其审查。如果我们在会议召开之前至少3周还没有收到你的提交文件，则典型情况下我们将重新安排时间来确保审查员有充足的准备时间，以避免召开没有成果的会议。

CDRH审查

PMA文件邮寄中心（HFZ-401）

器械评审办公室

器械和放射健康中心

9200 Corporate Boulevard

Rockville, MD 20850

CBER审查

美国食品与药品管理局

生物制品评审中心

文件控制中心，HFM-99，Suite200N

Rockville, MD 20852-1448

# VII.	实时PMA补充提交文件应当包含哪些内容？

实时PMA补充提交文件应当确认计划对器械和标签作出的所有修改。我们建议你包含测试和结果，并随附详细的风险分析，以支持修改的器械的持续安全性和有效性。你的风险分析应当包括所有与器械使用有关的、完整的潜在风险评价，在你的提交文件中应解释提议进行的（增加的）修改，以及自原PMA获批以来任何既往修改的（累积的）影响。你的风险分析还应当确认你为最大限度减少增加的或累积的修改可能产生的任何额外风险，已经采取的步骤。

# VIII.	实时审查会议的形式如何？

如实时审查会议是程序的一部分，则会议通常按以下形式进行：

- 你在会上陈述对器械作出的变更、支持这些变更的测试结果以及你的风险分析。

- 你和FDA讨论与变更、测试或风险分析有关的任何问题或意见。

- 将短时休会，以便FDA职员进行讨论。

- FDA通常会在当天给你口头反馈意见。

开会以后，典型情况下，FDA将通过传真给你送达决定函（即，批准、可批准，或不予批准函），然后送达硬拷贝。

# 附件I. 实时审查申请样稿

PMA联系人信息和提交文件信息	日期：

姓名：

地址

公司：

电话号码：

传真号码：

PMA文件编号：

向FDA提交文件的目标日期：

提议的会议日期：

提交文件的原因（请选择一项或多项）

	次要的设计变更

	将材料变更为另一种已知的材料

	次要的标签变更

	软件变更

	将灭菌方法变更为另一种已知的方法

	包装变更

	其他

我们建议你附上一页或更少的申请变更解释，包括：

- FDA指南或公认标准（如适合）中确认的测试方法

- 明确我们之前在哪一份提交文件之下对这些方法进行了审查，如合适。

- 你的风险分析总结

说明你申请召开的会议类型（请选择一项或多项）

	面对面

	电话会议

	视频会议

	其他（解释）

68 FR 5643

美国公法107-250

颁布日期：2003年2月25日，请参见www.fda.gov/cdrh/mdufma/guidance/1201.html。

会议举行日期：2003年12月3日，2004年11月18日和2005年11月17日。

医疗器械技术校正法案修正案（美国公法108-214）。

例如，来自单一学科的审查可能是电气工程、机械工程、化学工程、材料工程、微生物学或生物兼容性审查。

为帮助找到CDRH中的合适审查分支机构，申请人可联系小型制造商、国际和客户帮助部门（DSMICA）。有关联系选项，请参见http://www.fda.gov/cdrh/devadvice/36f.html。为帮助找到CBER中的合适部门，请联系沟通、培训和制造商帮助部门，电话：1-800-835-4709，或请参见http://www.fda.gov/cber/inside/orgover.pdf。

MDUFMA第102款授权FDA在收到付费之前搁置提交文件。