# 有源医疗器械注册与产品研发文件清单

1.产品企业注册标准（现为产品技术要求）以及编制说明

2.产品技术说明书

3.产品标签、铭牌资料

4.产品PCB印刷布线图

5.产品电气接线图和产品绝缘图

6.产品结构CAD或PR-e图纸和产品爆炸图

7.产品原理图

8.产品BOM单

9.产品关键元器件清单和认证证书

10.产品零部件、外协供应商信息汇总表；外购件、外协件图纸或者规格书

11.上位机和下位机源代码程序和产品烧录程序、运行程序

12.外协件开模图纸

13.产品生产工艺图和作业指导书

14.产品关键工序与特殊工序验证文件

15.产品生产设备与检验设备清单（包含计量校准证书）

16.产品有效期寿命的验证资料

17.产品包装设计资料

18.产品包装运输验证资料

19.生产工艺验证资料

20.产品生产工装、治具清单

21.产品测试、调校、检验程序与作业指导文件资料

- 产品风险管理与研究资料

23.产品临床试验和临床评估资料

24.软件描述文档，包括核心算法

25.产品研发、生产的其他技术资料

26.产品上市后历年的质量情况和客户质量反馈情况汇总（新注册产品可以关注同类产品）

27.产品上市后的不良事件上报与收集情况汇总。（新注册产品可以关注同类产品）

28.同类产品研究资料

说明：以注册资料为标准，以上部分资料可以不是很完整。

体系考核前需完善文件清单：

1.产品市场调研资料

2.产品立项分析报告

3．项目计划表

4.设计评审记录

5.试生产记录

6.出货检验规程