附件1：

纯化水系统工艺流程示意图

石英

砂过

滤器

器

活性炭过滤器

原水箱

饮用水

Ⅰ级反渗透装置

中间

水箱

精密过滤器

Ⅱ级反渗透装置

S1

0.22μm过滤

空气呼吸器

S2

纯化水贮罐

S4

循环泵

S5

# PW01

紫外灭菌器

S3

S14

器具清洗室

锅 炉 室

# PW010

S6

# PW02

S13

洗 衣 室

调 浆 室

# PW09

S7

S12

# PW03

# PW08

配 浆 室

制粒干燥室

S8

S11

S9

S10

干压制粒室

总 混 室

包衣机室

包 衣 室

# PW07

# PW05

# PW04

# PW06

注：  S表示取样点位置，PW为纯化水使用点。