纯化水设备运行记录

记录编号：HR/DS-F02                                                                                            日期 :

| 时间 | 原水泵流量 (T/h) | 过滤器压力 |  | 保安过滤器 |  | 反渗透系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 一级RO |  |  |  | 二级RO |  |  |  |  |
|  |  | 石英砂进水压力 （Mpa） | 活性炭进水压力 （Mpa） | 前后压力（Mpa） |  | 进水 压力 （Mpa） | 产水 流量 （T/h） | 浓水压力（MPa) | 浓水 流量 （T/h） | 进水 压力 （Mpa） | 产水流量（T/h） | 浓水 压力（Mpa） | 浓水流量（T/h） | 电导率µs/cm |
|  |  |  |  | 前 | 后 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 纯化水循环泵启动时间： 2000L□ 3000L□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 操作人 |  |  |  |
| 清洁、消毒记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 清洁人 |  |  |  |
| 维护保养记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 维护人 |  |  |  |

操作过程中一小时记录一次，记录压力，流量以及电导率等参数，发现问题及时处理上报。