菌种传代记录

| 菌种名称 |  | 菌种代数 |  | 传代日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 |  | 购入日期 |  | 保管人 |  |
| 传代次数 |  | 传代数量 |  | 传代人 |  |
| 传代结束日期 |  | 保存温度 |  | 培养时间（小时） |  |
| 传代步骤： - 在无菌条件下，将经复活后的菌种置于洁净工作台面。 - 点燃酒精灯，在火焰旁的上部空间操作。 - 灼烧接种环，环进入试管的部分，在通过火焰灼烧。灼烧时，把环置于酒精灯的外焰上，灼烧完毕将环稍冷片刻再进行操作。 - 菌种管与接种管持在左手，菌种管在前，接种管在后。应斜持试管呈45°角，使试管斜面向上。 - 以右手在火焰旁转动两管的棉塞，以便接种易于拔取。再以右手持接种环的柄端，把接种环在火焰上烧灼。顶端的环必须烧红，以彻底灭菌。 - 使用右手在火焰旁分别拔出两试管的棉塞，持住。再将试管口在火焰上通过，以杀灭管口可能沾污的细菌，但勿烧烫。 - 先将灼烧过的接种环插入菌种管内，先接触无菌苔生长的培养基上，如有熔印则表明接种环未冷却，能烫死细菌。一定待冷后，再从斜面上挑取菌苔少许。取出时接种环不能通过火焰，应在火焰旁迅速插入接种管，在斜面上轻轻划线接种。划线时先由下而上划一直线后，再由下而上划曲线。操作过程应迅速，勿使菌苔沾至管壁或管口。 - 当接种完毕，立即将管口通过火焰灭菌，右手到火焰旁塞上棉塞，不要将管口离开火焰旁去迎接右手的棉塞。最后将接种环灼烧灭菌放置原处，再把可能未塞紧的棉塞塞紧，即可进行培养。 - 每支菌种需标明菌株编号、传代次数、菌种名称、接种日期、有效期、接种人。 - 将接种好的培养基放置培养箱中（按照菌种说明书所规定的时间和温度要求培养），观察菌种生长情况。 传代管编号：________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ |  |  |  |  |  |