试验性器械豁免（IDE）临床试验期间的真实案例展示

机构审查委员会、行业、研究者以及美国食品药品管理局工作人员

指南草案

指南草案

本指南发布仅用于征求意见目的。

文件发布日期： 2014年4月17日

您应该在《联邦公报》上公布指南草案可用性的通知后90天内提交有关本文件草案的意见和建议。提交电子文件至http://www.regulations.gov。书面意见可提交至美国马里兰州罗克维尔Fishers Lane 5630号1061室美国食品药品管理局文档管理部（HFA-305），邮编：20852。请使用《联邦公报》中公布的可用性通知所列出的编号来标识所有意见。

如有关于本文的问题，请联系CDRH的Sheila Brown，电话：（301）796-6563或sheila.brown@fda.hhs.gov。

|  | 美国卫生和公众服务部 美国食品药品管理局 器械和放射健康中心 器械评价办公室 项目运营工作人员 试验性器械豁免事务工作人员 |
| --- | --- |

试验性器械豁免（IDE）临床试验期间的真实案例展示	1

1	引言	1

2	背景	4

3	推销与广告	4

4	人类受试者保护措施	4

5	请求进行真实案例展示的IDE申请中应包含的信息	9

6	概要	11

序言

额外副本

可从互联网上获取额外副本。您还可以向CDRH-Guidance@fda.hhs.gov发送电子邮件以索取本指南的电子副本。请使用文件编号1736来识别您所要求的指南。

- 试验性器械豁免（IDE）临床试验期间的真实案例展示

机构审查委员会、行业、研究者以及美国食品药品管理局工作人员

指南草案

最终确定以后，本指南将代表美国食品药品管理局（FDA）对本专题的当前观点，它既不创建或赋予任何人权利，也不对FDA或公众具有任何约束力。如果有其他方法满足适用法令和法规或两者的要求，也可以使用该方法。如果您希望就替代方法进行讨论，请联系负责实施本指南的FDA工作人员。如果您无法确定适当的FDA工作人员，请拨打本指南标题页上所列的电话号码。

- 1	引言

本指南草案目的在于说明发起预提交的原始试验性器械豁免（IDE）申请或此IDE申请补充材料中应包含的重要信息，其中包括临床试验期间的一个真实案例展示。另外，本文也旨在为机构审查委员会（IRBs）提供关于在评估含真实案例展示的试验材料时需考虑因素的指南。

定义：在本指南中，真实案例展示的定义是：

“在经批准或条件性批准的IDE的支持下，对人类受试者实施治疗并实时播放或者记录治疗过程以便于后期播放。

通常情况下，真实案例展示包含对正在进行的外科或经皮手术的视频直播，其中经常还包括观众或者互动专家小组、做手术的外科医生的实时讲解，或者手术过程的录像以便于后期播放。

真实案例展示与远程医疗不同；远程医疗的定义是“通过电子通讯在一个地方使用来自另一个地方的医疗信息以改善患者的健康状态”。

根据预期，在IDE下所进行的试验中仅有少数需要真实案例展示。但是，在少数研究中，真实案例展示可以提高潜在研究者的研究意识并有助于招募受试者。对于医疗保健专业人员而言，真实案例展示中IDE 临床研究意识的增强有助于加速招募得合格的受试者，而反过来，这些受试者将促进新疗法的快速可用。

本指南草案的目的，部分上在于提高申办方在IDE申请或IDE申请的补充材料中所提交信息的质量，以及确保这些提交材料审核的一致性。在本指南的指导下，在IDE申请获得批准之后，为实施真实案例展示而需要单独提交IDE补充材料的可能性预期将会减少。本指南旨在将美国食品药品管理局（FDA或本局）对试验中真实案例展示内含材料的评估转变成对在提交原始IDE申请时的一次性预期方案审核。而且，这种转变预期将改善FDA对申办方关于采取措施保护以充分保护真实案例展示中的人类受试者、进行随访、报告和实施数据分析等的反馈。

本文旨在阐述FDA关于在美国使用未经批准或未经同意的试验性器械进行真实案例展示的法规和政策。我们建议，在美国境外所进行的真实案例展示及其向美国境内观众的播送也要符合本文中的指南要求。在美国境外进行研究的法规和实践标准可能与美国境内研究的相关要求不同。外国制造商和研究申办方应遵守其试验性治疗所在国家的法律和法规要求，因为这些国家对真实案例展示的播放有它们自己的政策。

涉及重大风险器械的试验，包括涉及真实案例展示的试验，必须经过IRB的批准，而且必须拥有经FDA批准的IDE申请（见21 CFR 812.62和21 CFR 812.20（a）（1））。

涉及非重大风险器械的试验，包括那些涉及真实案例展示的试验，也必须经过IRB的批准，但是通常不需要向FDA提交IDE申请（见21 CFR 812.62和21 CFR 812.2（b）（1）（ii））。

本指南中所提出的建议与意见并非是强制性要求，而是反映了我们认为适当的方法。在本指南中，请注意下列事项：

- 如果本指南的目的可通过风险小于本文中所述方法风险的方法实现，您也可以使用这些方法。

- 下列的一些建议可能必须经过修改和/或需要添加额外的信息，以解决特定试验真实案例展示中特殊要求的个别情况。

- 如果您对本指南中的真实案例展示要求存在任何疑问，请联系FDA适当审核部门中负责IDE事务的工作人员。

真实案例展示并非适用于所有的IDE研究。比如说，可能会对受试者或某些儿科演技带来高风险的手术就不适用。此外，真实案例展示可能也不适用于风险组合情况尚且未知或可用信息有效的新型器械试验。

本指南中所参考的FDA法规包括：

- 人类受试者保护；人类受试者知情同意和临床试验中为儿童提供的额外保障（21 CFR第50部分）

- 机构审查委员会的临床试验标准（21 CFR第56部分）

- 试验性器械豁免（21 CFR第812部分）

FDA的指导性文件，包括本指南，并不具备法规强制性，仅用于表述FDA对于某个问题的看法，而且除非引用具体法规或法令要求，否则应仅被视为建议。FDA指南中所用的“应当”一词指其建议或者推荐而不代表其要求。

- 2	背景

真实案例展示请求已作为经批准的IDE申请的多种补充材料或者作为方案偏差、试验性方案变更或研究拓展要求提交至FDA。通常情况下，FDA不会对原始的IDE申请中的真实案例展示进行前瞻性鉴定并将其描述为整体研究设计的一部分。

尽管预期仅有少数在IDE下实施的试验需要真实案例展示，但是FDA已看到提出在试验中进行真实案例展示的请求数量已越来越多。真实案例展示可以增强潜在研究者的研究意识并有助于招募受试者。医疗保健专业人员对IDE 临床研究中真实案例展示意识的增强会加速受试者的招募，反之，这些受试者会有助于新疗法的快速可用。但是，鉴于人类受试者保护相关的问题以及参与真实案例展示的受试者与未参与真实案例展示的受试者结果之间的潜在差异，FDA编写了本指南以供IRBs、审核人员、受监管行业和临床团体参考。

- 3	推销与广告

FDA的法规规定，受试者、研究者或者任何为及代表受试者或研究者的人员不得在FDA批准试验性器械上市流通之前推销或试销这些产品（21 CFR 812.7（a））。此外，21 CFR 812.7（d）禁止申办方、研究者或者任何为及代表受试者或研究者的人员发表关于其正在试验的试验性器械是安全的或有效的言论（21 CFR 812.7（d））。同时，这些法规适用于涉及试验性器械的真实案例展示。

真实案例展示录像的播放在本质上可能会被视为一种推销行为。

因此，申办方应在IDE申请或其补充材料中提供关于真实案例展示不会违反禁止条例，包括推销、试销和发表关于其正在试验的试验性器械是安全的或有效的言论原因的解释说明。另外，关于未经批准或同意的医疗器械或者已上市器械的试验性使用的真实案例展示，在真实案例展示开始播放时应明确注明涉及预期用途未经FDA批准或同意的试验性器械。

- 4	人类受试者保护措施

根据21 CFR第812部分的规定所进行的涉及真实案例展示的试验，其中包括涉及重大风险和非重大风险器械的试验，必须经过IRB的审核与批准（见21 CFR 812.62）。反之，IRB必须遵守21 CFR第56部分的要求（21 CFR 812.60）。

21 CFR 56.111提出了IRB对研究予以批准的审核标准，而且其中包括涉及试验性器械真实案例展示的研究。在评估涉及真实案例展示的试验时，IRB可根据所列出的重要标准确定：（1）器械对人类受试者所造成的风险已经达到最小化（见21 CFR 56.111（a）（1））；（2）根据21 CFR第50部分的规定应签署知情同意书（见21 CFR 56.111（a）（4））；（3）在适当情况下，有充足的规定可用于保护受试者的隐私并维护数据的机密性（见21 CFR 56.111（a）（7））；以及（4）当一些或所有受试者都是儿童时，研究应符合21 CFR第50部分D子部分的要求（见21 CFR 56.111（c））。所以，为获得IRB的批准，所有真实案例展示都必须满足这些要求（21 CFR 56.111）。

4.1	风险分析

在试验性方案中，应对实施作为真实案例展示的手术所带来的潜在风险和效益进行鉴别并就此展开详细讨论。其中，风险分析中必须描述并分析对参与真实案例展示的受试者所造成的增加风险，讨论将这些风险将至最低的方法，并且提供为真实案例展示提供正当说明（21 CFR 812.25（c））。真实案例展示可能会通过多种方式导致对受试者所造成风险的增加。除此之外，试验方案中还应包含应解决的额外风险，但是这些风险仅限于：

- 因非医疗人员和操作室或手术室内无菌环境中的直播设备数量的增加而导致感染所造成的增加风险；

- 医疗手术的延期导致失血量、麻醉时间、辐射照射和感染风险增加；

- 高技术要求和/或高风险手术中的操作分心；

- 操作者因操作过程受公众监督而感到备受压力，或者与现场专家人员的意见发生冲突；

- 因为非直接参与医疗保健人员进出操作室或手术室，以及公众对受试者医疗手术过程的观看导致受试者的隐私受到侵犯；

- 因疏忽而导致受试者、受试者标识、受试者声音或显露受试者身份的对话在直播过程中暴露。

同意参与真实案例展示的受试者应与参与临床试验而没有参与真实案例演示的受试者有着同样的效益期望。但是，医疗保健专业人员对IDE 临床研究中真实案例展示意识的增强可能会有助于招募合格的受试者，而这些受试者也会有助于推进新疗法的快速可用。

讨论者/叙述者应对手术过程加以解释说明、回答问题并减少实施手术的外科医生的分心。如果申办方没有选择使用讨论者/叙述者，在提交真实案例展示时应与FDA（或者负责非重大风险研究的IRB）就此进行讨论。此外，我们建议手术过程录制作为一种限制额外真实案例展示需求的方法，并且作为手术记录以供研究者在方面时审核。

4.2	知情同意书

在参与研究之后，受试者可能会被要求参与真实案例展示。在这种情况下，应明确告知受试者参与真实案例展示是可选的，而且受试者不会因为参与真实案例展示而获得额外的直接效益。此外，还应明确告知受试者，受试者不会因为参与真实案例展示而获得研究者的偏袒并表示感谢或予以奖励。知情同意书和过程必须遵守21 CFR 50.20的要求，而且应将强迫或以不当手段要求受试者参与真实案例展示的可能性将至最低。受试者应能够在不同意参与真实案例展示的情况下参与研究。

在参与研究之前，受试者必须获得符合21 CFR 50.20要求的有效知情同意书，而且在参与真实案例展示之前还应获得一份单独的知情同意书，其中应概述方案偏差以及任何额外风险，包括任何额外的机密性/隐私问题。研究者（或其指定的代表）必须以书面形式告知参与真实案例展示的受试者试验性器械的属性，以及进行真实案例展示所施加的额外风险（21 CFR 50.25）。因此，知情同意书中至少应包括：

1.	在手术期间，手术过程将被录制以为将来观看和/或向观众播放；

2.	受试者不会因为参与真实案例展示而获得任何额外的直接效益；

3.	以真实案例展示的方式实施手术所带来的任何额外风险，比如麻醉和/或手术时间的增加（见之前“风险分析”部分的讨论）；以及

4.	与机密性有关的任何额外问题，比如关于真实案例直播的隐私问题，以及手术视频录像或其他类型媒介存储内容的随后流通和/或使用。

知情同意书必须获得FDA和负责重大风险器械研究的IRB，以及负责非重大风险器械研究的IRB的批准（见21 CFR 56.109（a））。在实施手术之前，必须获得IRB对真实案例展示的批准（21 CFR812.42），而且必须向FDA提交知情同意书的副本已作为涉及重大风险器械研究的IDE申请提交材料中的一部分（21 CFR 812.20（b）（11））。

4.3	关于儿童的额外注意事项

FDA认为仅有少数情况适于要求儿科受试者参与真实案例展示。涉及儿科受试者的真实案例展示应经过IRB的审核，其中他们会考虑到儿童权利、安全和福利等因素。除了“风险分析”一节中所述的风险外，儿科真实案例展示还要考虑到其他独特因素。比如说，儿童的平均年龄小于成年人，这使得手术中要面临更多的技术挑战。因此，手术的安全实施需要更高级别的集中度，但是考虑到真实案例展示的相关干扰，这一点恐怕更难以实现。除此之外，在设计“儿童友好型”环境时，应考虑到儿童的敏感性。作为儿童友好型环境的示例，ICH E11建议在真实案例展示的实际环境中布置适于儿童的家具、游戏设备并提供相关活动食物。

除了21 CFR第50部分和第56部分指派给IRBs的其他责任以外，每一个IRB都必须对21 CFR第50部分D子部分所涵盖的涉及儿童受试者的临床试验进行审核，并且应仅批准满足21 CFR 50.51、50.52或50.53中所述标准，以及所有其他适用于21 CFR第50部分D子部分的所有条件的那些临床试验（见21 CFR 50.50以及21 CFR 56.111（c））。由于受试者既不因真实案例展示而获得额外的直接效益，也不会得知关于其疾病或病情的概括性认识，因此真实案例展示的增加风险必须不超过在临床试验中对儿童造成的最小风险，这样才能请儿科受试者参与真实案例展示（见21 CFR 50.51）。而且，IRB在进行判定时必须确定关于获得儿童同意的规定，而且作为受试者的儿童应能够提供同意书，而且也能按照21 CFR 50.55中所述的规定获得其父母或监护人的许可。

4.4	数据收集与分析

研究者进行真实案例展示的记录要求中的一部分由过程记录组成，其中包括所有相关的观察记录记录，包含不良影响（无论是预期的还是非预期的）（21 CFR 812.140（a）（3）（ii））。并且，从真实案例展示中所收集的数据应不少于在普通试验中所收集的记录。

如上所述，每个研究方案的随访要求都适用于真实案例展示，而且应在IDE的年度报告中单独报告关于真实案例展示的随访情况（见21 CFR 812.150（b）（10））。这些报告中应包括：

- 概要信息：

- 手术的诊断适应症；

- 所有与试验性方案对比偏差的描述：

- 真实案例展示的编号；

- 实施真实案例展示的研究者姓名；或者试验地点；

- 批准真实案例展示的IRB及IRB负责人；

- 播放真实案例展示的会议名称；真实案例展示的日期以及播放日期（如果不同于真实案例展示日期）；

- 真实案例展示会议的地点；

- 受试者的具体信息：

- 受试者在特定研究中的标识码；

- 受试者统计资料；

- 受试者的选择过程（例如，最少的风险因素、病状预断等）。

- 手术的结果和结论，包括任何不良事件的完整描述；以及

- 任何关于真实案例条件下器械安全的其他相关信息（例如，批号、序列号等）。

除此之外，如果真实案例展示已获得批准但却没有实施，这一点应在向FDA提交的报告中进行说明，其中应包括为什么没有实施的原因（例如，缺乏适当的受试者会面日期、商业原因等）。

关于参与真实案例展示的受试者的临床结果，应分开收集并分析。而且，应将参与真实案例展示的受试者的临床结果与在其他研究人员的所观测到的结果进行对比，以评估受试者是否已暴露于额外风险之中。而且，还要将真实案例展示的结果（包括不良事件发生的频率/严重程度）与剩余研究组进行对比。最终，申办方应在向负责审核的IRB和FDA提交的年度进度报告和最终报告中汇报这些分析结果。如果在真实案例展示发生了非预期的不良器械影响，研究者必须尽快但不迟于其首次了解事件发生后的10个工作日内将此非预期的不良器械影响报告申办方和负责审核的IRB（21 CFR 812.150（a）（1））。然后，申办方必须立即进行评估并在其首次收到事件影响通知后的10个工作日内将评估报告上报至FDA和所有负责审核的IRBs以及参与展示的研究者（21 CFR 812.150（b）（1））。

研究监督员应审核所有真实案例展示的知情同意书以及受试者档案，以确保真实案例展示的进行已遵守适当的方案以及所有适用的法规要求。

- 5	请求进行真实案例展示的IDE申请中应包含的信息

FDA认为在试验期间进行真实案例展示可能会影响参与临床试验的受试者的权利、安全和福利。因此，关于在IDE下所实施重大风险器械的试验，试验申办方在进行真实案例展示之前必须按照21 CFR 812.35（a）的要求获得FDA对于试验方案变更的批准，以及按照21 CFR 812.62的要求获得IRB的批准（21 CFR 812.42）。关非重大风险器械的试验，申办方在进行真实案例展示之前必须按照812.2（b）（1）（ii）的要求获得IRB批准。IRB应决定真实案例展示所引入的潜在的额外风险是否会将器械的非重大风险变为重大风险。

在真实案例展示与经批准的研究存在偏差的情况下；必须对试验方案进行修改以说明试验性器械的使用（21 CFR 812.35）。比如说，参与直播的受试者是预选的，这就会导致违反治疗分配协议的要求，从而会迷惑研究者和受试者并引入选择性偏差。即使研究设计为单组研究，真实案例展示与经批准的研究也会存在差异，因为真实案例展示过程可能需要额外的麻醉时间或者存在其他的额外风险。受试者可以在治疗方案中体会到这种变化，并且他们的隐私也会受到损害。

相应地，数据分析、风险分析和报告都要进行修改。

真实案例展示请求应至少在计划展示时间前30天提交；原始IDE申请和补充材料的审核期为30天。真实案例展示请求不适于接近完成的研究，因为真实案例展示的目的是增强潜在研究者对研究的意识并有助于招募受试者。

如果真实案例展示被预期为在IDE下所实施研究的任何部分，根据21 CFR 812.35（a）的规定，申办方应在提交IDE申请之时或之后尽快提交下列信息以作为IDE申请关于试验方案变更的补充材料：

- 超过研究期限的预期真实案例展示的总数量；

- 真实案例展示的正当理由；如果请求进行多次真实案例展示，应提供关于必须多次实施原因的正当说明；

- 展示真实案例的科学会议（如果已知）的名称、日期和地点，以及实施手术的地点；

- 如果IDE提交材料中的研究者一节中没有包含，应提供实施手术的操作员/研究者的名称和资历信息；

- 真实案例展示知情同意书的副本，其中应包括因真实案例展示的性质而对受试者所造成的额外潜在风险，除了知情同意书的各要素以外，以及关于受试者不会因参与真实案例展示而获得额外直接效益的明确说明；

- 用于将风险将最低的方法的讨论；以及

- 关于案例性质会将如何影响研究的科学性以及在统计分析时将如何处理案例数据或用于支持器械试验获得同意或批准的讨论。

FDA也很关注下列所识别的临床研究的执行问题。因此，FDA建议在设计或修订试验方案以将真实案例展示包含在其中时应特别说明下列额外事项：

- 真实案例展示有必要事先选定受试者而且可能会对研究者和受试者造成困惑。潜在的研究者和选择性偏差问题是可以解决的，而且这种偏差将将至最低（例如，将真实案例受试者的试验结果与剩余实验组的结果进行对比）。

- 真实案例展示应不得导致研究中所招募受试者的数量超过经批准的数量。因为可能需要将这些受试者从主要研究分析中排除， 因而有必要进行对样本量进行调整。

- 申办方应确保真实案例展示将不会用于试验性器械的推销（见“关于准备试验性医疗器械可用性通知以招募研究受试者的行业及FDA指南”http：//www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/G uidanceDocuments/ucm073585.pdf ）。

- 由于真实案例展示大概意味着受试者会接受指定的试验性治疗，因而如果是随机计划，可能会违反IDE治疗方案的要求。因此，申办方应解决这一方案偏差并讨论这一关于治疗方案变更的方案偏差将如何对研究分析造成影响。

- 如果真实案例展示是随机的，除了可能会改变治疗方案以外，不得要求对试验方案进行任何重大变更。申办方应对这一问题进行详细描述并提供关于方案的任何预期变更，包括受试者随访和评估的正当说明。

- 根据应批准的IDE申请中的方案，应将参与真实案例展示的受试者的数据收集起来并向FDA（或者如果是非重大风险研究，IRB）报告。FDA将对真实案例展示的数据的安全性和有效性进行审核，无论这是数据是否在统计分析中使用，还是用于作为上市提交材料的支持数据，以确定真实案例展示是否会影响受试者研究结果。在年度报告提交材料以及任何上市申请中，真实案例展示应单独报告并与剩余的实验组进行对比。

- 如果在真实案例展示期间出现需经调查并报告FDA以及所有负责审核的IRB的非预期的不良事件影响（见21 CFR 812.150），报告中应注明真实案例展示期间发生过这样的情况，而且应该就真实案例展示的性质会如何对不良事件造成影响进行讨论。

- 申办方就如何在预期终点分析中处理真实案例展示的受试者进行讨论。比如说，这些受试者是否会包含在安全分析之中，但不包含在整体的有效性评估始终并在一个单独的组中上报？

- 必须提供风险分析的相关内容，其中必须包含关于真实案例展示对受试者所施加潜在的增加影响的讨论（21 CFR 812.25（c））。

真实案例展示应仅在试验地点进行，而且应仅由已签署研究者协议且当前正参与经批准IDE下试验的研究者实施。非重大风险器械的真实案例展示需要获得IRB的批准。在获得IRB批准之前以及已将IRB提交至FDA的证明之前，不得实施重大风险器械的真实案例展示。

FDA认为真实案例展示不适于在IDE持续访问计划下进行，因为真实案例展示的目的是增强潜在研究者的研究意识并有助于受试者招募。

根据定义来看，持续访问计划应在试验完成并获得对器械的持续访问批准之后，而且上市提交材料正在准备及审核中时实施。由于IDE持续访问计划仅可在试验完成后进行，FDA认为在没有理由在持续访问阶段期间进行真实案例展示。

另外，FDA还认为真实案例展示不适于在同情使用计划下进行，因为同情使用计划的受试者不满足研究的包含/排除标准，而且也可以用于不同的适应症。

- 6	概要

本指南的目标是提供关于在IDE研究期间请求实施真实案例展示的请求中应包含的有用信息的建议。

通过主动预期进行真实案例展示的需求，以及主动识别真实案例展示中的研究参数，FDA认为应提高对受试者的保护并加重申办方的负担，而FDA的责任将降至最低，并且应确保使用试验性器械进行真实案例展示地有关的研究有效性。

附件 A：

请求进行真实案例展示的试验性器械豁免研究申请的建议内含要素

在IDE临床试验期间提出真实案例展示请求时，原始试验性器械豁免（IDE）申请或IDE申请的补充材料中应考虑以下所列各项。此列表中所示的建议和意见并非强制性要求，而是反映了FDA认为可接受的数据和方法。

基本信息

申办方应提供下列信息：

□	关于需要进行真实案例展示原因的详细解释说明，其中包括关于所招募受试者的状态及研究者招募的说明，以及为什么真实案例展示不能用于产品推销或广告的具体原因。

□	直播真实案例展示的科学会议的名称、日期和地点，以及实施手术的地点；

□	关于手术真实案例属性将如何影响研究科学性或试验方案及计划的统计分析需进行的必要修订的讨论；

□	关于如何选择潜在受试者的标准；

□	受试者选择对真实案例展示中披露研究者和受试者信息的潜在影响；

□	治疗分配和对随机计划的影响；

□	关于出现选择性偏差的可能性以及如何将这种可能性将至最低的信息：例如，提交FDA审核的数据应分层次并与剩余的研究组进行对比；

□	所选样本量的理由。真实案例展示不能导致所招募受试者的数量超过经批准研究中受试者的总数量。由于可能会在有效性分析中将这些受试者排除，因此有必要对样本量进行调整；

□	修订后的风险分析，其中包括真实案例展示所施加潜在风险的讨论；

□	关于真实案例展示将仅由已签署研究者协议且目前正参与该研究的研究者，在之前经批准的试验地点进行。

知情同意书

除了其他要素以外，知情同意书中还应包含下列信息：

□	在手术期间，手术过程将被记录下来已便于未来观看和/或给观众播放。

□	受试者不会因参与真实案例展示而获得额外的直接效益，而且事实上，参与真实案例展示是否会影响受试者研究结果与未参与受试者研究结果的对比这一点还尚不可知。

□	以这种方式实施手术所施加的任何额外风险，比如麻醉和/或手术时间的增加（见前文“风险分析”部分的讨论）。

□	机密性有关的任何额外问题，比如关于真实案例直播的隐私问题，以及手术视频录像或其他类型媒介存储内容的随后流通和/或使用。

□	关于可能需要额外随访和评估以作为受试者参与真实案例展示结果的声明。

报告和风险方案

□	申办方应提供关于参与真实案例展示的受试者数据收集和报告拟定计划的详细说明。申办方应说明数据收集和报告是否将按照IDE方案进行，以及如果不是，应提供任何预期方案变更的详细描述（或理由）。受试者的随访和评估应特别讨论，而且除非患者的病情需要额外随访和评估，否则应与IDE方案中的规定一致。

□	申办方应提供包含所有相关观测结果的真实案例展示的分析方案，包括不良事件影响（无论是预期的还是非预期的），而且应详细说明真实案例展示将分层报告并包含在安全性和/或有效性分析之中。

□	申办方应在年度报告提交材料以及其任何上市提交材料中提供单独报告和与剩余试验组进行对比的情况。这些受试者研究结果应与其余研究人员的结果进行对比，以评估这些受试者是否已暴露于额外风险之中或者是否有不同的研究结果。这些信息应包含在年度进度报告和最终报告之中。这些报告应包含受试者的在特定研究中的ID号码；真实案例展示的编号；实施真实案例展示的研究者姓名；试验地点；批准真实案例展示的IRB及IRB负责人 ；真实案例展示的名称和日期以及播放日期（如果不同）；真实案例展示会议的地点；受试者统计资料；诊断性适应症、手术方法（如果与试验方案不同）、试验方案所有变更的描述、手术的结果和结论，包括任何不良事件的完整描述；以及任何关于真实案例展示条件下所用器械安全性的相关信息。

□	如果在真实案例展示期间发生不良器械事件，研究者必须尽快但不迟于其了解到事件发生后的10个工作日内向申办方和负责的IRB报告（21 CFR 812.150（a）（1））。申办方必须内立即对非预期的不良器械事件进行评估（21 CFR 812.46（b）（1））并在其收到事件通知后的10个工作日内将评估结果上报至FDA及所有负责审核的IRBs和参与研究的研究者（21 CFR 812.150（b）（1））。

□	申办方应确保其已按照21 CFR 812.140（b）的要求在请求或实施真实案例展示之前已在年度报告或其他报告中提交了最新信息。

IRB审核

□	无论试验性器械是重大风险器械还是非重大风险器械，在进行真实案例展示之前都需要获得IRB批准和知情同意书。申办方应提供关于其将在向临床研究方案中添加真实案例展示之前获得IRB批准的声明。

□	申办方应提供关于其将收集这些在真实案例展示中接受治疗的受试者的临床结果，而且将单独对这些数据进行分析并在其进度报告和最终报告中上报IRB（如果是重大风险器械，还要上报至FDA），以及其将会把这些临床结果与剩余研究人员的临床结果进行对比以评估这些受试者是否遭受了额外风险和/或已产生不同研究结果的声明。

儿童额外保障措施

如果真实案例展示涉及儿科受试者，关于在试验性器械豁免研究中进行真实案例展示的请求中因包含将提供下列额外保障以保护儿童受试者的权利、安全和福利的保证。

□	真实案例展示中所涉及的增加风险将不会超过21 CFR 50.51中所规定的招募儿童受试者的最小风险；以及

□	已按照21 CFR 50.55的要求获得儿童父母或监护人的许可；以及

□	将按照21 CFR 50.55的要求制定充足的规定以征求儿童的同意。

尽管本指南主要针对IDEs和重大风险器械，但其中的信息也可适用于非重大风险（NSR）器械研究。

尽管经批准或同意的医疗器械的真实案例展示与经批准或同意的适用症一致的情况也可能会发生，但是这些案例不包含在本指南的“真实案例展示”的定义范畴之内。

美国远程医疗协会，http：//www.americantelemed.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=3333

重大风险器械被定义为一种试验性器械：（1）计划作为一种植入物但却可能会对受试者的健康、安全或福利造成重大风险；（2）据说或被指出用于支持或维持受试者的生命但却可能会对受试者的健康、安全或福利造成重大风险；（3）用于在疾病诊断、治愈、缓解或治疗或防止受试者的健康受到损伤的过程中发挥重要作用，但却可能会对受试者的健康、安全或福利造成重大风险；或者（4）呈现出可能会对受试者的健康、安全或福利造成其他的重大风险。（21 CFR 812.3（m））。

在本指南中，“儿科”一词与“儿童”可交换使用，其定义可见于21 CFR 50.3（o）。

ICH E11儿科医疗产品的临床调查（2000年12月），http：//www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/04/briefing/4028B 1 07 GFI-ICH%20E11.pdf。