GB9706.1-2020送检所需样品及资料清单

一、样品

| 序号 | 部件名称 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 样机 | 1套 | 包括主机、随附文件以及设备正常工作所必需的附件等。 |
| 除上述样机外，若适用，还需提供下述部件： |  |  |  |
| 2 | 开关电源或电源适配器 | 1个 | 如果设备使用多个型号的开关电源或电源适配器，则每个型号需提供1个样品。 |
| 3 | 电源变压器 | 未浸漆样品：1个； | 此处的电源变压器指的是工频（50Hz）变压器。变压器来样登记单见附录A。 |
|  |  | 如果变压器内用不可恢复的热保护器，则需要提供N+1(其中N为次级绕组的个数)个浸漆样品，否则仅需要1个浸漆样品。 |  |
| 4 | 绝缘材料外壳及其他外部的绝缘部件（其受损伤可导致不可接受的风险时） | 1个 | 可提供完整外壳，试验前根据情况可能需要切割。 |
| 5 | 用于支撑未绝缘的网电源部件的绝缘材料（其老化会影响安全时） | 1个 | 可提供完整部件，试验前根据情况可能需要切割。 |
| 备注： 1.以上所列的部件种类及数量适用于大多数设备，对于结构复杂、结构特殊或检测时发生部件损坏的设备，实际检测中需要的部件种类及数量可能会有所增加。 2.检测过程中需要核对关键元器件上标记的信息与认证证书（或资料）中的信息是否一致，如果从样机上拆下元器件进行核对不方便，可单独提供同型号的元器件用于信息核对。 |  |  |  |

二、资料

1．风险管理文档（具体要求见附录B）；

2．可用性工程文档（GB 9706.1-2020中12.2条）；

3．若适用，可编程医用电气系统（PEMS）相关文档（GB 9706.1-2020中第14章）；

4．若适用，关键元器件资料（具体要求见附录C）；

5．随附文件（包括使用说明书、技术说明书等）。