医疗器械产品技术要求编号：粤食药监械械（准）字20  第        号

一次性外科口罩

1. 产品型号/规格及其划分说明

型号：灭菌型、非灭菌型；

规格：长方形。

2. 性能指标

产品应符合YY0469中4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、4.6、4.7、4.8、4.9、4.10的要求。

3. 检验方法

按YY0469检验，应符合2的要求。

4. 术语

无