## 双色成型条件
注塑成型参数表(双色) （Injection Molding process Sheet)
XXXXX医疗器械有限公司
机台号： |  |  |  | 试模 |  | 试产 |  | 正常生产 | [18 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
Customer 客 户 | [5 empty] | Material 材 料 |  |  | A: | [6 empty] | B: | [6 empty] | 产品编号 part.NO.
Mold No. 模号 | [5 empty] | *Drying 烘料温度±10℃ |  |  | A: | [6 empty] | B: | [6 empty] | part releasedby 开机方式 | [5 empty] | 手动 |  | cycle *周期时间 ±5s
机械手
Model 啤机型号： | [5 empty] | Colour 颜色 |  |  | A: | [6 empty] | B:
自由掉落
Injecting Parameter 成 形 条 件
Melt Temp 成形温度 ±10℃ |  | 分类sort |  | 1st |  | 2st |  | 3st |  | 4st |  | 5st |  | 6st |  | Zone Temp *热流道温度 ±10℃ |  | Setting 设定
|  | A模 | Setting设定 | [14 empty] | A模 | 1st 2st 3st |  |  |  | 4st 5st 6st |  |  |  | 7st 8st 9st |  |  |  | 10st 11st 12st
Actual*实际
|  | B模 | Setting设定 | [14 empty] | B模 | 1st 2st 3st |  |  |  | 4st 5st 6st |  |  |  | 7st 8st 9st |  |  |  | 10st 11st 12st
Actual*实际
Cooling Type *冷却方式 |  | Cavity 前模 | A: |  |  | Cavity Tep 前模温 ±5℃ |  | A: |  |  |  | Mold water lanc connect drawing 运 水 图 | Cavity前模 | A: | [9 empty] | B:
|  |  | B: |  |  |  |  | B:
|  | core 后模 | A: |  |  | CORE Tep 后模温 ±5℃ |  | A: |  |  |  |  | Core 后模 | A: | [9 empty] | B:
|  |  | B: |  |  |  |  | B:
Inj Position *射胶位置 ±10mm |  |  | 设定 名称 |  | 1st |  | 2st |  | 3st |  | 4st |  | 5st |  | 6st |  | Holding Pre *保压压力 ±10Bar | [5 empty] | 1st |  |  | 2st |  |  | 3st |  |  | Switch over point *保压转换位置mm
A
|  |  | A | [16 empty] | B
[17 empty] | Holding Spe. *保压速度 ±10mm/s | [5 empty] | 1st |  |  | 2st |  |  | 3st |  |  | A
|  |  | B | [16 empty] | A
B
Inj Pre *射胶压力 ±10Bar |  |  | A | [13 empty] | Holding Time *保压时间 ±2sec | [5 empty] | 1st |  |  | 2st |  |  | 3st |  |  | B
A
|  |  | B | [16 empty] | B
[17 empty] | Filing time 射胶时间±2sec |  |  | 设定 Setting |  |  |  | A: |  |  |  |  | B:
Inj Spe. *射胶速度 ±10MM/S |  |  | A | [16 empty] | *实际 Actual |  |  |  | A: |  |  |  |  | B:
模具使用注意栏：
B
Open/Clamp Mold 开锁模 |  |  | Clamp mold 锁模 | 1ST 一段 |  | 2ST 二段 |  | 3ST 三段 |  | 4low 低压 |  | 5hig 高压 |  | open mold 开模 |  | 1ST 一段 |  | 2ST 二段 |  | 3ST 三段 |  | 4low 低压 |  | 5END 终止 |  | 顶出 Ejector | 名称 设定 |  | 前进Advance |  |  | 后退Retract
[29 empty] | 1 |  | 2 | 1 |  | 2
|  |  | Pre压力 ±10Bar | [10 empty] | Pre压力 ±10Bar | [12 empty] | Pre压力 ±10Bar
|  |  | Spe速度 ±10mm/s | [10 empty] | Spe速度 ±10mm/s | [12 empty] | Spe速度 ±10mm/s
|  |  | Position 位置 ±10mm | [10 empty] | Position 位置 ±10mm | [12 empty] | Position 位置±10mm
Cooling time * 冷却时间±5sec | [8 empty] | Clamp pressure 锁模力kg/cm3 | [9 empty] | Cushion 射胶残料MM |  |  |  | A: | [5 empty] | B:
溶胶段Inj | 名称 设定 |  |  |  |  | A | [5 empty] | B | [5 empty] | 设定 名称 |  |  | 压力±10Bar Pressure |  | 速度±20mm/s Speed |  | 位置±10mm Pressure |  | 时间±2s time |  | 中子控制 Core control melhod
[6 empty] | 1st |  | 2st |  | 3st |  | 1st |  | 2st |  | 3st
| ing Speed 溶胶位置 ±10mm | [16 empty] | 中子一进 core in | [10 empty] | 前 | 中 | 后 | 控制方式Fashion
| Plasticize Press 熔胶压力±5Bar | [16 empty] | 中子一退 core out | [10 empty] | 前 | 中 | 后
| Plasticize speed 熔胶速度±10rpm | [16 empty] | 中子二进 core in | [10 empty] | 前 | 中 | 后 | 1.时间
| *Bzck pres sure 溶胶背压±10Bar | [16 empty] | 中子二退 core out | [10 empty] | 前 | 中 | 后 | 2.行程
| sunk back 倒索 |  |  |  |  | 压力 |  | 速度 |  | 位置 |  | 压力 |  | 速度 |  | 位置 |  | 中子控制备注remark
备注：1.各机台的参数转换以参照其实际值进行相应的设定。
2.压力转换公式：1bar=0.1mpa 1kg/c㎡=0.91bar 。
制作/日期： 批准/日期：