## Sheet1
附件1
广东省内获得国家级资质认定的医疗器械检验机构名录
（更新日期：2022年10月24日）
序号 | 证书号 | 机构名称 | 场所地址 | 机构联系人 | 联系方式 | 能力范围 （以国家认监委网站公布数据为准）
1 | 220020348011 | 拱北海关技术中心 | 广东省珠海市香洲区银桦路501号 | 成晓维 | 13750015629 | 电磁兼容
2 | 170015004020 | 华南理工大学医疗器械研究检验中心 | 广东省广州市番禺区大学城外环东路382号华南理工大学B12号楼 | 徐昕荣 | 13751841496 | 金属材料及制品、高分子材料及制品、组织工程医疗产品、生物材料、外科植入物、口腔材料、增材制造材料等，可对各种材料和产品的理化性能、机械性能、生物安全性等进行全面评价。
3 | 170018100304 | 广东省职业病防治院（广东省职业卫生检测中心） | 广东省广州市海珠区新港西路海康街68号 | 张爱华 | 18933969626 | 生物学评价、遗传毒性试验
4 | 170020113191 | 中国质量认证中心华南实验室 | 广东省中山市南头镇升辉南路11号 | 涂常云 | 15099987673 | 电磁兼容
5 | 170021112938 | 广东省计量科学研究院(华南国家计量测试中心) | 广东省广州市白云区广园中路松柏东街30号 | 陈明华 | 13503092190 | 监护仪、医用磁共振成像系统、呼吸机、血液透析机、麻醉机、婴儿保温箱、无创血压计、眼科仪器、生物安全柜、辐射保暖台、血氧计
6 | 180000128326 | 深圳海关食品检验检疫技术中心 | 广东省深圳市福田区广东省深圳市福田区福强路1011号深圳出入境检验检疫局综合实验楼（国检大厦A座）7楼至15楼 | 刘晓彤 | 13510248009 | 微生物洁净度
7 | 180000343904 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼 | 陈盼盼 | 13342959796 | 心电图机、刺激器、手术无影灯、手术台专用要求、脉搏血氧仪、血压计、体外诊断(IVD)医用设备、电动床、电磁兼容、心电诊断设备、医用设备可用性工程的应用、有创血压计、婴儿保温箱、体温计、医用软件、电动吸引设备、牙科设备、超声设备、激光设备标、高频手术设备、外科口罩
8 | 180015143568 | 深圳华通威国际检验有限公司 | 广东省深圳市宝安区公明田寮根玉路宏发高新产业园3栋一楼、9栋一楼 | 江伟 | 18025381593 | 心电监护设备、血压计、肌电反馈仪、电动手术台、物理治疗设备、电动病床、多参数监护仪、无源手术器械、齿科设备、医用制氧设备、康复设备、凝血分析仪、生化分析仪、血液分析仪、内窥镜、尿液分析仪、注射泵、输液泵，口罩、医用耗材。
9 | 180015143592 | 深圳市药品检验研究院(深圳市医疗器械检测中心) | 广东省深圳市南山区高新中二道28号 | 高咏莉 | 13544163883 | 涵盖有源、无源、体外诊断试剂类产品
10 | 180015144124 | 广州市药品检验所 | 广东省广州市荔湾区西增路23号 | 张慧文 | 13533606636 | 医用耗材、口罩、注射器输液器、体外诊断试剂盒、无源手术器械、洁净室（区）环境
11 | 180015344206 | 深圳市领先医疗服务有限公司 | 广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南十二路22号先健科技大厦10层 | 穆盈 | 15112530634 | 医疗器械生物学评价
12 | 190000128164 | 广州海关技术中心 | 广东省广州市珠江新城花城大道66号B座 | 席静 | 13924278675 | 电磁兼容、呼吸机、睡眠呼吸暂停设备、输液控制器、电位治疗设备、生物安全设备、医用口罩、医用防护服、医用面罩
13 | 190014231687 | 化学工业合成材料老化质量监督检验中心 | 广东省广州市天河区广州市天河区棠下车陂西路396号 | 潘三梅 | 15902028893 | 无菌医疗器械包装热老化
14 | 190021344215 | 广东纽唯质量技术服务有限公司 | 广东省广州市萝岗区敬业三街1号H栋402A房 | 徐红蕾 | 13682256880 | 医疗器械生物相容性试验、微生物检测
15 | 210000112402 | 中检集团南方测试股份有限公司 | 广东省深圳市南山区西丽街道沙河路43号电子检测大厦 | 熊炜 | 18923725256 | 医用病床、多参数监护仪、IVD医用设备、电动吸引装置、刺激器、电热毯、有创血压计
16 | 210015344480 | 金标检测（广东）有限公司 | 广州市南沙区黄阁镇市南公路黄阁段230号（自编八栋）205、206房 | 梁嘉敏 | 15917452678 | 洁净室（区）环境、输注器具、一次性使用卫生用品、口腔科材料及制品
17 | 210015344482 | 威科检测集团有限公司 | 广东省中山市南朗镇华南现代中医药城科技园二号厂房第三层B区 | 张广湘 | 13660791689 | 生物安全柜、洁净室（区）、医疗器械生物学评价、外科纱布敷料、接触性创面敷料、 医用非织造敷布、医用手套、真空采血管、球囊扩张导管、注射器、麻醉机和呼吸机用呼吸管路、血管内导管、非血管内导管、齿科材料、体外诊断试剂
18 | 210016349140 | 广东省科学院工业分析检测中心 | 广东省广州市天河区长兴路363号大院 | 熊晓燕 | 13538999683 | 外科植入物、齿科材料
19 | 210020344543 | 国家空气净化产品质量监督检验中心 | 广东省广州市黄埔区尖塔山路1号 | 陈勉华 | 13751712566 | 血液透析及相关治疗用水、Ⅱ级生物安全柜、 灭菌器、消毒产品、医用口罩、医用电气设备部分项目
20 | 220020349183 | 深圳市计量质量检测研究院(国家高新技术计量站、国家数字电子产品质量监督检验中心) | 广东省深圳市南山区西丽街道同发路4号 | 姚晶晶 | 13825266715 | 电磁兼容、医用X射线、医用吸引设备、医用分子筛制氧设备、超声设备、影像设备、物理治疗设备、婴儿培养箱、呼吸机、超声雾化器、医用离心机、体外诊断医用设备、血压计、高频设备、康复设备、生化分析仪等
21 | 210020349219 | 广州质量监督检测研究院 | 广东省广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路1-2号 | 潘永红 | 13802444729 | 药品包装用复合膜、医疗器械用聚碳酸酯专用料、牙齿漂白材料
22 | 220008343802 | 方圆广电检验检测股份有限公司 | 天津市西青区经济技术开发区赛达新兴产业园G座3层B区 | 欧阳慧 | 13288676894 | 体外诊断（IVD）医用设备、医用电气设备-警报系统、血压计
23 | 220009349535 | 中国电子产品可靠性与环境试验研究所(（工业和信息化部电子第五研究所）（中国赛宝实验室）) | 广东省广州市增城区朱村街朱村大道西78号 | 刘春浩 | 13682226807 | 电磁兼容、神经和肌肉刺激器、体温计、电动轮椅、 心脏除颤器
24 | 220015340720 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 广东省广州市黄埔区科学城光谱西路1号 | 刘智伟 | 15811861058 | 涵盖有源、无源、体外诊断试剂类产品
25 | 220015344633 | 东莞标检产品检测有限公司 | 广东省东莞市市辖区大朗镇富民南路68号 | 黄志 | 13416809630 | 医疗器械生物学评价
26 | 220015344640 | 德凯质量认证（上海）有限公司 | 上海市市辖区静安区江场三路250号3层301室 | 刘国庆 | 13760886021 | 电磁兼容、脑电图机、心电图机、输液泵/输液控制器、神经和肌肉刺激器、激光产品、内窥镜设备、氧气浓缩器、心电监护设备、超声诊断和监护设备、体外诊断(IVD)医用设备、有创血压监护设备、肌电及诱发反应设备
27 | 220020342335 | 深圳海关工业品检测技术中心 | 广东省深圳市南山区工业八路289号 | 李许 | 13688811191 | 医用防护用品（口罩、防护服等）、电磁兼容、有源监护类产品
28 | 220020344590 | 威凯（深圳）检测技术有限公司 | 深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301号 | 莫贤标 | 13670207565 | 电磁兼容
29 | 220020349634 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 广东省广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路1-2号 | 孙世彧 | 13922276856 | 口罩、鼻氧管、医用胶带、脱脂棉、手术单手术衣洁净服、医用敷料、无菌手术膜、医用绷带。
30 | 220020349627 | 威凯检测技术有限公司 | 广东省广州市黄埔区科学城开泰大道天泰一路3号 | 姚磊 | 18927598120 | 有源产品检测项目主要为电磁兼容、安规部分项目、无创血压计、刺激器、电磁波治疗仪、热疗设备、多参数监护仪、血氧设备、高频设备、雾化器、体温计、电动床、心电诊断设备、电位治疗仪、红外治疗仪、医用离心机、医用软件、部分IVD、脚踏开关、洁净室、冷藏箱、冷冻保存箱。无源产品主要为口罩、微生物、化学检测项目。
31 | 220020349606 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 广东省广州市越秀区先烈中路100号大院34号楼 | 刘敏 | 13580419358 | 生物安全柜
注：本表数据来源于国家认监委网站（http://www.cnca.gov.cn/）“互联网+服务-检验检测-国家级资质认定获证机构”，排名不分先后。能力范围依据各机构提供或网站公布的内容归纳整理形成。本表信息以国家认监委网站公布数据为准。