行业、FDA工作人员和FDA-认证第三方指南

2007年《食品药品管理法修正案》（FDAAA）第228节授权的经认证第三方检查计划下的制造商认证人员使用意图通知

文件发布日期：2009年3月2日

本文件取代2005年9月15日发布的文件

本指南中的信息收集规定在OMB控制编号0910-0569下获批。该批准于2015年2月28日到期。除非显示当前有效的OMB编号，否则任何人均不得进行或赞助信息收集，并且任何人均不要求对信息收集做出回应。

有关本文件的问题，关于CDRH问题，请电子邮件CDRHOCAccrPersProg@fda.hhs.gov或电话301-796-5500联系CDRH合规、认证人员计划办公室，关于CBER问题，请电话301-827-6201联系合规与生物质量办公室案例管理组。

|  | 美国卫生和公众服务部 美国食品药品管理局 器械与放射健康中心 生物评估与研究中心 |
| --- | --- |

前言

公众意见

可以在任何时候将书面意见和建议提交给美国食品与药品管理局文档管理组，供管理局审查。地址：马里兰州罗克维尔（HFA-305）Fishers大道5630号1061室，20852。在提交意见时，请参考本指南文件的确切标题。在文件进行下一次修订或者更新之前，本局将不会依据意见行事。

- 额外副本

可通过互联网网址http://www.fda.gov//MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm085187.htm获取额外副本。同时还可以向dsmica@fda.hhs.gov发出电子邮件请求，获得本指南的电子副本或发送传真请求至301-847-8149获得复印件。请使用文件号1532来确定您要求的指南。

或者：

通信、培训与制造商协助办公室，HFM-40

生物评估与研究中心

美国食品药品管理局

1401 Rockville Pike, Suite 200N,

Rockville, MD 20852-1448

电话：800-835-4709 or 301-827-1800

网址：http://www.fda.gov/cber/guidelines.htm

目录

一、引言	1

最少工作量方法	2

二、讨论	2

三、有关如何参与AP计划的信息	3

A.	AP资格要求	3

B.	器械资格要求	5

C.	国外相关资格要求	6

D.	检查历史	6

E.	认证人员（AP）选择	8

F.	参加AP计划的意图通知	8

FDA认证的第三方检查清单	9

行业、FDA工作人员和FDA-认证第三方指南

2007年《食品药品管理法修正案》（FDAAA）第228节授权的经认证第三方检查计划下的制造商认证人员使用意图通知

本指南代表了美国食品药品管理局（FDA）当前对本主题的想法。其不为任何人或向任何人授予任何权利，不约束FDA或公众。如果其他方法满足适用的法律和法规的要求，您可以使用其他方法。如果您想讨论其他方法,请联系负责实施本指南的FDA工作人员。如果您找不到合适的FDA工作人员，电话联系列在本指南标题页的适用号码。

- 一、引言

医疗器械的制造商有资格对其企业进行第三方检查

2007年9月27日，《食品药品管理法修正案》（FDAAA）修订了2002年初始依法制定的，并且适用于满足某些合格标准（参见 21 USC第374(g)节）的II类或III类医疗器械制造商的第三方自愿检查计划。认证人员计划（AP计划）检查使得合格的制造商可以选择经FDA认证的第三方（认证人员或AP）代替FDA进行其某些检查。依照该2002年法律，合格医疗器械的制造商要求事先获得批准使用AP来代替FDA人员进行其设施的质量体系（QS）规范检查。

FDAAA进行的变更

FDAAA第228节通过修订合格标准对计划进行了修订，使得可以更加容易地参与AP计划。不再需要FDA事先批准这些检查。

相反，制造商仅需要通知其打算使用AP进行这些检查即可。

此外，在本计划下进行检查的AP应将其在本小节下检查的任何医疗器械企业的质量体系标准合规证书的任何撤销、暂停、限制或过期通知局长，通知时间不迟于该撤销、暂停、限制或到期30天后。

AP计划的潜在益处

AP计划的一个益处就是其使得合格制造商能够更好地控制其检查的时间。此外，经FDA认证的某些AP已经被其他国家认可为授权进行ISO 13485医疗器械企业审计的人员。单个AP检查可能满足多个监管局的要求，从而减小对同一企业进行多次检查的需求。

本指南制造帮助医疗器械企业确定其是否有资格参与AP计划，以及如果有资格参与，如何提交其使用该计划的意图通知。有兴趣获得其他资格信息或本文件中解决的其他事项的任何企业均应向本指南封页上所列联系人发信。

包括本指南在内的FDA指南文件未确定法定可执行的责任。相反，指南说明了管理局当前对主题的思考，并且只能被视为是建议，除非引用具体的监管或法定要求。管理局指南中“应当”一词的使用是指建议或推荐的某件事情，而非要求。

- 最少工作量方法

我们认为我们应当在医疗器械监管的所有领域考虑最少工作量的方法。本指南反映了我们对相关科学和法律要求的仔细审查，以及我们认为对您遵循这些要求最少工作量的方式。但是，如果您认为其他方法负担更小，请联系我们，以便我们考虑您的观点。您可以将您的书面意见发送到本指南序言中所列的联系人或CDRH监察专员。

有关CDRH监察专员，包括其联系方式的综合信息可以参见网站http://www.fda.gov/AboutFDA/CentersOffices/CDRH/CDRHOmbudsman/default.htm。CBER监察专员信息可以参见http://www.fda.gov/AboutFDA/CentersOffices/CBER/ucm122881.htm。

- 二、讨论

在《食品、药品和化妆品法案》（以下简称《法案》）第510(h)节下，II类或III类医疗器械国内制造商需要接受QS法规要求的合规检查（21 CFR第820部分）以及其他适用的检查，至少每两年一次。（参见21 U.S.C. 360(h)）。AP检查计划允许合格制造商安排合格的独立第三方进行第510(g)节下要求的检查，或要求在第510(i)节下注册的企业进行检查（21 U.S.C. 360(h)、(i)）。要实现合格，以前对企业完成的FDA或AP检查必须要成为“无行动指示”（NAI）或“自愿行动指示”（VAI）检查。

制造商按照惯例安排一系列的部分检查，由合格的独立第三方进行检查，以便遵循针对除美国外的其他管辖机构进行的合规评估要求的国际和国内标准。同样，制造商可以依赖单个综合性检查或累计构成一个完整检查的一系列部分检查来满足FDA的两年度检查要求。

FDA在FDA AP计划下认可AP进行检查（21 U.S.C. 374(g)(1)）。AP必须独立，并且不存在冲突关系（21 U.S.C. 374(g)(3)(B)）。以前被选择进行本计划的许多AP已经具有资格进行独立的检查。其他一些人仍然在进行培训。AP的培训包括课堂培训以及与FDA合作审计相组合。独立AP编制的检查报告由FDA进行审查，以便确定您的公司是否符合QS法规以及其他适用的要求。FDA保存接受培训的独立AP的名单，参见网址http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/PostmarketRequirements/ThirdPartyInspection/ucm125410.htm。您可以选择列出的任何AP，但条件是满足AP计划的合格标准。

本指南的下一节详细描述了适用于希望参与AP计划的制造商的合格标准。这些检查报告的提交和审查将为管理局提供在美国上市的医疗器械质量的有价值的信息，从而使得FDA将其有限的检查资源集中在对公众健康风险更大的产品上。授权AP计划的规定中的任何内容均不影响FDA在《法案》下检查任何医疗器械企业的授权（21 U.S.C. 374(g)(9)）。

- 三、有关如何参与AP计划的信息

- A.	AP资格要求

1.	什么人可以参与AP计划？

AP计划对要求在《法案》第510(i)节向FDA注册的美国国内医疗器械企业和国外企业公开，但条件是这些企业在其他方面满足计划的资格标准。

2.	参与AP计划的资格要求是什么？

根据《法案》第704(g)中的要求，您必须满足以下五个标准，以便有资格参与计划：

- 必须“制造、制作、宣传、合成或加工”II类或III类医疗器械（参见21 U.S.C. 374(g)(1)。“制造”这一速记术语在本文件中仅供方便使用，而不重复这些活动（即“制造、制作、宣传、合成或加工”）中的每一种；

- 必须在美国至少营销一种医疗器械（参见21 U.S.C. 374(g)(6)(A)(ii)(IV)(bb)）；

- 在证明、认证或以其他方式认可您选择为授权进行器械企业检查的人员（AP）的一个或多个外国上市或打算上市至少一种医疗器械（参见21 U.S.C. 374(g)(6)(A)(ii)(IV)(bb)）；

- 最近由FDA或本计划下的AP进行的整个检查被FDA分类为NAI或VAI（(21 U.S.C. 374(g)(6)(A)(i)）；以及

- 向FDA提交一份通知，包括（21 U.S.C. 374(g)(6)(A)(ii)((I-IV)）：

•	上次检查的日期以及该检查的分类；

•	所有人或操作人员使用认证人员进行检查的意图声明；

•	您打算选择进行检查的专门AP的身份；说明您制造的至少一种器械在美国上市，以及该器械在一个多个外国上市或预期上市，并且其中一个外国认可授权进行器械企业检查的认证人员的证明。

- B.	器械资格要求

1.	您的医疗器械是否合格？

只有制造II类或III类医疗器械的企业才有资格在AP计划下进行检查（21 U.S.C. 374(g)(1)）。此外，要获得资格，这些器械中至少有一种在美国上市，并且至少有一种器械在一个或多个外国上市或打算上市（21 U.S.C. 374(g)(6)(A)(ii)(IV)）。FDA不得放弃这些要求或规定变更。

如果您不制造II类或III类器械、在美国上市至少一种这些器械以及在外国上市或打算上市至少一种这样的器械，则您的企业无资格进行AP计划下的检查。

2.	您如何证明您在国外上市或打算上市一种器械？

以下为您证明在国外上市或打算上市一种器械的方式举例：

•	国外客户发布的经销协议、采购订单或订单确认；

•	您的公司向外国征途提交的一份上市申请；或

•	外国政府向您的公司发布的相关清关文件。

3.	在外国上市或打算上市的一种医疗器械是否有必要为II类或III类器械？

有必要。您在美国上市的至少一种器械必须为II类或III类器械，您制造的用于在外国商业经销的至少一种器械必须为II类或III类器械（21 U.S.C. 374(g)(1)(6)(A)(ii)）。

我们建议您将器械的名称，以及如适用，II类或III类器械的PMA或510(k)编号纳入到向FDA发送的使用AP的意图通知中。

您在美国上市的器械以及您在一个或多个外国上市或打算上市的器械无需为相同的器械，只要其在同一企业制造即可。

- C.	国外相关资格要求

1.	您对于您要上市医疗器械的一个或多个外国的检查过程需要了解什么？

您上市或打算上市II类或III类医疗器械的至少一个外国必须证明、认证或以其他方式认可您选择为授权进行器械检查的人员（21 U.S.C. 374(g)(6)(A)(ii)(IV)(bb)）。

例如，您上市或打算上市医疗器械的一个外国可以证明您选择为授权进行器械企业检查的AP的人。这样将满足外国对您选择的AP的认可条件。

2.	您如何识别被外国认可授权进行器械企业检查的AP？

先前提及的FDA网站（(http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/PostmarketRequirements/ThirdPartyInspection/ucm125410.htm）列出了FDA批准的AP，并提供了有关被外国认可的AP的信息。我们建议在雇佣AP进行制造厂检查之前，验证外国是否认可该AP。

- D.	检查历史

1.	您的检查历史如何影响您参与AP计划？

您最近的FDA分类器械检查是确定您参与AP计划资格的一个因素（21 U.S.C. 374(g)(6)(i)）。

检查根据以下三个类别分类。

无行动指示（NAI）

是指在检查期间没有偏离或仅有细微的偏离适用的QS/GMP要求（参见21 U.S.C. 360j(f)(1)(A)以及21 CFR 820部分的规范）。

自愿行动指示（VAI）

是指在检查期间找出企业不满足QS/GMP要求的轻微至重大性质的偏离。

正式行动指示（OAI）

是指在检查期间检查发现的重大QS/GMP偏离，并且应建议FDA采取监管行动。

有关FDA分类标准的进一步说明，请参见http://www.fda.gov/ICECI/Inspections/FieldManagementDirectives/ucm061430.htm上的现场管理指示-86（FMD-86）。

如果由FDA或AP计划下的AP进行的最近完成的器械检查被FDA分类为NAI或VAI，您可以对AP计划进行资格证明（21 U.S.C. 374(g)(6)(A)(i)）。

此外，在评估您使用AP的资格时，FDA还可以要求您提供合规数据，包括通过过去24个月在您公司进行的审计发现的QS监管检查结果的完整报告（21 U.S.C. 374(g)(6)(B)(iii)）。FDA还可以要求您的您选择的AP提供有关您的公司和AP之间关系的信息（21 U.S.C. 374(g)(6)(B)(ii) (II)）。

2.	我应提交有关我公司检查历史的哪些信息？

为了便于我们审查您最近的检查历史，您的计划参与意图通知应包括以下所述的信息。

您公司最近进行的FDA分类的器械检查的日期。如先前所述，要获得资格，您最近由FDA或AP计划下的AP进行的器械检查必须被分类为NAI或VAI（21 U.S.C. 374(g)(6)(A)(i)）。

如果您在检查结束时收到了检查结果列表，请同您的通知一起提供一份副本。FDA使用表FDA-483来记录检查结果。

同时我们建议您向FDA提供一份AP在检查完成后向您提供的检查报告的副本。

3.	FDA的OAI分类是否意味着我无法参与AP计划？

不一定。如果是FDA将AP进行的最近企业检查的结果分类为OAI的企业，则该企业可以向FDA申请确定其资格，以便进行进一步的AP检查（21 U.S.C. 374(g)(6)(C)）。

器械企业应满足其他资格要求，并且在申请中解释其如何对违反进行修正。

4.	制造商是否需要通知FDA安排同一AP进行每次部分检查？

不需要。同一AP可以进行部分检查，这些部分检查最终构成一次完整的综合检查，以便符合适用的监管要求。在此情况下，两年期自首次部分检查开始时算起。

- E.	认证人员（AP）选择

1.	如何将打算使用AP的意图通知FDA？

您可以从之前提到的FDA网站上的名单中选择AP，参见http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/PostmarketRequirements/ThirdPartyInspection/ucm125410.htm。

向FDA提交一份书面通知，确认您打算使用的AP（21 U.S.C. 374(g)(6)(A)(ii)(III)）。

FDA将对通知进行审查，并且将拒绝批准参与，或可以要求提供其他信息。如果FDA要求提供合规数据和其他信息，则FDA必须在您提供要求的信息之后60天内就您使用AP的资格，以及您AP的选择作出决定。如果FDA未在60天内将其决定通知您，则您的公司被视为被批准参见由您选择的AP进行的检查（21 U.S.C. 374(g)(6)(B)(iv)）。

如果FDA拒绝您公司使用AP的通知或拒绝其选择AP，则FDA将向您的公司提供一份其决定的理由陈述（21 U.S.C. 374(g)(6)(B)、(C)）。

如果FDA未拒绝您使用您选择的AP的通知，则您应负责向AP支付服务费用。报酬的金额通过您的公司和AP协议确定（21 U.S.C. 374(8)）。

- F.	参加AP计划的意图通知

1.	我的通知是否必须采用特定的格式？

不需要。但是，您的通知应确定您选择的AP，并且包括证明满足合格标准的信息（21 U.S.C. 374(g)(6)(A)）。如果外国认可您选择作为授权进行器械企业检查的人员的AP，则您可以通过参考FDA网站中的任何相关信息，对您授权的声明进行证明，参见：

http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/PostmarketRequirements/ThirdPartyInspection/default.htm

2.	如果您的通知不完整，FDA是否会通知您？

会。如果FDA需要有关您公司、公司检查历史、您选择的AP或其他合格标准的更多信息，则管理局会在30天内联系您。如果FDA未在收到您的通知后30天内作出回复，则您的选择被视为获批，并且您可以就您选择进行设施检查的AP做出安排（21 U.S.C. 374(g)(6)(B)(i)）。

3.	您的参与意图通知应发送至什么地方？

对于CDRH监管的器械，您应将参与AP计划的意图通知发送至：

合规办公室

AP计划协调员

合规办公室

Building 66, Room 3426

器械与放射健康中心

10903 New Hampshire Avenue,

Silver Spring, MD 20993。

对于CBER监管的器械，您应将参与AP计划的意图通知发送至：

案例管理组（HFM-610）

合规与生物质量办公室

生物质量与研究中心

美国食品药品管理局

1401 Rockville Pike, Suite 200N

Rockville, MD 20852-1448

在本计划进行检查的AP向FDA发出的任何器械企业质量体系标准合规证书的撤销、暂停、限制或到期通知应发送至以上所指的地址。

4.	AP计划是否影响其他FDA协议和义务？

AP计划下进行的检查不影响FDA的其他协议或义务，或导致有关影响您器械的FDA法规的义务的变化（21 U.S.C. 374(g)(1),(9),(14)）。

尽管AP计划使得合格的器械企业可以使用第三方进行其检查，但本计划中的任何内容均不影响FDA在《法案》下自行进行器械企业检查的广泛授权（21 U.S.C. 374(g)(9)）。

AP计划的规定不影响同被确定在卫生与人力资源服务部国际关系办公室履行职能的外国签署的协议（21 U.S.C. 374(g)(14)）。

- FDA认证的第三方检查清单

以下清单可以帮助确定您是否对FDA认证的第三方（AP）进行资格证明。这并不意味着您应将该清单提交FDA。本清单仅用于帮助您评估您的企业是否可能合格。您制造作业的QS法规检查可能由AP，而非FDA进行，但条件是您满足以下四个标准，并且将您参加AP计划的意图告知FDA。

您的器械

_ 1.	您在美国上市II类或III类器械；以及

_ 2.	您在一个或多个外国上市或计划上市II类或III类器械。

国外政府

_ 3.	您上市或计划上市II类或III类医疗器械所在国的国外政府认可您选择授权进行器械检查的人员。FDA的AP名单请参见http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/PostmarketRequirements/Third。

检查历史

_ 4.	您最近由FDA或本计划下的AP进行的整个检查被分类为“无指示行动”（NAI）或“自愿指示行动”（VAI）。

“整个检查”这一表达在本文件中的使用预期包括全部检查可能包括AP在两年期间进行的两次或多次累积检查的情形。如果检查由一系列的部分检查组成，则在整个检查完成后，FDA通常预计只会发出一个分类决定。

除非另有说明，后面几节中提及“要求”是指21 U.S.C. 374(g)下的要求。