510（k）签字程序 #K94-2（蓝皮书备忘录）（纯文本）

510（k）备忘录 #K94-2

本指南的编写早于1997年2月27日实施的FDA《药事指导质量管理规范》（GGP）。它既不创建或赋予任何人权利，也不对FDA或公众具有任何约束力。如果其他方法满足适用法令和法规或两者的要求，也可以使用该方法。本指南将在下个版本中更新，以纳入GGP的标准要素。

1994年6月1日

代理主任

ODE，HFZ-400

510（k）签字程序

ODE 审查人员

通过：ODE分部负责人

目的

该备忘录确立了510（k）最终决定函和补充信息要求的新ODE签字程序。 它取消并取代蓝皮书备忘录“510（k）备忘录＃86-2（修订）”。

程序

附录1是510（k）签字程序的摘要。将根据需要定期更新和分发本备忘录的三个附录。

1.	由于缺陷无法确定实质等同性

当需要补充信息来完成510（k）审查时，审查人员可以合理期望在发出要求之日起30天内收到信息，且补充信息要求将由分部负责人、副主任或部门主任签署。应将这些经签署的信函转交至510（k）DMC以注明日期和签发。如果要求的补充信息非常广泛，根据合理预期无法在30天内提交，则部门主任将签署“重大缺陷/您的510（k）被撤回”信函。应将这些经签署的信函转交至510（k）DMC以注明日期和签发。有关510（k）补充信息程序以及将使用何种信函的详细信息，请参阅 “蓝皮书备忘录”510（k）备忘录＃K93-1。

2.	豁免上市前通知规定的器械

对于被最终规定豁免上市前通知的器械，应当由部门主任批准并签署对收到的上市前通知的答复。然后，应将经签署的信函转交至510（k）DMC以注明日期和签发。

3.	“标准”实质等同性（SE）答复

对于实质等同和不需要警告（包括贴错标签或掺假）、资格和条件（标签限制）或涉及其它FDA监管程序（例如药品或生物制剂）或其它联邦办公室（即EPA，CPSC，DOE）或以其他方式不需要独特答复的器械，应当由部门主任批准并签署对其上市前通知的答复。此外，还有一些部门内通常用于几种特殊器械的特殊日常信函，也应当由部门主任签署。例如，对于某些整形外科植入物，有限制器械标签（例如仅用于骨水泥）的特殊日常信函。在使用任何此类特殊日常信函之前，部门主任必须和510（k）工作人员和/或POS药物/合规协调员根据具体案例讨论和商定语言和使用的条件。本文件随附了目前部门主任可以自行签署而无需与POS 510（k）工作人员或POS药物/合规协调员进行讨论的特殊日常信函的清单（附录2）。该部门应当将经签署的信函转交至510（k）DMC以注明日期、检查参考列表和第三类GMP检查计划以及签发。

4.	条件性实质等同性器械套件或独特答复（包括涉及药品、生物制剂、其他非医疗器械或贴错标签或掺假问题/事项的器械或需要上市后监控的器械）

对需要独特答复的上市前通知的答复，例如具有药品或生物制品的器械、需要上市后监视或涉及其他问题（包括确定通用物品、器官/组织运输介质、预处理状态或非器械状态）的器械，将由部门主任签署。在发布最终决定函之前，必须与POS 510（k）工作人员和/或药品/合规协调员就此类上市前通知进行讨论和批准。应将经签署的信函以及审查备忘录（见附录3）上的相关关闭代码转交至510（k）DMC以注明日期和签发。

5.	非实质等同/无法确定实质等同性的答复

对于被认定为非实质等同（NSE）的器械，其上市前通知的答复将由部门主任签署。在发布最终决定函之前，应当与POS 510（k）工作人员就此类上市前通知进行讨论和批准。应将经签署的信函转交至510（k）DMC以注明日期和签发（不需要参考列表或第III类 / GMP）。

6.	具有新技术特点的器械

在发出任何信函之前，必须尽早与POS 510（k）工作人员讨论有关具有以前未被认定为实质等同的新技术特点的器械的决定。有关这类器械的信函将由部门主任签署。

7.	最终决定之后的其他决定或信函

发布最终决定（SE、NSE和豁免等）之后的所有其他决定或信函必须事先与POS 510（k）工作人员进行讨论。这些决定将包括但不限于对上诉决定、撤销决定或澄清决定的答复。 这些信函将由ODE副主任签署。应将这些信函转交至POS 510（k）工作人员进行处理。

生效日期：	本备忘录立即生效。

Susan Alpert, Ph. D., M. D.

附录

附录1（1994年6月1日）

上市前通知签字及处理程序摘要

| 决定类型 | 批准人 | POS讨论/批准药品/合规协调员 | 该部门将信函转交至 |
| --- | --- | --- | --- |
| I. 无法确定实质等同性/补充信息要求的答复 |  |  |  |
| a. 可以在30天内答复 | 部门负责人 | 否 | 510（k）DMC |
| b. 不能在30天内答复 | 部门主管 | 否 | 510（k）DMC |
| II. 规定豁免期上市前通知的器械的答复 | 部门主管 | 否 | 510（k）DMC |
| III. “标准”实质等同性答复 | 部门主管 | 否 | 510（k）DMC |
| IV. “条件件”实质等同性或独特答复 | 部门主管 | 是 | POS 510（k）DMC |
| V. 非实质等同性答复 | 部门主管 | 是 | POS 510（k）DMC |
| VI. 具有新技术特点的器械 | 部门主管 | 是 | POS 510（k）DMC |
| VII. 发布任何最终决定（SE、NSE和豁免等）之后的所有信函 | 部门主管 | 是 | POS 510（k）职员 |

附录2（1994年6月1日）

ODE部门主任签署的日常信函

DCLD -	无

DCRND -	无

DOD -	无

DRAERD -	1）体外受精免责声明

2）超声/传感器型号书

DGRD - 	1）骨水泥骨科植入物

2）伤口敷料

3）外科手套 - 除尘粉

4）激光 - 电子语言

5）插管和抽吸器 - 抽吸脂肪切除术

附录3（1994年6月1日）

510（k）决定代码

签字栏	实质等同性代码

DD – SP	实质等同 - 上市后监督-5/92

DD - KD	实质等同 - 试剂盒与药品-8/89

DD - RN	实质等同 - 撤销非实质等同性- 8/89

DD - SD	实质等同于药物

DD - SE	实质等同

DD - SK	实质等同 - 试剂盒-8/89

DD - SL	实质等同 - 不适当标签

DD - SN	对于某些适应症实质等同

DD - SW	实质等同 - 等待药品-11/90

DD - SI	实质等同 - 等待检查

DD - SA	实质等同 - 等待器械-12/91

DD - PR	建议撤销

DD - SF	实质等同 - 等待未来的政策

DD - SO	实质等同 - 不符合CLIA分类

DD - SX	实质等同 - 豁免CLIA 分类

DD - SM	实质等同 - 中等CLIA 分类

DD - SH	实质等同 - 高CLIA 分类

DD - ST	实质等同 - 跟踪监管

DD - PT	实质等同 - 上市后监督 - 跟踪监管

非实质等同代码

DD - NE	非实质等同

PJP - RE	撤销实质等同性

UD	无法确定等同性 - 1987年9月30日之后不再使用

DD - SC	修改前临床实验 - 不能上市（1991年7月1日之前被视为“SE”）

DD - UO	无法确定等同性 - 未解决的药品问题

DD - OD	未确定器械 - 无法确定等同性

DD - SL	实质等同 - 不适当标签（1992年5月12日）

DD - UR	不可靠数据（欺诈政策） - 5/92

DD - FB	515（B）需要 PMA

DD - DA	无回复

其他决定代码

DD - DB	转交至药品/生物制剂部门（1991年1月信函）

MS - DD	删除/重复

MS - DE	已删除

DD - EX	豁免监管

DD - GP	通用物品-7/89

DD - K4	发布关闭信

DD - ND	非器械

DD - NF	未完成-7/89

DD - NA	非主动监管-7/89

DD - TR	过渡器械

MS - WD	申请人撤回

DD - NR	不需要

HO	代码不再使用

SP	表示“暂停”或“接收补充资料”

DD - DR	由于中心间协议而产生的药品-3/92

DD - PE	修改前豁免-6/92

DD - CR	无法在30天内答复

DD - RC	调整/重建装置-11/93

说明

PJP - ODE副主任（Philip J. Phillips，代理主任）

MS -文件邮寄中心主管（Marjorie Shulman）

DD - OD部门主任

更多指导性文件（医疗器械和辐射发光产品）

（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/default.htm）

跨中心最终指南

（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm081752.htm）

合规办公室最终指南

（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070269.htm）

中心主任办公室最终指南

（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm110228.htm）

通讯与教育办公室最终指南

（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070271.htm）

器械评估办公室2010 至2016年度最终指南

（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm198577.htm）

器械评估办公室1998至2009年度最终指南

（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070272.htm）

器械评估办公室1976至1997年度最终指南

（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm080283.htm）

体外诊断和放射健康办公室最终指南

（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070274.htm）

监督和生物统计办公室最终指南

（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070275.htm）

科学与工程实验室办公室最终指南

（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070277.htm）

指南草案

（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm407274.htm）

辐射发光产品指南

（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm283507.htm）

撤销指南

（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm425025.htm）