符合标准、引用标准清单

| 1 | GB/T 191-2008 | 包装储运图示标志 |
| --- | --- | --- |
| 2 | GB 7247.1-2012 | 激光产品的安全 第一部分：设备分类、要求和用户指南 |
| 3 | GB 9706.1-2007 | 医用电气设备 第一部分：安全通用要求 |
| 4 | GB 9706.20-2000 | 医用电气设备 第二部分：诊断和治疗激光设备安全专用要求 |
| 5 | *** |  |
| 6 | *** |  |
| 7 | *** |  |
| 8 | ** |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |