| 文 件 名 | 顾客反馈监视和测量控制程序 |  |  | 编号：CX-MS-015-01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颁发部门 | 质量管理部 | 分发部门 | 行政人事部、质量管理部、中试生产部、研发部、物控部、市场部 |  |  |
| 制定人： 年 月 日 |  | 审核人： 年 月 日 |  |  | 受控/非受控： |
| 批准人： 年 月 日 |  | 生效日期： 年 月 日 |  |  | 共2页 第1页 |

目  的：为对顾客反馈进行监视、测量和分析，特编制本程序。

责任人：质量管理部负责本程序的归口管理。

范  围：本程序适用于本公司对顾客反馈监视、测量和分析的管理。

内 容：

- 收集和反馈

  - 顾客反馈信息的收集渠道；

1.1.1   客户热线电话；

1.1.2   客户来电；

1.1.3   上门服务；

1.1.4   经销单位反映；

1.2    收集

1.2.1   接收顾客反馈

1.2.1.1  由市场部负责接受顾客反馈；

1.2.1.2  收到的顾客反馈信息的人员将顾客反馈意见填写在《技术支持服务反馈表》上。

1.2.1.3  问询

对于顾客问询，接到顾客问询的人员负责解答，并将解答结果及顾客对解答是否满意记录在《技术支持服务反馈表》上。如超出解答能力，应将有关信息填写《客户质量反馈意见的确认报告》后，转质量管理部处理。

    - 抱怨

对于顾客抱怨：

- 可以通过解答解决的，执行1.3；

- 无法通过解答予以解决的，应将有关信息填写《客户质量反馈意见的确认报告》后，转        质量管理部处理。

  - 处理

1.3.1   对于需要质量管理部进行处理的顾客反馈信息，质量管理部（必要时，会同有关部门）对问题进行分析和处理，并将处理结果及顾客对处理结果是否满意记录在《技术支持服务反馈表》上。

1.3.2   需要采取纠正或预防措施的，执行《纠正和预防措施控制程序》。

  - 反馈应及时，做到对质量问题的早期报警，尽量避免问题后果的扩大。

- 综合分析和评价

  - 市场部每季度对《技术支持服务反馈表》进行汇总，报质量管理部。

2.1.1   质量管理部综合各部门的顾客沟通情况并使用统计技术（见《数据统计与分析控制程序》）进行分析。

2.1.2   建议的纠正和预防措施等。

- 措施

  - 技术支持应同时填写《客户质量反馈处理办法表》，填写客户反映的情况，质量管理部的结论，技   术支持后续对于客户解释情况，交总经理签字。由市场部留存。

  - 如需要采取纠正和预防措施，总经理应确定责任部门。

  - 有关责任部门按照《纠正和预防措施控制程序》采取必要的纠正和预防措施。

| 文件名：顾客反馈监视和测量控制程序 | 编号：CX-A0-015 | 共 2 页 第 2 页 |
| --- | --- | --- |

  - 需要发布忠告性通知时，执行《合同评审和顾客沟通控制程序》。

相关文件

《合同评审和顾客沟通控制程序》

《纠正和预防措施控制程序》

《数据分析控制程序》

记录

技术支持服务反馈表

客户质量反馈意见的确认报告

客户质量反馈处理办法表