| 文 件 名 | 不合格品控制程序 |  |  | 编号：CX-MS-020-01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颁发部门 | 质量管理部 | 分发部门 | 行政人事部、质量管理部、中试生产部、研发部、物控部、市场部 |  |  |
| 制定人： 年 月 日 |  | 审核人： 年 月 日 |  |  | 受控/非受控： |
| 批准人： 年 月 日 |  | 生效日期： 年 月 日 |  |  | 共1页 第1页 |

目  的: 防止不合格品的非预期使用。

责任人:

- 质量管理部负责不合格品控制的归口管理。

- 物控部负责实施采购物资和成品中不合格品的处置。

- 中试生产部负责生产过程中中间品不合格品的处置。

范  围: 本程序适用于本公司产品物资检验、半成品检验、出厂检验中以及产品交付或使用后出现的不合格品的控制。

内 容:

- 控制要求

检验中发现不合格品后，应对不合格品进行：

- 标识；

- 记录；

- 评价；

- 隔离；

- 处置；

- 通知有关部门。

- 不合格品的标识、记录和隔离

检验员按照《检验和试验状态控制程序》标识不合格品，在检验记录中记录不合格的有关信息，将不合格品存放在不合格品区进行隔离。

- 不合格品的评审

3.1 相关部门对不合格品提出评审，由各相关部门进行评审以确定处置要求。

3.2 评审后QA将评审结果填写在《不合格审评处理表》上，通知责任部门进行处置。

- 不合格品的处置

4.1  采购物资

采购物资经检验或验证不合格，由采购人员与供方办理退货、换货或索赔事宜。

  - 生产过程中的中间品、成品及产品交付或使用后出现的不合格品按照《不合格评审和处理管理规   程》执行。

相关文件

《检验和试验控制程序》

《检验和试验状态标识控制程序》

《纠正和预防措施控制程序》

《不合格评审和处理管理规程》

记录

检验报告

不合格审评处理表