IDE程序#D95-1的目标和措施（蓝皮书备忘录）

（纯文本）

本指南的编写早于1997年2月27日实施的FDA《药事指导质量管理规范》（GGP）。它既不创建或赋予任何人权利，也不对FDA或公众具有任何约束力。若存在符合相关法律和法规要求的可替代方法，则可以选用这种方法。本指南将在下个版本中更新，以纳入GGP的标准元素。

IDE备忘录——#D95-1

器械评价办公室（HFZ-400） IDE程序的目标和措施 ODE审查人员 目的 本备忘录的目的是建立高效审查IDE的程序以及鉴别IDE程序的性能目标。 背景 习惯上，器械评价办公室（ODE）已经在前30天的审查周期内批准了约三分之一的原始研究器械豁免（IDE）申请。然而，近年来（1993和1994财年（FY））仅有25%的原始IDE申请在其初始审查周期内获得批准。此外，从申请接收到批准的平均总时间从过去五年的178天增长到242天。 不予批准的原因总结为：被研究器械的特征说明不充分，临床试验的设计不良以及受试者的保护措施不充分。在所有情况下，ODE的目的都是改善研究产生的信息的质量以及保护参与临床试验的人的健康。然而，我们必须认识到，我们的方法已经产生了一些非预期效应，例如妨碍临床试验的执行和潜在有用信息的生成，或者导致某些试验在美国之外执行（不经FDA的指导）。长期以来，ODE员工也已经花费了大量的资源用于审查多份修正案。 如果实现了下述性能目标，受管辖行业和ODE员工所实现的增益将是巨大的。提高原始IDE的批准比例并减少审批时间至更合理的水平将激励医疗器械行业在美国（US）而不是国外执行其临床研究。如果在国内执行临床试验并由此获得FDA的指导，则试验及其产生的数据的质量应更符合上市前批准要求——与在国外执行研究且没有FDA审查输入相比。此外，国内试验产生的数据将代表美国的医疗实践。因此，上市申请的审查程序应更迅速地执行，从而节省受管辖行业和FDA的时间和资源。最后，如果在国内执行器械试验，美国的医生将能够更早地获得和体验这些新技术，而参与试验的美国患者也将有可能从这些新疗法中获得潜在效益。

下文提供了IDE程序的性能目标以及为帮助实现这些目标所需实施的措施。 1） 在FY95中，原始IDE在前30天的审查周期内获得批准的比例从当前的27%（FY94）增长到约66%，尤其是审批过程中FDA与行业进行互动的提交申请（例如IDE前会议、意见书等）。 2） 在FY95中，将批准的审查周期的平均数量减少至低于两个周期。目前，申请获得批准之前每个IDE需要超过两次修正。因此，启动器械的临床试验之前一般至少需要三个审查周期。 程序 为帮助ODE的审查分部实现这些性能目标，将实施以下措施。 1） IDE前会议。应鼓励申办方在提交IDE申请进行审查之前与ODE员工会面。在提交IDE申请之前与受管辖行业会面应有助于增强申办方对各种FDA要求、法规和指南文件的理解，并由此产生更完整的原始IDE申请（见附加政策“IDE前会议和提交程序”）。 2） IDE前申请。应鼓励申办方在提交正式IDE前提交初步信息以供ODE进行审查。在编写剩余部分的IDE提交材料时，申办方应提交需要FDA指导的IDE申请部分（例如临床方案设计和临床前试验等）。这将使ODE员工就IDE申请的棘手问题向行业提供非正式指导（在正式提交之前）。此外，由于此类非正式审查将在编写其他部分申请的同时进行，其不会延长IDE申请的总编写时间（见附加政策“IDE前会议和提交程序”）。

3） 交互审查程序。通过在审查过程中与行业频繁沟通（而不是仅在完成审查之后沟通），可以在更少的审查周期内解决不足的信息。这一点对行业和ODE员工都有重大利益。ODE的审查员，经其主管同意后，应可自由使用电话或传真辅助交互审查程序。此类交流的文件记录应包含于IDE记录中，而通过传真传递的信息的硬拷贝必须录入IDE数据库。（见附加政策“IDE电话传真政策”）。 4） 使用新的器械临床开发策略。如果原始IDE申请不支持实质性（关键）临床试验的启动，ODE的员工应考虑使用可行性/前导性研究。此类试验可用于：为研究员提供初步器械经验；帮助解决具体的安全问题；允许对器械设计进行初步评估；更好地确定临床终点、成功/失败准则、预期患者人群和适当的随访期；评估器械的治疗效果，估算需要的患者人口规模；在启动多中心试验之前说明可能的医疗要求。在判断是否需要可行性/前导性研究时必须全面考虑器械类型、器械引起的风险、已知关于此类风险的信息以及在有限的研究中需要解决的问题；如果需要，还应考虑研究的规模。因此，在执行临床试验时使用该类型策略不仅在有限的基础上允许了试验的执行——否则此类试验将不予批准——并且为上市申请提供了具有更好设计的实质性试验。

生效日期 本备忘录将立即生效。 Susan Alpert, Ph.D., M.D.

IDE 备忘录 - #D95-1 附件A – 第1页 IDE前会议和提交程序 为促进研究器械豁免（IDE）法规规定的临床试验的启动，FDA鼓励申办方在提交原始IDE申请之前开始与审查分部沟通。此类沟通可以采用IDE前会议和/或IDE前提交材料等形式。IDE前会议应在IDE编写过程的早期进行，以便ODE员工提供的任何建议/指导能够用于支持性临床前数据的开发或纳入IDE申请中。这些会议可以采用电话会议、视频会议或面对面讨论等形式。除蓝皮书备忘录#I89-3“与受管辖行业会面”和#I93-1“ODE员工和制造商之间的电话沟通”规定的通用要求外，以下要求特别适用于IDE程序。分部应记录所有IDE前会议，并每季度上报给高级ODE管理人员。会议记录应包含会议日期、与会者（FDA和行业）、会议前是否提交了材料以供ODE员工进行讨论/审查、讨论汇总以及FDA提供的任何建议或指导。 IDE前提交材料可能包含临床方案草案、临床前试验方案、临床前试验结果，或者申办方希望获得FDA的初步审查和意见以促进IDE申请过程的其他信息。IDE前提交材料可能还包含外国研究的方案——此类研究将被用于支持将要提交给FDA的将来的上市申请。 IDE前提交材料将获得与按照21 CFR 812.38的规定提供的有关IDE申请的数据和信息相同的保密级别。因此，在FDA按照IDE前提交材料批准了器械的上市批准申请之前，FDA将不会披露IDE前提交材料的存在，除非其存在已经公开披露或承认。

必须记录和追踪IDE前提交材料，并且应将其提交给（一式三份）文件邮寄中心（DMC）进行处理。DMC将为文件指定一个IDE前提交材料编号（PIDE），将其记录到IDE前提交材料记录表，并将其转发给适当的分部进行审查。（此时，IDE数据库不能追踪IDE前提交材料。）如果分部在未经过DMC的情况下收到了IDE前提交材料，分部应负责将该文件带到DMC，以便后者对文件进行适当处理。在录入时，文件邮寄职员还将记录提交和接收日期、申办方的名称、器械的名称以及为其指定的分部。IDE前提交材料编号将被记录到提交材料的右上角，与正式IDE申请一样。 由于IDE数据库不能追踪IDE前提交材料，各分部将负责追踪提交材料并确保及时发布回复。IDE前提交材料的样板文件确认函可在LAN（P-01）获得，并且应在收到IDE前提交材料时发送给申办方。本函指出，FDA将尝试及时回复申办方，通常在收到材料后60天内回复。ODE的回复可以采用书面信函方式，或者在会面或电话会议上提供意见。 无论使用了哪种回复方法，均应在IDE前提交材料文件中予以记录。（信函、会议记录或电话交谈备忘录的副本应安全地附加于IDE前提交材料中。）DMC中设置了一个架子用于存放IDE前提交材料。 提交原始IDE申请时，如果已经为此类提交材料审查了IDE前提交材料，分部必须在IDE追踪表记录的评论部分记录DMC指定的IDE前提交材料编号。这将构成关联IDE前提交材料与原始IDE申请的方法。

IDE 备忘录- #D95-1 附件 B -第1页 IDE电话传真政策 ODE的蓝皮书备忘录#I90-3“文件控制程序”中提供了接收电话传真（传真）通信的通用指南。本备忘录规定，“一般而言，审查提交材料并就此做出决定所需的信息和数据不可通过传真接收”。此外，按照IDE法规的规定（21 CFR 812.20（a）（3）），有关申请或补充申请的所有通信必须通过挂号信或亲自提交。 本节规定的目的是确保，为使信息被视为IDE文件的正式部分，此类信息应以书面形式提交。然而，在编写IDE法规时，允许通过电话传真进行沟通的技术并不存在。因此，ODE已经向总法律顾问办公室请求了有关传真信息可接受性的请求，即后续需要提供硬拷贝。在收到确定性回复之前，下文提供的政策将作为办公室的官方IDE传真政策。 如上所述，过去办公室有关使用传真信息的政策——如蓝皮书备忘录#I90-3的概述，并于1994年2月17日由ODE的完整性官员在备忘录中扩充——规定，传真的信息可用于促进交换意见和澄清讨论要点等目的，但不能用作决策依据（在没有验证性硬拷贝的情况下）。尽管上述政策声明仍然有效，ODE鼓励更自由地使用传真机作为解决IDE申请中的缺陷的一种辅助手段。因此，申办方可以提交信息以解决之前曾通过电话与审查员讨论过的领域的缺陷，例如临床前试验、研究计划、风险分析、知情同意书和制造程序等。尽管仍需要在行政记录中添加传真信息的后续硬拷贝，并且由此必须将其提交给文件邮寄中心（DMC），通过传真提前接收信息应允许更快地信息审查和缺陷解决。 DMC应在30天的审查周期内接收传真信息的后续硬拷贝，以便将其适当地录入作为IDE修正案。因此，审查员必须通知申办方，传真至IDE的任何信息还必须通过隔夜邮件发送给DMC（一式三份），以便在下一个工作日接收。如果在审查过程中分部收到了多份传真，所有信息的硬拷贝可以在一份邮件中提交（而不是每个传真发送后分别提交）。当DMC收到后续硬拷贝时，一份副本将被添加到IDE文件的副本1中，一份副本将被转寄给分部用于验证硬拷贝实际上是传真信息的复制。审查员应在文件中添加硬拷贝和一条注释，声明硬拷贝是之前接收的传真的复制。第三份硬拷贝为审查员的赠阅本，可以添加至IDE文件的副本3中或丢弃。

如果预计后续硬拷贝将在30天后抵达，审查员必须向申办方传真发送复制的信息表（见附件）。本表将用作硬拷贝的封面，从而确保在DMC收到信息时能够将其正确地登记为原始IDE申请的IDE修正案，而不是补充材料。硬拷贝的后续处理如上文所述。 传真 副本 IDE编号：____________________ 本人特此证明，本提交材料中包含的信息为之前在下述日期通过电话传真提供的信息的准确副本。（也就是说，本提交材料中未包含之前未提供的任何新信息。） 提交人：____________________ _______________________ （姓名） （签名和日期） ____________________ （职务） ____________________ （公司名称） ____________________ （街道地址）

____________________

（城市，州和邮编）

____________________

（电话号码）

更多指南文件（医疗器械和辐射发射的产品） (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/default.htm)

跨中心最终指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm081752.htm)

合规办公室最终指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070269.htm)

中心主任办公室最终指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm110228.htm)

通讯与教育办公室最终指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070271.htm)

器械评估办公室2010 至2016年度最终指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm198577.htm)

器械评估办公室1998至2009年度最终指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070272.htm)

器械评估办公室1976至1997年度最终指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm080283.htm)

体外诊断和放射健康办公室最终指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070274.htm)

监督和生物统计办公室最终指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070275.htm)

科学与工程实验室办公室最终指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070277.htm)

指南草案 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm407274.htm)

辐射发射产品指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm283507.htm)

撤销指南 (/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm425025.htm)