User Interface evaluation plan

Product Name: {产品名称}

【本处填写产品名称，需要确保全篇技术文档及报告等的名称一致】

Model: {产品型号1}、{产品型号2}、{产品型号N}

【需要罗列本次认证的所有产品型号清单，如型号很多，可以采用另外附件文档的方式给出】

Document No.: {文件编号}

【本处填写本文件的编号】

Edition: {文件版本}

【本处填写本文件的版本】

Drafted by :       {XX名字}             Date：   {年-月-日}

Checked by:       {XX名字}             Date：   {年-月-日}

Approved by:       {XX名字}            Date：   {年-月-日}

【以上分别由负责本文档的编写、审核、批准的人员进行签字和日期，需要注意文件的签署人员和日期等信息与相关体系文档的符合性及逻辑性】

{XXXX公司}

Revision records:

| Edition | Effective Date | Summary of revision | Drafted by | Checked by | Approved by |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {文件版本1} | {年-月-日} | First release | {XX名字} | {XX名字} | {XX名字} |
| {文件版本2} | {年-月-日} | {本版本相对上一版本版本更新了****，主要原因是****, 涉及到修改的小节是*****} 【填写本技术文档的版本相对于上一版本更新了哪些内容？为什么更新？以及更新内容具体的地方及小节编号？】 | {XX名字} | {XX名字} | {XX名字} |
| {文件版本N} | {年-月-日} | {本版本相对上一版本版本更新了****，主要原因是****, 涉及到修改的小节是*****} 【填写本技术文档的版本相对于上一版本更新了哪些内容？为什么更新？以及更新内容具体的地方及小节编号？】 | {XX名字} | {XX名字} | {XX名字} |

- Table of Contents

1. Product	3

1.1 Product name and model	4

1.2 The difference between models	4

2. USER INTERFACE EVALUATION plan	4

2.1 FORMATIVE EVALUATION planning	4

2.2 SUMMATIVE EVALUATION planning	6

2.2.1 The purpose of usability interview for SUMMATIVE EVALUATION	6

2.2.2 Considering about user participate in Usability Summative Evaluation	6

2.2.3  Summative Evaluation items and estimate method	7

- Product

- 1.1 Product name and model

Product Name: {产品名称}

Model:  {产品型号1}、{产品型号2}、{产品型号N}

- 【需要罗列本次认证的所有产品型号清单，如型号很多，可以采用另外附件文档的方式给出】

- 1.2 The difference between models

- {描述型号之间的差异}

- USER INTERFACE EVALUATION plan

{本计划由于测试到需要涉及的实际的用户测试， 所以文档中提及的相关的测试方法、接收准则等，需要根据实际情况进行调整，如有其他的可用性评估的方法，也可以替换为其他的评估方案}

  - FORMATIVE EVALUATION planning

- Table 1 The item of FORMATIVE EVALUATION

| Frequently used functions {描述开展形成性评估测试的常用功能} | Task analysis {对形成性评估测试任务进行描述} |
| --- | --- |
| - (参考示例：设备***报警功能) | (参考示例：95% 的用户可以正确理解警告及报警，并做出正确的行动) |
| 【根据实际产品情况编写】 | 【根据实际产品情况编写】 |
| - 【根据实际产品情况编写】 | 【根据实际产品情况编写】 |

Table 2: The person participating in the verification

{填写参与形成性评估的人员的相关信息}

(参考示例：以下表格仅供参考，需要根据实际情况进行调整，并需要符合标准的相关要求

| Person No. {测试人员编号} | Name {测试人员名字} | Department {测试人员部门} |
| --- | --- | --- |
| Person 1 | 【根据实际测试情况编写】 | 【根据实际测试情况编写】 |
| Person 2 | 【根据实际测试情况编写】 | 【根据实际测试情况编写】 |
| Person * | 【根据实际测试情况编写】 | 【根据实际测试情况编写】 |
| Person N | 【根据实际测试情况编写】 | 【根据实际测试情况编写】 |

- ）

We choose ***  {人员数量}people to participate in the FORMATIVE EVALUATION. In order the increase the test numbers to make sure the verification is more reasonable, we design that a person tests ***{测试次数} times. This ***{测试次数}  times tests are regarded as ***  {人员数量 people conducting the test. The specific FORMATIVE EVALUATION record table is as below.

Table 3 The FORMATIVE EVALUATION result table of Task **** {Table 1中的某个测试任务名称}

(参考示例：以下表格仅供参考，需要根据实际情况进行调整，并需要符合标准的相关要求，Table 1中每一项item均需要有原始数据表格：

| Person No. {测试人员编号} | Verified functions {验证的功能} | Method {验证的方法} | Result {验证的方结果} |
| --- | --- | --- | --- |
| Person 1 | 【根据实际测试情况编写】 | 【根据实际测试情况编写】 | 【根据实际测试情况编写】 |
| Person 2 | 【根据实际测试情况编写】 | 【根据实际测试情况编写】 | 【根据实际测试情况编写】 |
| Person * | 【根据实际测试情况编写】 | 【根据实际测试情况编写】 | 【根据实际测试情况编写】 |
| Person N | 【根据实际测试情况编写】 | 【根据实际测试情况编写】 | 【根据实际测试情况编写】 |
| Qualified rate {合格率} | 【根据实际测试的结果，分析通过率以及合格率的相关数据及结论分析】 |  |  |

  - SUMMATIVE EVALUATION planning

{本计划由于测试到需要涉及的实际的用户测试， 所以文档中提及的相关的测试方法、接收准则等，需要根据实际情况进行调整，如有其他的可用性评估的方法，也可以替换为其他的评估方案}

- 2.2.1 The purpose of usability interview for SUMMATIVE EVALUATION

SUMMATIVE EVALUATION adopt Usability Interviews, Usability Interviews can help to gain insight into the USER’S knowledge, perceptions or opinion, identify and analyse known problems can be drawn from interviews with MEDICAL DEVICE USERS.

The purpose of usability interview for device is mainly to evaluate {评估的功能} (示例：the usability of operation , user experience and IFU/label).

- 2.2.2 Considering about user participate in Usability Summative Evaluation

{参与可用性总结评估的用户相关考虑}

(参考示例：以下表格仅供参考，需要根据实际情况进行调整，并需要符合标准的相关要求

| SQ {编号} | Name {姓名} | Gender {性别} | Age {年龄} | Education background {教育背景} | Occupation {职业} | Title {职称} | Experience of use {使用经验} | Place {地点} |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 【根据实际测试情况编写】 | 【根据实际测试情况编写】 | 【根据实际测试情况编写】 | 【根据实际测试情况编写】 | 【根据实际测试情况编写】 | 【根据实际测试情况编写】 | 【根据实际测试情况编写】 | 【根据实际测试情况编写】 |
| 2 | 【根据实际测试情况编写】 | 【根据实际测试情况编写】 | 【根据实际测试情况编写】 | 【根据实际测试情况编写】 | 【根据实际测试情况编写】 | 【根据实际测试情况编写】 | 【根据实际测试情况编写】 | 【根据实际测试情况编写】 |
| * | 【根据实际测试情况编写】 | 【根据实际测试情况编写】 | 【根据实际测试情况编写】 | 【根据实际测试情况编写】 | 【根据实际测试情况编写】 | 【根据实际测试情况编写】 | 【根据实际测试情况编写】 | 【根据实际测试情况编写】 |
| N | 【根据实际测试情况编写】 | 【根据实际测试情况编写】 | 【根据实际测试情况编写】 | 【根据实际测试情况编写】 | 【根据实际测试情况编写】 | 【根据实际测试情况编写】 | 【根据实际测试情况编写】 | 【根据实际测试情况编写】 |

- 2.2.3  Summative Evaluation items and estimate method

{总结性评估项目及评估方法}