纯化水水质检验报告

| 取样人 |  | 取样说明 |  |  | 验证监控（ ）日常监控（ ）其它（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样日期 |  |  |  |  | 检验依据 |  |  | - 工艺用水监测管理规程 |  |  |  |  |
| 检验项目 | 判定标准 | 水点位置及检验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 性状 | 无色的澄明液体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电导率 | ≤1μs/cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 易氧化物 | 粉红色不消失 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 微生物指标 | ≤50CFU/mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 打“√” 表示合格；打“ ×” 表示不合格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人： 复核人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取水口位置编号： 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14. |