车间尘埃粒子数监测记录

| 无尘室名称： | 洁净级别： |
| --- | --- |
| 气 流:： □单向流 □非单向流 |  |
| 检测条件： 1. 室内人数-- 人 2. 测试状态-- 态 |  |
| 采样点数： | 采样次数： |
| 检测仪器： | 检测依据： |

| 测定点 | 测定值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≥0.5μm |  | ≥5.0μm |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 平均值（A） |  |  |  |  |
| 检 测 项 目 | 标 准 规 定 | 检 测 数 据 |  | 项 目 结 论 |
| 粒径≥0.5μm | AMAX1值≤ 粒/2.83升 | AMAX1＝ 粒/2.83升 |  |  |
|  | UCL1值≤ 粒/立方米 | UCL1＝ 粒/立方米 |  |  |
| 粒径≥ 5μm | AMAX2值≤ 粒/2.83升 | AMAX2＝ 粒/2.83升 |  |  |
|  | UCL2值≤ 粒/立方米 | UCL2＝ 粒/立方米 |  |  |
| 结 论： |  |  |  |  |
| 检 测 人： 复 核 人： 检测日期： 年 月 日 |  |  |  |  |