附件2

YY/T 0935-2014《CT造影注射装置专用技术条件》医疗器械行业标准第1号修改单

（自发布之日起实施）

- 一、5.4 吸药速率中

“如适用，产品标准中应规定注射装置的吸药速率。”修改为：“如设备具有吸药速率调节功能，应在随附文件中给出调节说明。”

二、6.4 吸药速率中

“实际操作，予以验证。”修改为：“通过查阅随附文件和实际操作，予以验证。”